ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению
Правительства
Хабаровского края

от 15 апреля 2017 г. № 141-пр

"УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением 
Правительства
Хабаровского края

от 19 июня 2015 г. № 141-пр

НОРМАТИВЫ

потребления электрической энергии в целях содержания общего имущества 
в многоквартирном доме

| № п/п | Категория многоквартирных домов | Единица измерения | Норматив потребления |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 0,31 |
| 2. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - " - | 2,14 |
| 3. | Многоквартирные дома, оборудованные лифтами и насосными установками для холодного, горячего водоснабжения, отопления и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - " - | 2,41 |
| 4. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, в отопительный период | - " - | 2,34 |
| 5. | Многоквартирные дома, не оборудованные лифтами и оборудованные электроотопительными и (или) электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения, вне отопительного периода | кВт·ч в месяц на кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2,24 |
| 6. | Общежития, не оборудованные лифтами и электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - " - | 2,31 |
| 7. | Общежития, оборудованные лифтами и не оборудованные электроотопительными и электронагревательными установками для целей горячего водоснабжения | - " - | 2,67" |

_____________