|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2  к постановлению администрации городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края  от 22.10.2019 № 817 |

Таблица 5.7 Перечень мероприятий согласно Схеме водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок реализации | Стоимость,  млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водозабор «Западный-1 подъём» | | | |
| 1 | Капитальный ремонт павильонов | 2016-2018г.г. | 2,613 |
| 2 | Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5,6,7,8. |
| 3 | Капитальный ремонт скважины № 5. | 0,97 |
| 4 | Замена задвижек в камере переключений Ду 500 | 1,075 |
| Водозабор «Больше-Эггенский» | | | |
| 5 | Капитальный ремонт павильонов | 2016-2018г.г. | 0,983 |
| 6 | Утепление павильонов скважин № 17а,17б,18. |
| 7 | Капитальный ремонт скважины № 18. | 0,957 |
| 8 | Замена павильона на скв.17 с изменением схемы обвязки, заменой запорной арматуры. | 0,520 |
| 9 | Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. | 0,202 |
| Водозабор «Восточный» | | | |
| 10 | Капитальный ремонт скважины № 1,2. | 2016-2018г.г. | 0,647 |
| 11 | Утепление павильонов скважин № 1,2,3,4,5. | 0,235 |
| 12 | Установка санитарного ограждения по периметру водозабора. | 0,202 |
| НС-2 Водозабор «Западный» | | | |
| 13 | Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) Д 500/63 | 2016-2018г.г. | 1,154 |
| 14 | Замена насосного агрегата в сборе (насос №5) Д 315/71 | 0,611 |
| 15 | Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 | 0,063 |
| 16 | Замена электрозатвора в насосном помещении Ду 500 | 0,412 |
| 17 | Замена обратно-невозвратного клапана в насосном помещении Ду 400 | 0,121 |
| 18 | Ремонт кровли над насосным отделением | 1,350 |
| 19 | Замена электробойлеров системы отопления | 0,137 |
| Водозабор «42 квартал» | | | |
| 20 | Устройство санитарного ограждения. | 2016-2018г.г. | 0,202 |
| 21 | Утепление скважины. | 0,320 |
| 22 | Замена накопительной ёмкости. | 2,350 |
| НС-3 Водозабор «Западный» | | | |
| 23 | Замена задвижек Ду-600 с электроприводом в камере переключений | 2016-2018г.г. | 1,890 |
| 24 | Замена труб от хлораторной до камеры переключений (в две нитки) совместно с запорной арматурой | 0,580 |
| 25 | Замена коллектора водоотведения остатков хлорного раствора от хлораторной до выгребной ямы – 154 м. с установкой бетонных колодцев | 0,840 |
| 26 | Замена насосов-дозаторов НД 400/10 | 0,540 |
| 27 | Замена задвижек Ду-800 с электроприводом в насосном помещении | 0,735 |
| 28 | Замена электробойлеров системы отопления | 0,065 |
| 29 | Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 | 0,063 |
| 30 | Ремонт кровли над насосным отделением | 1,092 |
| 31 | Установка дизельэлектростанции для обеспечения резервного электропитания. | 1,863 |
| НС-2 «Город» | | | |
| 32 | Замена насосных агрегатов Ду 200/90 | 2016-2018г.г. | 0,912 |
| 33 | Замена насосного агрегата в сборе (насос отопления) К 20/30 | 0,063 |
| 34 | Замена насосного агрегата в сборе (насос №3) ЦН400/10 | 0,230 |
| 35 | Замена насосного агрегата в сборе (насос №1) 2В200х2 | 0,170 |
| 36 | Замена задвижек Ду-150 | 0,043 |
| 37 | Замена задвижек Ду-200 | 0,072 |
| 38 | Замена задвижек Ду-250 | 0,114 |
| 39 | Замена дренажной системы в камере переключений с выводом на рельеф | 0,363 |
| 40 | Ремонт кровли над насосным отделением | 0,511 |
| 41 | Ремонт кровли над резервуаром 3000 м3 | 1,419 |
| 42 | Устройство санитарного ограждения с установкой электрошлагбаума. | 0,253 |
| Работы на магистральных сетях | | | |
| 43 | Капитальный ремонт водонапорной башни по ул.Ленина. | 2016-2018 | 1,970 |
| 44 | Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений 5 квартал ) | 0,608 |
| 45 | Замена задвижек Ду 700 ( камера переключений на ж/д переезде ) | 0,608 |
| 46 | Замена задвижек Ду 700 ( камера перекл. в районе в/з Большеэггинский ) | 0,608 |
| 47 | Замена задвижек Ду 700 ( в районе автодорожного моста ) | 0,608 |
| 48 | Замена задвижек Ду 300 ( пересечение ул. Гончарова-ул. Пионерская ) | 0,043 |
| 49 | Замена водовода от насосной станции до пожарного гидранта в районе ост. на п. Окоча. | 1,460 |
| Мероприятия по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, сокращению непроизводительных потерь воды питьевого качества, снижения потребления энергоресурсов ООО «Городской водоканал» | | | |
| 50 | Приобретение, установка ультразвуковых приборов учета на водозаборных сооружениях, НС с заменой арматуры, обвязок скважин, агрегатов. | 2016-2018г.г. | 5,700 |
| 51 | Автоматизация насосных станций подъема воды с применением программного обеспечения АСДКУ | 2016-2018г.г. | 6,900 |
| 52 | Установка инфракрасных обогревателей в павильонах скважин водозаборов «Западный», «Восточный», «Больше-Эггенский» | 2016-2018г.г. | 0,945 |
| 53 | Вывод из эксплуатации скважины 42-го района, перевод работы скважин водозабора «Прибой» в автоматический режим с установкой станции частотного управления. | 2016-2018г.г. | 1,430 |
| 54 | Перевод работы скважины с. Гатка с установкой станции частотного управления, вывод из эксплуатации водонапорной башни. | 2016-2018г.г. | 0,583 |
| 55 | Разработка проекта по дезинфекции воды (станции УФО). Приобретение оборудования, строительно-монтажные работы. | 2016-2018г.г. | 74,0 |
| 56 | Замена группы насосов, обеспечивающих водоснабжение п. Лесозавод-20 с перспективой водоснабжения строящейся ТЭЦ с установкой станции частотного управления. | 2015 г. | 2,700 |
| 57 | Капитальный ремонт здания НС-2 «Город», строительство РЧВ | 2016-2018г.г. | 47,0 |
| 58 | Установка на всех водозаборных узлах - станций обеззараживания воды гипохлоритом натрия общей производительностью 16500 м3/сут | 2016-2018г.г. | 43,2 |
| 59 | Решение вопроса по устройству локальной насосной станции повышения давления в жилом доме №63-а по ул. 15-ти Погибших Партизан. | 2016г. | 0,670 |
| 60 | Новые участки водопроводов по следующим улицам Мельничная, Партизанская, Полярная, Садовая, ориентировочная протяженность 33 км. | 2016-2018г.г. | 78,0 |
| 70 | Капитальный ремонт существующей линии водоснабжения Ду 500 от 5-го квартала до НС-2 «Город». | 2016-2018г.г. | 63,0 |
| 71 | Запроектирована прокладка дублирующей линии от камеры переключений ул. Калинина, 21 (5-ого квартала) до НС-2 «Город», диаметром 500 мм, общей протяжённостью 2,3км. | 2016-2018г.г. | 6,750 |
| 72 | Разработка проекта, строительство дублирующей линии Ду 250 мм от 5-го квартала до котельной №3. Замена разводящей сети 5-го квартала. | 2016-2019г.г. | 83,400 |
| 73 | Замена участка водопровода на 1-м районе по ул. Коммунальная. | 2016г. | 1,700 |
| 74 | Устройство раздельной теплоизоляции трубопровода по пер. Морской, Дачная,1,2 проложенного совместно с ТС. | 2016г. | 9,100 |
| 75 | Замена разводящей водопроводной сети Ду 100-300 мм, 3 км. | 2016-2019г.г. | 41,300 |
| 76 | Строительство подземных водопроводных линий к неблагоустроенному сектору. | 2016-2019г.г. | 54,700 |
| 77 | Полная замена и перекладка сетей водоснабжения города протяженностью 41,52 км | 2016-2017г.г. | 190,0 |
| 78 | Реконструкция сетей водоснабжения города протяженностью 45,9 км | 2017-2020г.г. | 196,0 |
| 79 | Строительство кольцевого водопровода для питания перспективной площадки порта и промпредприятий диаметром 350мм протяженностью 6 км | 2016-2018г.г. | 23,770 |
| 80 | Установка ультрафиолетового обеззараживания типа ОДВ с установкой их в точках перед поступлением питьевой воды в распределительную сеть | 2017 | 2,6 |
| 81 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения городского поселения «Город Советская Гавань» | ежегодно | 0,028 |
| ИТОГО: | | | 966,33 |