Приложение № 3

к конкурсной документации, утвержденной

Постановлением Администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края

от 20.04.2016 №462

Состав и описание движимого имущества, а также бесхозяйного имущества, технологически связанного с Объектом Концессионного соглашения

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Площадь / протяженность объекта, кв. м / м. | Сведения о регистрации права на объект | Балансовая (первоначальная) стоимость | Кадастровый номер земельного участка | Площадь земельного участка | Сведения о регистрации права на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| БЕСХОЗЯЙНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО |
| 1 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 1 | Район жилых домов № 1, 1а, 3, 3а, 5 по ул. Киевской, район жилых домов № 13а, 15, 17-24, 26, 28, 28а, 28б по ул. Пионерской, район жилых домов № 28а, 28, 32,35,37 по ул. Советской, район жилых домов №20,22,24,26,28,30,45,47,49,51,53 по ул. 15 Погибших Партизан, район 3жилых домов № 2,4,12,14,16,18-22,24 по ул.Ленина, район жилых домов № 28,30 по ул. Гончарова, район жилых домов № 13,15,17,19,24,26,28,30,32,34,36,42 по ул. Первомайской | 671,05 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 2 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 2 | от котельной №2 до Спортивной,7; от колодца №2 до ввода в жилой дом Спортиваной,5; от П.Осипенко,7а до колодца №9 через колодцы №6,7; от колодца №7 до Спортивной,1А; от П.Осипенко,7а до П.Осипенко,1; от колодца №1 до Нагорной,8; от колодца №12 до ввода в нежилое здание по ул.Расковой, 18; от колодца №11 через колодец №17,18 до ввода в нежилое здание по ул.Пугачева,2; от колодца №18 до колодца №22 и до ввода в нежилое здание; от колодца №20 до ввода в нежилое здание по ул.Чкалова,27 через колодец №23; от колодца №23 до ввода в нежилое здание по ул.Чкалова,25 | 282,01 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 3 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 3 | Сеть теплоснабжения от врезки на Детский дом по ул.Морская 1 до врезки в тепловую сеть, стоящих на балансе ГПТС в ОК (район жилого дома по ул. Калинина 16); район жилого дома по ул. Калинина 16, ввод в жилой жом по ул. Макарова 10А, ввод в жилой дом по ул.Пушкинская 10, район жилого дома по ул.Калинина 17, сеть теплоснабжения от врезки в жилмассив 5-го квартала до вводов в жилые дома по ул.Арсеньева 10, 6, 4 | 717,51 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 4 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 6 | район жилых домов по ул.Гончарова, ул.1-ая Дачная; ул.2-ая Дачная; район жилых домов по ул.Ленина, №7-9;№11,№13,№15; ул.Оборонная,5а; район жилых домов по ул.Колесниченко, ул.Восточная, ул.Партизанская,38; район жилых домов по ул.Киевская; пер.Морской, пер.Тихий; ул.Бошняка; район жилых домов по ул.Пионерской,2,6а,6б,8; по ул.Партизанской,15; район жилых домов по ул.15П/партизан | 173,11 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 5 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 10 | от котельной №10 до колодца №3; от колодца №3 до ввода в нежилые здания по ул.Советской, 18; от колодца №3 до колодца №4; от котельной №10 до ввода в нежилое здание по ул.Советской,25А; от котельной №10 до ввода в нежилое здание по ул.Советская,25; от колодца №5 до ввода в нежилое здание по ул.Советская,27; от колодца №7 до ввода в нежилые здания по ул.Советской,29, водонасосной по ул.Советской | 205,91 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 6 | Сооружение – сеть теплоснабжения от котельной № 11 | от колодца №2 до жилых домов по ул.Коммунальной, 1,1а,3 | 50,01 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 7 | Тепловая сеть от стены котельной № 6 до ограждения территории ОАО Судоремонтный завод № 1 | от стены котельной № 6 до ограждения ОАО Судоремонтный завод №1 | 420 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 8 | Тепловая сеть от котельной № 6 и в сторону ул. Знаменская | от существующей теплотрассы (от стены котельной № 6 до ограждения ОАО Судоремонтный завод №1) в сторону ул.Знаменской | 700 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 9 | Сети горячего водоснабжения от котельной № 5 | От стены котельной №5(1) до стены дома № 5 по ул.Площадь Победы(2) и от стены котельной №5(3) до стены дома № 12 по ул.Пионерская(4) | 265,5м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 10 | Ул. Советская 8 | От теплового колодца до ввода в дом № 8 по ул.Советская, транзит от ввода в дом №8 до вывода из дома №8, от вывода из дома №8 до ввода в дом №8, транзит от ввода в дом №8 до вывода из дома №8, от вывода из дома до теплового колодца к кот. подключено Гарано | 23 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 11 | Ул. Советская 8А | От теплового колодца к которому подключено Гарано до ввода в дом №8а по ул.Советская, от вывода из дома №8а по ул.Советская до ввода в дом № 8а по ул.Советская | 31 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 12 | Ул. Пионерская 4 | От существующей магистральной сети до стены дома № 4 по ул.Пионерская | 20 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 13 | Тепловые сети от котельной № 9 на теплоснабжение ул. Кедровой | От стен котельной № 9 до частных домов по ул. Кедровая | 666 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 14 | Сеть ГВС ул. Бошняка 2 | От частной сети к дому № 1 по ул. Колесниченко(1) до стены дома № 2 по ул. Бошняка(2) | 19 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 15 | Тепловая трасса ул. Комсомольская | От теплового колодца до стены здания Журавушки | 330 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 16 | Тепловая трасса Партизанская ул. 15 | От ввода в дом № 15 по ул. Партизанская до 2-го теплового узла | 30 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 17 | Тепловая трасса Пионерская ул. 8 | От ввода в дом № 8 по ул. Пионерская до 2-го теплового узла | 107 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 18 | Тепловая трасса от котельной № 8 по ул. Саратовская | Уточнить принадлежность | 500 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |
| 19 | Тепловая трасса от котельной № 8 по ул. Лесозаводская | От теплового колодца до стены дома № 12 по ул. Лесозаводская | 150 м. | - | - | Отсутствует, земельный участок не отмежеван | - | - |

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

| № п.п. | Вид имущества | Наименование | Местонахождение | Первоначальная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (г.Советская Гавань) |  |
| 1 | Машины и оборудование | Котлы Кливер-Брукс (4 котла) (А), инв.№01000074 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 1 531 600,99р. |
| 2 | Машины и оборудование | Насос 1Д-800-56(А), инв.№01000002 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 268 512,56р. |
| 3 | Машины и оборудование | Насос К-290-30 (А), инв.№01000003 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 31 255,99р. |
| 4 | Машины и оборудование | Насос К-290-30 (А), инв.№01000005 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 75 666,75р. |
| 5 | Машины и оборудование | Насос К-45-30 (А), инв.№01000006 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 51 840,00р. |
| 6 | Машины и оборудование | Насос К-90-85 (А), инв.№01000004 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 51 840,00р. |
| 7 | Машины и оборудование | Насос НМШ-40-4-19,5-4 (А), инв.№01000001 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 17 083,58р. |
| 8 | Машины и оборудование | Насос НМШ-40-4-19,5-4 (А), инв.№01000017 | Котельная №1 ул.Киевская,2Б | 17 289,41р. |
| 9 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ПВ-Z-13 ГВС секционный (А), инв.№02300028 | Котельная №2 Пугачева,7а | 21 000,00р. |
| 10 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ПВ-Z-14 сетевой (А), инв.№02300029 | Котельная №2 Пугачева,7а | 21 000,00р. |
| 11 | Машины и оборудование | Дымосос ДН-6,3 (А), инв.№02300030 | Котельная №2 Пугачева,7а | 11 560,00р. |
| 12 | Машины и оборудование | Дымосос ДН-6,3 (А), инв.№02300031 | Котельная №2 Пугачева,7а | 11 560,00р. |
| 13 | Машины и оборудование | Ёмкость 400 запаса воды (А), инв.№02400046 | Котельная №2 Пугачева,7а | 110 000,00р. |
| 14 | Машины и оборудование | Ёмкость 50 запаса мазута №1 (А), инв.№02400047 | Котельная №2 Пугачева,7а | 135 000,00р. |
| 15 | Машины и оборудование | Ёмкость 50 запаса мазута №2 (А), инв.№02400048 | Котельная №2 Пугачева,7а | 61 056,00р. |
| 16 | Машины и оборудование | Ёмкость 50 запаса мазута №3 (А), инв.№02400049 | Котельная №2 Пугачева,7а | 61 893,60р. |
| 17 | Машины и оборудование | Ёмкость 50 запаса мазута №4 (А), инв.№02400050 | Котельная №2 Пугачева,7а | 61 187,00р. |
| 18 | Машины и оборудование | Ёмкость 50 запаса мазута №5 (А), инв.№02400051 | Котельная №2 Пугачева,7а | 61 343,00р. |
| 19 | Машины и оборудование | Котел водогрейный КВСА-4 "ОКТАН" №1 (А), инв.№0220002 | Котельная №2 Пугачева,7а | 155 400,00р. |
| 20 | Машины и оборудование | Котел водогрейный КВСА-4 "ОКТАН" №2 (А), инв.№0220008 | Котельная №2 Пугачева,7а | 155 400,00р. |
| 21 | Машины и оборудование | Котел водогрейный КВСА-4 "ОКТАН" №3 (А), инв.№02200014 | Котельная №2 Пугачева,7а | 155 400,00р. |
| 22 | Машины и оборудование | Котел водогрейный КВСА-4 "ОКТАН" №4 (А), инв.№02200020 | Котельная №2 Пугачева,7а | 155 400,00р. |
| 23 | Машины и оборудование | Мазутоподогреватель электрический (А), инв.№0230007 | Котельная №2 Пугачева,7а | 50 000,00р. |
| 24 | Машины и оборудование | Мазутоподогреватель электрический (А), инв.№02300013 | Котельная №2 Пугачева,7а | 105 524,87р. |
| 25 | Машины и оборудование | Мазутоподогреватель электрический (А), инв.№02300019 | Котельная №2 Пугачева,7а | 50 000,00р. |
| 26 | Машины и оборудование | Мазутоподогреватель электрический (А), инв.№02200025 | Котельная №2 Пугачева,7а | 50 000,00р. |
| 27 | Машины и оборудование | Носос 1Д-200-36 с эл.двигателем (А), инв.№02300048 | Котельная №2 Пугачева,7а | 386 403,24р. |
| 28 | Машины и оборудование | Насос 1Д-200-90 ГВС №1 (А), инв.№02300034 | Котельная №2 Пугачева,7а | 16 280,00р. |
| 29 | Машины и оборудование | Насос 1Д-315-50 ГВС №2 (А), инв.№02300035 | Котельная №2 Пугачева,7а | 16 280,00р. |
| 30 | Машины и оборудование | Насос 1Д-500-63 с эл.двигателем (А), инв.№02300049 | Котельная №2 Пугачева,7а | 320 053,39р. |
| 31 | Машины и оборудование | Насос 1Д-500-63 сетевой с эл.двигателем (А), инв.№02300032 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 280,00р. |
| 32 | Машины и оборудование | Насос Д-200-36 циркуляционный №2 (А), инв.№02300039 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 400,00р. |
| 33 | Машины и оборудование | Насос Д-200-36 циркуляционный №3 (А), инв.№02300040 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 400,00р. |
| 34 | Машины и оборудование | Насос К-100-55 подпиточный с эл.двигателем №1 (А), инв.№02300036 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 160,00р. |
| 35 | Машины и оборудование | Насос К-100-65-200 (90/55) (А), инв.№02300052 | Котельная №2 Пугачева,7а | 39 452,55р. |
| 36 | Машины и оборудование | Насос НМШ-5-25-4 (А), инв.№02300047 | Котельная №2 Пугачева,7а | 42 318,05р. |
| 37 | Машины и оборудование | Насос НМШ-5-25-4 топливный №1 (А), инв.№02300041 | Котельная №2 Пугачева,7а | 24 165,00р. |
| 38 | Машины и оборудование | Насос НМШ-5-25-4 топливный №2 (А), инв.№02300042 | Котельная №2 Пугачева,7а | 24 165,00р. |
| 39 | Машины и оборудование | Насос Ш-40-4-19,5-4 №2 (А), инв.№02300046 | Котельная №2 Пугачева,7а | 24 833,90р. |
| 40 | Машины и оборудование | Насос Ш-40-4-19,5-4 перекачки мазута №1 (А), инв.№02300044 | Котельная №2 Пугачева,7а | 11 520,00р. |
| 41 | Машины и оборудование | Подогреватель ВВП13*273 (А), инв.№02300050 | Котельная №2 Пугачева,7а | 127 941,75р. |
| 42 | Машины и оборудование | Подогреватель ВВП13*273 (А), инв.№02300051 | Котельная №2 Пугачева,7а | 127 941,75р. |
| 43 | Машины и оборудование | Станок вертикально-сверлильный 2Н125 (А), инв.№02500052 | Котельная №2 Пугачева,7а | 10 514,00р. |
| 44 | Машины и оборудование | Станок отрезной дисковый (А), инв.№02500053 | Котельная №2 Пугачева,7а | 10 200,00р. |
| 45 | Машины и оборудование | Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А), инв.№02500054 | Котельная №2 Пугачева,7а | 10 123,00р. |
| 46 | Машины и оборудование | Труба дымовая (А), инв.№0210002 | Котельная №2 Пугачева,7а | 778 000,00р. |
| 47 | Машины и оборудование | Шкаф управления насосом ГВС №1 (А), инв.№02500063 | Котельная №2 Пугачева,7а | 3 500,00р. |
| 48 | Машины и оборудование | Шкаф управления насосом ГВС №2 (А), инв.№02500064 | Котельная №2 Пугачева,7а | 3 500,00р. |
| 49 | Машины и оборудование | Щит вводно-распределительный на 4 панели ЩО-70 (А), инв.№02500055 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 729,50р. |
| 50 | Машины и оборудование | Щит КИПиА котла №1 (А), инв.№02500066 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 624,00р. |
| 51 | Машины и оборудование | Щит КИПиА котла №2 (А), инв.№02500067 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 713,00р. |
| 52 | Машины и оборудование | Щит КИПиА котла №3 (А), инв.№02500068 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 611,40р. |
| 53 | Машины и оборудование | Щит КИПиА котла №4 (А), инв.№02500069 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 500,00р. |
| 54 | Машины и оборудование | Щит распр. сил. на 6 групп авт.вык. (А), инв.№02500057 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 000,00р. |
| 55 | Машины и оборудование | Щит распр. сил. на 7 групп авт.вык. (А), инв.№02500056 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 000,00р. |
| 56 | Машины и оборудование | Щит силовой мазутонасосной станции с 3 авт.вык. (А), инв.№02500060 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 729,50р. |
| 57 | Машины и оборудование | Щит управления подпиточными насосами авт.вык. (А), инв.№02500062 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 100,00р. |
| 58 | Машины и оборудование | Щит управления сетевым насосом №1 авт.вык. (А), инв.№02500058 | Котельная №2 Пугачева,7а | 18 821,67р. |
| 59 | Машины и оборудование | Щит управления сетевым насосом №2 авт.вык. (А), инв.№02500059 | Котельная №2 Пугачева,7а | 18 821,67р. |
| 60 | Машины и оборудование | Щит управления циркуляционными насосами авт.вык. (А), инв.№02500061 | Котельная №2 Пугачева,7а | 15 100,00р. |
| 61 | Машины и оборудование | Щит управления на 12 групп (А), инв.№02500065 | Котельная №2 Пугачева,7а | 13 500,00р. |
| 62 | Машины и оборудование | Автодороги и площадки (А), инв.№0310004 | Котельная №3 Морская,7а | 3 121 556,40р. |
| 63 | Машины и оборудование | Блок учета эл.энергии с 2-ми счет-ми РУСМ 8004 (А), инв.№03500080 | Котельная №3 Морская,7а | 5 000,00р. |
| 64 | Машины и оборудование | Вентилятор ВД-8 дутьевой (А), инв.№03300023 | Котельная №3 Морская,7а | 30 123,14р. |
| 65 | Машины и оборудование | Вентилятор ВД-8 дутьевой (А), инв.№03300017 | Котельная №3 Морская,7а | 30 184,12р. |
| 66 | Машины и оборудование | Вентилятор ВД-8 дутьевой (А), инв.№03300011 | Котельная №3 Морская,7а | 27 134,20р. |
| 67 | Машины и оборудование | Вентилятор ВД-8 дутьевой (А), инв.№0330004 | Котельная №3 Морская,7а | 26 128,18р. |
| 68 | Машины и оборудование | Вентилятор ВО-45 осевой (А), инв.№0330063 | Котельная №3 Морская,7а | 13 365,00р. |
| 69 | Машины и оборудование | Вентилятор ВО-45 осевой (А), инв.№0330062 | Котельная №3 Морская,7а | 13 365,00р. |
| 70 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ПП-1-35-2-11 пар.секцион. 4шт. (А), инв.№03300105 - не работает | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,60р. |
| 71 | Машины и оборудование | Деаэратор УД-75 паровых котлов (А), инв.№03300028 | Котельная №3 Морская,7а | 24 693,00р. |
| 72 | Машины и оборудование | Дымосос Д-10 (А), инв.№03300022 | Котельная №3 Морская,7а | 33 814,00р. |
| 73 | Машины и оборудование | Дымосос Д-10 (А), инв.№0330003 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 74 | Машины и оборудование | Дымосос Д-10 (А), инв.№03300010 | Котельная №3 Морская,7а | 24 000,00р. |
| 75 | Машины и оборудование | Дымосос Д-10 (А), инв.№03300016 | Котельная №3 Морская,7а | 15 000,00р. |
| 76 | Машины и оборудование | Емкость для солевого раствора (А), инв.№03400108 | Котельная №3 Морская,7а | 1 469,00р. |
| 77 | Машины и оборудование | Емкость для солевого раствора (А), инв.№03400107 | Котельная №3 Морская,7а | 11 160,00р. |
| 78 | Машины и оборудование | Ёмкость запаса воды (А), инв.№03400074 | Котельная №3 Морская,7а | 54 155,50р. |
| 79 | Машины и оборудование | Емкость запаса воды 400 м³ (А), инв.№03400106 | Котельная №3 Морская,7а | 19 981,12р. |
| 80 | Машины и оборудование | Ёмкость конденсатосборник 2 шт. (А), инв.№03400075 | Котельная №3 Морская,7а | 60 649,50р. |
| 81 | Машины и оборудование | Конденсатная установка УКМ-0,4-112,5-37,5 (А), инв.№03500081 | Котельная №3 Морская,7а | 11 230,67р. |
| 82 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДЕ10-14 ГМ №1 (А), инв.№0320002 | Котельная №3 Морская,7а | 30 778,00р. |
| 83 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 №2 (А), инв.№0320008 | Котельная №3 Морская,7а | 30 778,00р. |
| 84 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 №3 (А), инв.№03200014 | Котельная №3 Морская,7а | 23 548,00р. |
| 85 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДКВР 6,5/13 №4 (А), инв.№03200020 | Котельная №3 Морская,7а | 28 513,00р. |
| 86 | Машины и оборудование | Насос А-138-4/25 винтовой форсуночный №1 (А), инв.№03300060 | Котельная №3 Морская,7а | 13 368,00р. |
| 87 | Машины и оборудование | Насос А-138-4/25 винтовой форсуночный №2 (А), инв.№03300061 | Котельная №3 Морская,7а | 13 368,00р. |
| 88 | Машины и оборудование | Насос Д-315-711 сетевой №1 (А), инв.№03300098 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 89 | Машины и оборудование | Насос К-20-3 конденсатный с эл.двигателем №2 (А), инв.№0300041 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 90 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 конденсатный с эл.двигателем №1 (А), инв.№0300042 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 91 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 подпиточный №1 (А), инв.№03300036 | Котельная №3 Морская,7а | 10 368,00р. |
| 92 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 подпиточный №2 (А), инв.№03300037 | Котельная №3 Морская,7а | 10 368,00р. |
| 93 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 подпиточный №3 (А), инв.№03300038 | Котельная №3 Морская,7а | 10 368,00р. |
| 94 | Машины и оборудование | Насос К-45-55 (А), инв.№03300106 | Котельная №3 Морская,7а | 53 051,08р. |
| 95 | Машины и оборудование | Насос К-6 конденсатный №2 (А), инв.№03300042 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 96 | Машины и оборудование | Насос К-80-50 подпиточный №1 (А), инв.№03300041 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 97 | Машины и оборудование | Насос КМ-100-65-200 ГВС с эл.двигателем №1 (А), инв.№03300045 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 98 | Машины и оборудование | Насос КМ-100-65-200 ГВС с эл.двигателем №2 (А), инв.№03300046 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 99 | Машины и оборудование | Насос КМ-20-18 солевой (А), инв.№03300033 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 100 | Машины и оборудование | Насос КМ-80-50 диаэраторный (А), инв.№03300032 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 101 | Машины и оборудование | Насос КМ-80-50 диаэраторный (А), инв.№03300057 | Котельная №3 Морская,7а | 13 368,00р. |
| 102 | Машины и оборудование | Насос ПДВ-25-20 питательный (авар) №1 (А), инв.№03300034 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 103 | Машины и оборудование | Насос ПДВ-25-20 питательный (авар) №2 (А), инв.№03300035 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 104 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем №2 (А), инв.№03300043 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 105 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем №3 (А), инв.№03300044 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 106 | Машины и оборудование | Насос ЦНС 38-132 питательный №3 (А), инв.№03300031 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 107 | Машины и оборудование | Насос ЦНС 38-198 питательный №2 (А), инв.№03300030 | Котельная №3 Морская,7а | 10 492,50р. |
| 108 | Машины и оборудование | Насос ЦНС 38-38 питательный №1 (А), инв.№03300029 | Котельная №3 Морская,7а | 3 852,00р. |
| 109 | Машины и оборудование | Подогреватель водоводяной 8-14-4000-Р-Z 4шт. (А), инв.№03300097 | Котельная №3 Морская,7а | 10 743,61р. |
| 110 | Машины и оборудование | Станок отрезной абразивный 8220 (А), инв.№03500077 | Котельная №3 Морская,7а | 15 137,00р. |
| 111 | Машины и оборудование | Станок сверлильный 2Б 118 (А), инв.№03500076 | Котельная №3 Морская,7а | 15 137,00р. |
| 112 | Машины и оборудование | Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А), инв.№03500078 | Котельная №3 Морская,7а | 15 137,00р. |
| 113 | Машины и оборудование | Таль г/п 1,0т. 6м. (А), инв.№03410174 | Котельная №3 Морская,7а | 7 939,40р. |
| 114 | Машины и оборудование | Трансформатор понижающий 220/12 (А), инв.№03500091 | Котельная №3 Морская,7а | 640,00р. |
| 115 | Машины и оборудование | Трансформатор сварочный ВДГ-302 (А), инв.№03500085 | Котельная №3 Морская,7а | 7 485,00р. |
| 116 | Машины и оборудование | Трансформатор сварочный ПС-50 (А), инв.№03500086 | Котельная №3 Морская,7а | 7 485,00р. |
| 117 | Машины и оборудование | Труба дымовая кирпичная (А), инв.№03100026 - разрушается оголовок | Котельная №3 Морская,7а | 850 475,50р. |
| 118 | Машины и оборудование | Труба дымовая стальная (А), инв.№03100027 | Котельная №3 Морская,7а | 465 884,57р. |
| 119 | Машины и оборудование | Фильтр №1 К-185883/А (А), инв.№03300064 | Котельная №3 Морская,7а | 7 052,67р. |
| 120 | Машины и оборудование | Фильтр №2 К-185883/А (А), инв.№03300065 | Котельная №3 Морская,7а | 7 052,67р. |
| 121 | Машины и оборудование | Фильтр №3 К-185883/А (А), инв.№03300066 | Котельная №3 Морская,7а | 7 052,67р. |
| 122 | Машины и оборудование | Фильтр №4 К-185883/А (А), инв.№03300067 | Котельная №3 Морская,7а | 6 790,00р. |
| 123 | Машины и оборудование | Щит вводно-распред.0,4кв из 5 панелей ЩО-70 (А), инв.№03500079 | Котельная №3 Морская,7а | 3 000,00р. |
| 124 | Машины и оборудование | Щит коммерческого учета ЩКУ (А), инв.№03500088 | Котельная №3 Морская,7а | 16 230,67р. |
| 125 | Машины и оборудование | Щит освещения ЩО-8М (А), инв.№03500090 | Котельная №3 Морская,7а | 18 821,67р. |
| 126 | Машины и оборудование | Щит освещения на 12 групп ОЩВ-12 А (А), инв.№03500084 | Котельная №3 Морская,7а | 18 821,67р. |
| 127 | Машины и оборудование | Щит технического учета ЩТУ (А), инв.№03500089 | Котельная №3 Морская,7а | 11 230,67р. |
| 128 | Машины и оборудование | Щит управления из 4-х блоков Б5130-4374 (А), инв.№03500087 | Котельная №3 Морская,7а | 18 821,67р. |
| 129 | Машины и оборудование | Щит управления электронасосами (кнопочный) (А), инв.№03500082 | Котельная №3 Морская,7а | 15 729,50р. |
| 130 | Машины и оборудование | Экономайзер ВЭ16П (А), инв.№03300015 | Котельная №3 Морская,7а | 74 852,26р. |
| 131 | Машины и оборудование | Экономайзер ВЭ16П (А), инв.№03300021 | Котельная №3 Морская,7а | 78 888,54р. |
| 132 | Машины и оборудование | Экономайзер ВЭ16П (А), инв.№0330009 | Котельная №3 Морская,7а | 77 198,14р. |
| 133 | Машины и оборудование | Экономайзер ЭП1-236 (А), инв.№0330005 | Котельная №3 Морская,7а | 97 132,96р. |
| 134 | Машины и оборудование | Ёмкость приема мазута 100м³ (А), инв.№03400072 | ул. Морская , 7А | 49 174,00р. |
| 135 | Машины и оборудование | Насос перекачки мазута ВС-200 №2 (А), инв.№03300058 | ул. Морская , 7А | 13 368,00р. |
| 136 | Машины и оборудование | Насос перекачки мазута ЦСП-57 №3 (А), инв.№03300059 | ул. Морская , 7А | 13 365,00р. |
| 137 | Машины и оборудование | Насос перекачки мазута ЦСП-57 №4 (А), инв.№03300096 | ул. Морская , 7А | 13 368,00р. |
| 138 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута ПМ-25-6 №1 (А), инв.№03300049 | ул. Морская , 7А | 13 368,00р. |
| 139 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута ПМ-25-6 №2 (А), инв.№03300050 | ул. Морская , 7А | 13 368,00р. |
| 140 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута ПМ-25-6 №3 (А), инв.№03300051 | ул. Морская , 7А | 13 368,00р. |
| 141 | Машины и оборудование | Фильтр грубой очистки ФМ-25-30 №1 (А), инв.№03300052 | ул. Морская , 7А | 10 000,00р. |
| 142 | Машины и оборудование | Фильтр грубой очистки ФМ-25-30 №2 (А), инв.№03300053 | ул. Морская , 7А | 10 000,00р. |
| 143 | Машины и оборудование | Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 №1 (А), инв.№03300054 | ул. Морская , 7А | 10 000,00р. |
| 144 | Машины и оборудование | Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 №2 (А), инв.№03300055 | ул. Морская , 7А | 10 000,00р. |
| 145 | Машины и оборудование | Фильтр тонкой очистки ФМ-25-30 №3 (А), инв.№03300056 | ул. Морская , 7А | 10 000,00р. |
| 146 | Машины и оборудование | Щит на 8 групп предохранителей ШРII (А), инв.№03500083 | ул. Морская , 7А | 15 729,50р. |
| 147 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-9-57 (А), инв.№05300011 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 16 318,74р. |
| 148 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-9-57 (А), инв.№05300012 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 17 138,12р. |
| 149 | Машины и оборудование | Вентилятор крышный ВКР5.00.01 (А), инв.№05300027 - не работает | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 2 000,00р. |
| 150 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ГВС №1 ПВ2-9-7 (А), инв.№05300016 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 619,60р. |
| 151 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ГВС №2 ПВ2-9-7 (А), инв.№05300017 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 619,60р. |
| 152 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ГВС №3 ПВ2-9-7 (А), инв.№05300019 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 5 619,60р. |
| 153 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ГВС №3 ПВ2-9-7 (А), инв.№05300018 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 619,60р. |
| 154 | Машины и оборудование | Водоподогреватель сет. ПВ-Z-14 №1 (А), инв.№05300014 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 619,60р. |
| 155 | Машины и оборудование | Водоподогреватель сет. ПВ-Z-14 №2 (А), инв.№05300015 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 619,60р. |
| 156 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №1 (А), инв.№0520002 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 119 400,00р. |
| 157 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №2 (А), инв.№0520003 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 121 400,00р. |
| 158 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №3 (А), инв.№0520004 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 120 400,00р. |
| 159 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №4 (А), инв.№0520005 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 131 400,00р. |
| 160 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №5 (А), инв.№0520006 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 129 400,00р. |
| 161 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №6 (А), инв.№0520007 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 132 520,00р. |
| 162 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №7 (А), инв.№0520008 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 129 400,00р. |
| 163 | Машины и оборудование | Котел водогрейный "Универсал 6" №8 (А), инв.№0520009 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 29 400,00р. |
| 164 | Машины и оборудование | Магнитный пускатель 4кт МЕ-2 (А), инв.№05500031 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 2 000,00р. |
| 165 | Машины и оборудование | Магнитный пускатель 4кт МЕ-3 (А), инв.№05500032 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 2 000,00р. |
| 166 | Машины и оборудование | Магнитный пускатель №1 М212 (А), инв.№05500029 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 2 000,00р. |
| 167 | Машины и оборудование | Магнитный пускатель №2 М212 (А), инв.№05500030 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 2 000,00р. |
| 168 | Машины и оборудование | Насос ГВС КМ-80-50-200 №1 (А), инв.№05300022 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 169 | Машины и оборудование | Насос ГВС КМ-80-50-200 №2 (А), инв.№05300023 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 170 | Машины и оборудование | Насос сетевой КМ-100-65-200 №1 (А), инв.№05300020 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 171 | Машины и оборудование | Насос сетевой КМ-100-65-200 №2 (А), инв.№05300021 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 172 | Машины и оборудование | Насос циркуляционный К-20-30 №1 (А), инв.№05300024 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 173 | Машины и оборудование | Насос циркуляционный К-20-30 №2 (А), инв.№05300025 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 15 000,00р. |
| 174 | Машины и оборудование | Таль г/п 1,0т. 6м. (А), инв.№05410173 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 6 339,75р. |
| 175 | Машины и оборудование | Тельфер 0,5 (А), инв.№05300026 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 5 237,11р. |
| 176 | Машины и оборудование | Труба дымовая (А), инв.№05100013 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 521 000,00р. |
| 177 | Машины и оборудование | Щит главный распределительный с эл.счетчиком (А), инв.№05500028 | Котельная №5 ул.Пл.Победы,5 | 3 000,00р. |
| 178 | Машины и оборудование | Автомат наполнения конденс-х баков с эл. приводом (А), инв.№06400169 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 116,00р. |
| 179 | Машины и оборудование | Агрегат выпрямительный зарядный ВАКЗ-2-40-20М0650 (А), инв.№06500196 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 52 919,60р. |
| 180 | Машины и оборудование | Бак аккум. для воды №1 (А), инв.№06400165 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 426 106,80р. |
| 181 | Машины и оборудование | Бак аккум. для воды №2 (А), инв.№06400166 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 423 300,00р. |
| 182 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем ВД-10 (А), инв.№06300057 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 117 600,00р. |
| 183 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем ВД-10 (А), инв.№06300067 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 25 600,00р. |
| 184 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем ВД-8 (А), инв.№06300048 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 23 800,00р. |
| 185 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем Ц 13-50 (А), инв.№06300026 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 56 072,83р. |
| 186 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300037 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 803,60р. |
| 187 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300023 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 3 172,80р. |
| 188 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300020 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 576,00р. |
| 189 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300040 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 11 116,00р. |
| 190 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300019 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 576,00р. |
| 191 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300025 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 3 400,80р. |
| 192 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300022 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 3 400,80р. |
| 193 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300012 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 576,00р. |
| 194 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300011 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 806,00р. |
| 195 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300010 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 576,00р. |
| 196 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№0630009 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 576,00р. |
| 197 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№0630008 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 152,00р. |
| 198 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300036 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 35 227,20р. |
| 199 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300035 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 35 227,20р. |
| 200 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300038 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 39 573,60р. |
| 201 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300021 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 65 400,00р. |
| 202 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300033 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 21 466,80р. |
| 203 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300034 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 19 515,60р. |
| 204 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-13-50 (А), инв.№06300039 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 17 735,93р. |
| 205 | Машины и оборудование | Водонагреватель МВН-2050 (А), инв.№0630087 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 576,00р. |
| 206 | Машины и оборудование | Водонагреватель МВН-2050 (А), инв.№0630086 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 17 319,55р. |
| 207 | Машины и оборудование | Водонагреватель МВН-2052-62 (А), инв.№0630092 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 576,00р. |
| 208 | Машины и оборудование | Водонагреватель МВН-2052-62 (А), инв.№0630088 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 576,00р. |
| 209 | Машины и оборудование | Водоподогреватель паровой сетевой воды 2-х секц.ПВ-Z-1 (А), инв.№06300102 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 15 619,60р. |
| 210 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ПСВ 125-7-15 (А), инв.№06300103 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 15 619,60р. |
| 211 | Машины и оборудование | Водоподогреватель ПСВ 125-7-15 (А), инв.№06300104 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 946,80р. |
| 212 | Машины и оборудование | Водоподогреватель сетевой воды 2-х секц. ПВ-Z-12 (А), инв.№06300101 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 576,00р. |
| 213 | Машины и оборудование | Выпрямитель сварочный ВКСМ (А), инв.№06500197 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 34 253,00р. |
| 214 | Машины и оборудование | Высоковольтное распределительное устр-во из 6-и камер КСО-272 (А), инв.№06500171 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 49 845,60р. |
| 215 | Машины и оборудование | Деаэраторная установка водогрейных котлов ДСА-75 (А), инв.№06300089 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 34 774,80р. |
| 216 | Машины и оборудование | Деаэроторная установка водогрейных котлов ДСА-75 (А), инв.№06300081 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 29 776,00р. |
| 217 | Машины и оборудование | Дымосос Д-12 (А), инв.№06300056 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 65 400,00р. |
| 218 | Машины и оборудование | Дымосос Д-12 (А), инв.№06300032 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 130 800,00р. |
| 219 | Машины и оборудование | Дымосос Д-13,5 (А), инв.№06300066 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 64 752,00р. |
| 220 | Машины и оборудование | Дымосос Д-19-ВГМ (А), инв.№0630003 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 81 000,00р. |
| 221 | Машины и оборудование | Дымосос Д-19-ВГМ (А), инв.№0630004 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 65 400,00р. |
| 222 | Машины и оборудование | Дымосос ДН-10 (А), инв.№06300047 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 85 194,00р. |
| 223 | Машины и оборудование | Дымосос ДН-12 (А), инв.№06300018 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 81 000,00р. |
| 224 | Машины и оборудование | Ёмкость запаса мазута (А), инв.№06400170 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 40 740,00р. |
| 225 | Машины и оборудование | Ёмкость конденсатосборник №2 (А), инв.№06400168 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 55 108,00р. |
| 226 | Машины и оборудование | Ёмкость конденсатосборник №1 (А), инв.№06400167 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 52 609,00р. |
| 227 | Машины и оборудование | Ёмкость мазутная расходная №1 (А), инв.№06400157 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 50 885,60р. |
| 228 | Машины и оборудование | Ёмкость мазутная расходная №2 (А), инв.№06400158 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 38 866,80р. |
| 229 | Машины и оборудование | Ёмкость перегрузки сульфоугля (А), инв.№0640010 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 49 038,20р. |
| 230 | Машины и оборудование | Задвижка стальная ДУ-200 (А), инв.№06300075 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 000,00р. |
| 231 | Машины и оборудование | Комплект оборудования для обеспечения учета тепла (А), инв.№06500200 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 2 347 940,40р. |
| 232 | Машины и оборудование | Котел водогрейный ПТВМ-20 №2 (А), инв.№06200017 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 244 524,00р. |
| 233 | Машины и оборудование | Котел водогрейный ПТВМ-20 №3 (А), инв.№06200031 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 354 312,00р. |
| 234 | Машины и оборудование | Котел водогрейный ПТВМ-50 №1 (А), инв.№0620002 - требует капитального ремонта | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 1 130 869,20р. |
| 235 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДКВР-20/13 №6 (А), инв.№06200064 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 100 800,00р. |
| 236 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДЕ 10/14 №4 (А), инв.№06200045 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 171 120,00р. |
| 237 | Машины и оборудование | Котел водотрубный паровой ДКВР-20/13 №5 (А), инв.№06200054 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 348 000,00р. |
| 238 | Машины и оборудование | Насос 1Д-200-95 с эл.двигателем (А), инв.№06300163 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 135 166,66р. |
| 239 | Машины и оборудование | Насос 1Д-200-95 с эл.двигателем (А), инв.№06300164 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 135 166,66р. |
| 240 | Машины и оборудование | Насос 3К-6А №3 (А), инв.№06300129 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 27 672,00р. |
| 241 | Машины и оборудование | Насос аварийный пар.ПДВ-16-20 №1 (А), инв.№06300125 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 27 672,00р. |
| 242 | Машины и оборудование | Насос аварийный пар.ПНП-11-М №2 (А), инв.№06300126 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 27 672,00р. |
| 243 | Машины и оборудование | Насос барботажный Ш-80-25-37,5-2,5(А), инв.№06300155 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 102 276,00р. |
| 244 | Машины и оборудование | Насос К-100-65-200 сырой воды с эл.двигателем №1 (А), инв.№06300127 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 500,00р. |
| 245 | Машины и оборудование | Насос К-100-65-200 сырой воды с эл.двигателем №2 (А), инв.№06300128 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 52 560,00р. |
| 246 | Машины и оборудование | Насос К-80-50 1 (А), инв.№06300130 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 21 053,50р. |
| 247 | Машины и оборудование | Насос К-80-50 2 (А), инв.№06300131 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 21 053,50р. |
| 248 | Машины и оборудование | Насос К-80-50 3 (А), инв.№06300132 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 000,00р. |
| 249 | Машины и оборудование | Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 1 (А), инв.№06300133 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 000,00р. |
| 250 | Машины и оборудование | Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 2 (А), инв.№06300134 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 000,00р. |
| 251 | Машины и оборудование | Насос К-80-50-200-С-УХЛЧ 3 (А), инв.№06300135 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 000,00р. |
| 252 | Машины и оборудование | Насос К-90-65 (А), инв.№06300166 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 43 200,00р. |
| 253 | Машины и оборудование | Насос К-90-65 (А), инв.№06300165 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 43 200,00р. |
| 254 | Машины и оборудование | Насос К-90-85 (А), инв.№06300167 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 43 200,00р. |
| 255 | Машины и оборудование | Насос НМШ-5-25 (А), инв.№06300168 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 42 318,05р. |
| 256 | Машины и оборудование | Насос НМШ-8-25-6,3/10 (А), инв.№06000002 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 441,95р. |
| 257 | Машины и оборудование | Насос НМШ-8-25-6,3-10 (А), инв.№06000003 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 246,20р. |
| 258 | Машины и оборудование | Насос НШ-80-25-37,5-2,5 (А), инв.№06300156 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 42 271,18р. |
| 259 | Машины и оборудование | Насос питательный с эл.двигателем ЦНСГ-60 №2 (А), инв.№06300122 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 43 008,00р. |
| 260 | Машины и оборудование | Насос питательный с эл.двигателем ЦНСГ-60 №3 (А), инв.№06300123 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 43 008,00р. |
| 261 | Машины и оборудование | Насос питательный ЦНСГ-60 №4 (А), инв.№06300124 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 2 919,60р. |
| 262 | Машины и оборудование | Насос подачи воды НЦВ-160-20 №1 (А), инв.№06300160 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 224,00р. |
| 263 | Машины и оборудование | Насос подачи воды НЦВ-63-80 №2 (А), инв.№06300161 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 170,00р. |
| 264 | Машины и оборудование | Насос подачи воды НЦВ-63-80 №3 (А), инв.№06300162 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 224,00р. |
| 265 | Машины и оборудование | Насос подачи мазута (форсун) НМШ-8-25-6,3-35 №1 (А), инв.№06300151 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 102 276,00р. |
| 266 | Машины и оборудование | Насос подачи мазута (форсун) НМШ-8-25-6,3-35 №2 (А), инв.№06300152 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 102 276,00р. |
| 267 | Машины и оборудование | Насос подпиточный с эл.двигателем К-45-55 №1 (А), инв.№06300109 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 56 806,80р. |
| 268 | Машины и оборудование | Насос подпиточный с эл.двигателем К-45-55 №2 (А), инв.№06300110 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 21 384,00р. |
| 269 | Машины и оборудование | Насос подпиточный с эл.двигателем К-90-85 (А), инв.№06300113 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 800,00р. |
| 270 | Машины и оборудование | Насос подпиточный с эл.двигателем К-90-85 №3 (А), инв.№06300111 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 18 360,00р. |
| 271 | Машины и оборудование | Насос подпиточный с эл.двигателем К-90-85 №4 (А), инв.№06300112 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 800,00р. |
| 272 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем 3В-200-2 №3 (А), инв.№06300107 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 800,00р. |
| 273 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем 3В-200-2 №4 (А), инв.№06300108 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 13 800,00р. |
| 274 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем ЦН-1000-180 №1 (А), инв.№06300105 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 8 628,00р. |
| 275 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем ЦН-1000-180 №2 (А), инв.№06300106 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 19 128,00р. |
| 276 | Машины и оборудование | Насос ЦНСГ-38-132 (А), инв.№06300169 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 135 166,66р. |
| 277 | Машины и оборудование | Ноутбук "TOSHIBA" (А), инв.№06500204 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 500,00р. |
| 278 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута F-8,8 №3 (А), инв.№06300144 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 52 140,00р. |
| 279 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута №1 F-8,8 (А), инв.№06300142 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 576,00р. |
| 280 | Машины и оборудование | Подогреватель мазута №2 F-8,8 (А), инв.№06300143 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 52 140,00р. |
| 281 | Машины и оборудование | Подъемное устройство (А), инв.№06400163 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 270 951,60р. |
| 282 | Машины и оборудование | Понтон (А), инв.№06100159 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 102 276,00р. |
| 283 | Машины и оборудование | Пульт управления водогрейных котлов на 5 секций (А), инв.№06500175 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 224,00р. |
| 284 | Машины и оборудование | Расходомер портативный "ВЗЛЕТ" ПР (А), инв.№06500199 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 55 625,00р. |
| 285 | Машины и оборудование | Станок вертикально-сверлильный (А), инв.№06500139 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 27 602,00р. |
| 286 | Машины и оборудование | Станок точильно-шлифовальный 3Б 300 (А), инв.№06500140 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 2 306,40р. |
| 287 | Машины и оборудование | Таль г/п 0,5т. 6м. (А), инв.№06410169 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 413,75р. |
| 288 | Машины и оборудование | Трансформатор 1000кВА №1 ТМ 1000-10/0,4 (А), инв.№06500191 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 51 610,80р. |
| 289 | Машины и оборудование | Трансформатор 1000кВА №2 ТМ 1000-10/0,4 (А), инв.№06500192 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 48 800,00р. |
| 290 | Машины и оборудование | Трансформатор 1000кВА №2 ТМ 1000-10/6,3 (А), инв.№06500193 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 46 593,60р. |
| 291 | Машины и оборудование | Труба дымовая котла ДКВР 20/13 №5 (А), инв.№06100078 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 811 128,16р. |
| 292 | Машины и оборудование | Труба дымовая котла ДКВР 20/13 №6 (А), инв.№06100079 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 823 940,52р. |
| 293 | Машины и оборудование | Труба дымовая котла ПТВМ-50 (А), инв.№06100076 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 1 867 756,20р. |
| 294 | Машины и оборудование | Труба дымовая котлов ПТВМ-20 (А), инв.№06100077 - требует замены | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 677 968,00р. |
| 295 | Машины и оборудование | Фильтр № 1 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300093 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 1 994,40р. |
| 296 | Машины и оборудование | Фильтр № 2 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300094 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 2 010,00р. |
| 297 | Машины и оборудование | Фильтр № 3 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300095 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 2 318,40р. |
| 298 | Машины и оборудование | Фильтр № 4 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300096 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 097,00р. |
| 299 | Машины и оборудование | Фильтр № 5 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300097 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 097,00р. |
| 300 | Машины и оборудование | Фильтр № 6 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300098 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 299,00р. |
| 301 | Машины и оборудование | Фильтр № 7 ФИПа II 2-06 (А), инв.№06300099 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 299,00р. |
| 302 | Машины и оборудование | Цистерна сливная (А), инв.№06400164 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 53 068,00р. |
| 303 | Машины и оборудование | Шкаф с аккумуляторами освещения ШУ5103-03 (А), инв.№06500195 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 140,00р. |
| 304 | Машины и оборудование | Шкаф управления низков. освещ. ШУ5103-03 (А), инв.№06500194 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 6 955,20р. |
| 305 | Машины и оборудование | Щит вводно-распределительный 0,4кв из 10 панелей ЩО-59 (А), инв.№06500172 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 18 570,00р. |
| 306 | Машины и оборудование | Щит КИПиА водогрейных котлов на 13 панелей (А), инв.№06500174 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 40 069,20р. |
| 307 | Машины и оборудование | Щит КИПиА паровых котлов из 11 панелей (А), инв.№06500182 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 42 637,20р. |
| 308 | Машины и оборудование | Щит освещения №1 (А), инв.№06500183 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 100 814,40р. |
| 309 | Машины и оборудование | Щит освещения №2 (А), инв.№06500184 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 16 790,80р. |
| 310 | Машины и оборудование | Щит освещения №3 (А), инв.№06500185 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 18 967,20р. |
| 311 | Машины и оборудование | Щит освещения №4 (А), инв.№06500186 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 17 140,80р. |
| 312 | Машины и оборудование | Щит освещения №5 (А), инв.№06500187 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 49 845,60р. |
| 313 | Машины и оборудование | Щит освещения №6 (А), инв.№06500188 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 49 845,60р. |
| 314 | Машины и оборудование | Щит питания водогрейных котлов на 4 панели (А), инв.№06500173 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 4 992,00р. |
| 315 | Машины и оборудование | Щит питания котла ДЕ-10-14 ГМ из 3 панелей (А), инв.№06500178 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 40 514,40р. |
| 316 | Машины и оборудование | Щит питания котла ДКВР-20-13 №5 (А), инв.№06500180 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 8 570,40р. |
| 317 | Машины и оборудование | Щит питания котла ДКВР-20-13 №6 (А), инв.№06500181 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 9 783,60р. |
| 318 | Машины и оборудование | Щит питания общекотельного оборудования на 10 панелей (А), инв.№06500176 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 40 514,40р. |
| 319 | Машины и оборудование | Щит питания прочих потр-ей из 2-х панелей ЩО-59 (А), инв.№06500179 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 73 060,80р. |
| 320 | Машины и оборудование | Щит распределения паровых котлов из 6 панелей ЩО-59 (А), инв.№06500177 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 8 570,40р. |
| 321 | Машины и оборудование | Щит силовой мазутонасосной станции ОЩВ-12 (А), инв.№06500189 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 90 264,00р. |
| 322 | Машины и оборудование | Щит силовой станции морской воды ЩУ5105-03 (А), инв.№06500190 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 10 224,00р. |
| 323 | Машины и оборудование | Экономайзер ЭБ-1-380-11(А), инв.№06300046 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 115 851,80р. |
| 324 | Машины и оборудование | Экономайзер ЭБ-1-808-11, инв.№06300065 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 116 466,80р. |
| 325 | Машины и оборудование | Экономайзер ЭБ-1-808-11 (А), инв.№06300055 | Котельная №6 ул.Корабельная,6 | 58 460,00р. |
| 326 | Машины и оборудование | Пресс МП-300 (А), инв.№1001 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 16 000,00р. |
| 327 | Машины и оборудование | Пресс МП-600 (А), инв.№500203 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 66 667,00р. |
| 328 | Машины и оборудование | Станок 1К62 (А), инв.№4070 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 19 739,57р. |
| 329 | Машины и оборудование | Станок обдирочно-шлифовальный 3Б633 (А), инв.№2050025 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 27 172,80р. |
| 330 | Машины и оборудование | Станок отрезной абразивный ЗИЛ 900 М (А), инв.№2050024 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 27 466,40р. |
| 331 | Машины и оборудование | Станок радиально-сверлильный 2Н55 (А), инв.№4077 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 30 334,00р. |
| 332 | Машины и оборудование | Станок строгальный 7 М37 (А), инв.№2050021 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 22 552,52р. |
| 333 | Машины и оборудование | Станок строгальный 7Б 35 (А), инв.№4074 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 29 167,97р. |
| 334 | Машины и оборудование | Станок токарный 16 К20 (А), инв.№000313 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 100 000,00р. |
| 335 | Машины и оборудование | Станок трубогибочный 1М21 (А), инв.№14102 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 2 010,00р. |
| 336 | Машины и оборудование | Станок трубогибочный СТГ 1 (А), инв.№4078 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 2 010,00р. |
| 337 | Машины и оборудование | ТВС "ЛЕ-БЛОНД" (А), инв.№00849 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 8 757,48р. |
| 338 | Машины и оборудование | ТВС 1К62 (А), инв.№2050016 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 3 592,80р. |
| 339 | Машины и оборудование | Электродвигатель АИР 315 (А), инв.№0000323 | Произв.-ремонт. ул.Корабельная 6 | 78 500,00р. |
| 340 | Машины и оборудование | Блок учета РУС 8154-630 (А), инв.№08500047 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 9 350,88р. |
| 341 | Машины и оборудование | Вентилятор крышный №2 (А), инв.№08300044 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 940,26р. |
| 342 | Машины и оборудование | Деаэратор ДА-5 (А), инв.№08300020 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 10 170,00р. |
| 343 | Машины и оборудование | Дистилятор (А), инв.№08300045 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 23 491,28р. |
| 344 | Машины и оборудование | Комплект оборудования для обеспечения учета тепла (А), инв.№08500066 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 202 336,63р. |
| 345 | Машины и оборудование | Котел паровой №3 КЕ 6,5-14МТ (А), инв.№08200014 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 134 148,17р. |
| 346 | Машины и оборудование | Котел паровой КЕ 6,5-14 МТ№11 (А), инв.№0820002 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 102 276,00р. |
| 347 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№08300047 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 15 562,50р. |
| 348 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 №1 (А), инв.№08300035 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 6 930,28р. |
| 349 | Машины и оборудование | Насос конденсатный К-20-30 №2 (А), инв.№08300036 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 16 400,00р. |
| 350 | Машины и оборудование | Насос питательный с эл.двигателем ЦНСГ-38-132 №1 (А), инв.№08300033 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 26 160,00р. |
| 351 | Машины и оборудование | Насос ЦНСГ-38-154 (А), инв.№08300034 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 39 585,52р. |
| 352 | Машины и оборудование | Станок обдирочно-шлифовальный 3Б633 (А), инв.№08500038 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 13 800,00р. |
| 353 | Машины и оборудование | Станок сверлильный 2А 135 (А), инв.№08500037 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 13 800,00р. |
| 354 | Машины и оборудование | Транспортер подачи топлива №2 скребковый (А), инв.№08500041 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 200,00р. |
| 355 | Машины и оборудование | Транспортер подачи топлива №3 наклонный (А), инв.№08500042 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 248,46р. |
| 356 | Машины и оборудование | Трансформаторная подстанция наружная (комплект) (А), инв.№08500069 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 150 000,00р. |
| 357 | Машины и оборудование | Трансформатор сварочный ТСМ-300 (А), инв.№08500068 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 21 560,00р. |
| 358 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный ШР11-73505 (А), инв.№08500050 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 800,00р. |
| 359 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный ШР11-73505 (А), инв.№08500051 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 800,00р. |
| 360 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный ШР11-73505 (А), инв.№08500052 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 800,00р. |
| 361 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный ШР11-73505 (А), инв.№08500053 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 4 800,00р. |
| 362 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный РУСМ 8112 3шт. (А), инв.№08500054 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 15 000,00р. |
| 363 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный с предохр. ШР-11 5шт. (А), инв.№08500049 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 18 000,00р. |
| 364 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный с предохр. №1 (А), инв.№08500048 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 3 872,00р. |
| 365 | Машины и оборудование | Щит автоматики 2шт. (А), инв.№08500059 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 6 000,00р. |
| 366 | Машины и оборудование | Щит вводной (А), инв.№08500046 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 13 800,00р. |
| 367 | Машины и оборудование | Щит освещения ОП-6 (А), инв.№08500064 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 8 421,60р. |
| 368 | Машины и оборудование | Ящик-рубильник ЯРП 11-351-54 (А), инв.№08500058 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 5 270,39р. |
| 369 | Машины и оборудование | Ящик с автоматами РУСМ (А), инв.№08500057 | Котельная №8 ул.Лазо,8 в | 5 270,38р. |
| 370 | Машины и оборудование | Вводное распредустройство ВРУ-1-13 (А), инв.№09500017 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 5 270,39р. |
| 371 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №1 (А), инв.№0920002 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 42 094,00р. |
| 372 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №2 (А), инв.№0920003 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 42 094,01р. |
| 373 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №3 (А), инв.№0920004 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 142 094,01р. |
| 374 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №4 (А), инв.№0920005 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 70 000,01р. |
| 375 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №5 (А), инв.№0920006 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 130 884,67р. |
| 376 | Машины и оборудование | Котел водогр."Универсал" №6 (А), инв.№0920007 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 6 987,34р. |
| 377 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№09300012 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 15 562,50р. |
| 378 | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№09300013 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 15 562,50р. |
| 379 | Машины и оборудование | Насос К-45-55 (А), инв.№09300010 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 1 116,00р. |
| 380 | Машины и оборудование | Насос К-45-55 (А), инв.№09300014 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 53 051,08р. |
| 381 | Машины и оборудование | Насос К-45-55 №1 (А), инв.№09300011 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 2 300,77р. |
| 382 | Машины и оборудование | Шкаф распределительный с предохр. ШР-11 (А), инв.№09500018 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 15 537,06р. |
| 383 | Машины и оборудование | Щит освещения ШВ-31-52 УХЛ (А), инв.№09500020 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 15 538,00р. |
| 384 | Машины и оборудование | Щит управления электронасосом (А), инв.№09500019 | Котельная №9 ул.Некрасова,4 | 15 537,06р. |
| 385 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-4-70 (А), инв.№10300011 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 15 872,12р. |
| 386 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-4-70 №2 (А), инв.№10300012 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 15 653,32р. |
| 387 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020002 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 388 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020003 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 389 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020004 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 390 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020005 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 391 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020006 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 392 | Машины и оборудование | Котел "Универсал"6 (А), инв.№1020007 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 122 263,91р. |
| 393 | Машины и оборудование | Насос подпиточный КМ-65-50-160 (А), инв.№10300019 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 12 254,24р. |
| 394 | Машины и оборудование | Насос сетевой К-100-65-200 №3 (А), инв.№10300016 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 16 697,93р. |
| 395 | Машины и оборудование | Насос сетевой КМ-100-65-200 №1 (А), инв.№10300014 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 16 697,93р. |
| 396 | Машины и оборудование | Насос сетевой КМ-100-65-200 №2 (А), инв.№10300015 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 16 697,93р. |
| 397 | Машины и оборудование | Насос циркуляционный КМ-65-50-160 (А), инв.№10300020 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 15 895,34р. |
| 398 | Машины и оборудование | Насос циркуляционный КМ-65-50-161 (А), инв.№10300021 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 8 896,11р. |
| 399 | Машины и оборудование | Подогреватель водоводяной ПВ-Z-10 (А), инв.№10300023 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 3 828,20р. |
| 400 | Машины и оборудование | Трансформатор напряжения 220/36(А), инв.№1050032 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 9 239,00р. |
| 401 | Машины и оборудование | Щит вводной ВРУ-1-13 (А), инв.№10500025 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 6 173,15р. |
| 402 | Машины и оборудование | Щит распределительный с предохр. №1 ВРУ-1-41 (А), инв.№10500026 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 6 173,15р. |
| 403 | Машины и оборудование | Щит распределительный с предохр. №2 ВРУ-1-41 (А), инв.№10500027 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 6 173,15р. |
| 404 | Машины и оборудование | Щит управления с магнитным пускателем (А), инв.№10500028 | Котельная №10 ул.Советская,25а | 17 308,00р. |
| 405 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем №1 Ц4-70 №6 (А), инв.№1130007 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 2 000,00р. |
| 406 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой с эл.двигателем №2 Ц4-70 №6 (А), инв.№1130008 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 2 000,00р. |
| 407 | Машины и оборудование | Вентилятор крышный КЦ-3-90-4М №2 (А), инв.№11300014 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 6 051,55р. |
| 408 | Машины и оборудование | Емкость запаса воды V25 (А), инв.№11400015 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 6 051,55р. |
| 409 | Машины и оборудование | Котел водогрейный Универсал 6 №4 (А), инв.№1120006 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 37 632,00р. |
| 410 | Машины и оборудование | Котел водогрейный Универсал 6 №1 (А), инв.№1120003 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 55 849,31р. |
| 411 | Машины и оборудование | Котел водогрейный Универсал 6 №2 (А), инв.№1120004 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 32 132,09р. |
| 412 | Машины и оборудование | Котел водогрейный Универсал 6 №3 (А), инв.№1120005 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 37 632,00р. |
| 413 | Машины и оборудование | Насос подпиточный К-8-18 (А), инв.№11300012 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 46 327,18р. |
| 414 | Машины и оборудование | Насос сетевой К-50-80-200 №1 (А), инв.№11300010 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 46 327,19р. |
| 415 | Машины и оборудование | Насос сетевой К-80-60-200 №2 (А), инв.№11300011 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 46 327,19р. |
| 416 | Машины и оборудование | Электроблок управления БУ8253 (А), инв.№11500016 | Котельная №11 ул.Коммунальная,2а | 6 051,55р. |
| 417 | Машины и оборудование | Вентилятор дутьевой Ц-4-70 №6 (А), инв.№1830004 | Котельная №18 ул.Грибоедова | 9 514,92р. |
| 418 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем К-45-30 №2 (А), инв.№1830009 | Котельная №18 ул.Грибоедова | 30 194,50р. |
| 419 | Машины и оборудование | Насос сетевой с эл.двигателем К-50-55 №1 (А), инв.№1830008 | Котельная №18 ул.Грибоедова | 30 194,50р. |
| Итого | 33 440 585,65р. |

Заместитель главы Администрации по городскому хозяйству		_______________  Д.Э. Чайка