## ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

от 19.04.2017 № 489

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, входящего в комплекс имущества для обеспечения водоснабжения и водоотведения города Советская Гавань

| № п.п. | Вид имущества | Наименование | Местонахождение (г.Советская Гавань) | Протяженность, п.м. | Общая площадь, кв.м. | Первоначальная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нежилое здание | Насосная станция перекачки | Поречина проезд |  | 20,00 | 605 414,00 |
|  | Машины и оборудование | Аппарат с плоским днищем с моторредуктором (А), инв.№460014 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 97 265,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос НД (А), инв.№410139 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 5 859,24 |
|  | Машины и оборудование | Насос С-569 (А), инв.№10209 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Насос фекальный (А), инв.№460182 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 15 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос фекальный М-3К9-С (А), инв.№410044 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 12 068,97 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м (А), инв.№20414 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 1 607,00 |
|  | Машины и оборудование | Табурет (А), инв.№10191 | КНС-1, 4 микрорайон |  |  | 0,01р. |
|  | Нежилое здание | Здание решеток | четвертый микрорайон |  | 35,10 | 1 789 022,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос СМ-65-50-160 (А), инв.№60194 | КНС-2, 4 микрорайон |  |  | 3 100,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос СМ-65-50-160 (А), инв.№601878 | КНС-2, 4 микрорайон |  |  | 3 100,00 |
|  | Нежилое здание | Производственное здание | четвертый микрорайон |  | 92,10 | 1 789 022,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 18 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Большеэггенский» |  | 12,30 | 41 727,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-65-110 нрк. (А), инв.№0003 | Скважина 18 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 19 769,94 |
|  | Машины и оборудование | Скважина №18 р.Эгге (А), инв.№420131 | Скважина 18 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 111 682,00 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12395 | Скважина 18 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 19 947,90 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 17Б | пойма реки Большая Эгге водозабор «Большеэггенский» |  | 13,80 | 0,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 17А | пойма реки Большая Эгге водозабор «Большеэггенский» |  | 11,50 | 45 333,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 17 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Большеэггенский» |  | 4,20 | 28 415,00 |
|  | Машины и оборудование | Дорога от скважины 17 до скважины 17б (А), инв.№420062 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 368 384,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-65-110 (А), инв.№12384 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 21 277,62 |
|  | Машины и оборудование | Плитка "Мечта" (А), инв.№410045 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 780,00 |
|  | Машины и оборудование | Скважина №17 р.Эгге (А), инв.№420133 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 122 998,00 |
|  | Машины и оборудование | Скважина №17-а р.Эгге (А), инв.№420132 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 103 543,00 |
|  | Машины и оборудование | Щит (А), инв.№460002 | Скважина 17 р.Эгге в/з Большеэггенский |  |  | 104 496,00 |
|  | Машины и оборудование | Табурет (А), инв.№10190 | Скважина УПТК в/з Большеэггенский |  |  | 0,01 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной | 1 район, район УПТК |  | 16,20 | 260 010,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 8 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 11,20 | 507 684,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 7 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 11,30 | 507 685,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 6 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 11,30 | 507 685,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 5 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 16,80 | 507 685,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 4 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 19,10 | 507 685,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 3 | пойма реки Большая Эгге водозабор «Восточный» |  | 19,10 | 377 903,00 |
|  | Машины и оборудование | ВЛ связи водозабора Восточный (А), инв.№450004 | В/з Восточный |  |  | 89 719,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-65-110 (А), инв.№12382 | В/з Восточный |  |  | 21 277,62 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-65-150 нрк (А), инв.№0004 | В/з Восточный |  |  | 25 840,04 |
|  | Машины и оборудование | Подъездные автодороги в/з Восточный (А), инв.№420008 | В/з Восточный |  |  | 606 703,00 |
|  | Машины и оборудование | Санитарно-охранное ограждение (А), инв.№20013 | В/з Восточный |  |  | 105 138,00 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12396 | В/з Восточный |  |  | 19 947,90 |
|  | Нежилое здание | Насосная станция | станция 3 подъема водозабор «Западный» |  | 351,20 | 4 532 879,00 |
|  | Нежилое здание | Камера переключений | станция 3 подъема водозабор «Западный» |  | 34,90 | 371 510,00 |
|  | Машины и оборудование | Автомобильные проезды и площадки в/з Западный (А), инв.№420070 | В/з Западный |  |  | 2 336 826,00 |
|  | Машины и оборудование | Камера переключения (А), инв.№420066 | в/з Западный |  |  | 135 787,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос К-20-60 (А), инв.№30051 | В/з Западный |  |  | 1 600,00 |
|  | Машины и оборудование | Наружное освещение НС 1-го подъема (А), инв.№450029 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 200 804,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-120-60 (А), инв.№12386 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 28 443,51 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-120-60 (А), инв.№12387 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 28 443,51 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-120-60 (А), инв.№10038 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 21 502,03 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м (А), инв.№20410 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 1 607,00 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м (А), инв.№20411 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 1 607,00 |
|  | Машины и оборудование | Станция "КАСКАД" Р312 (32квт) (А), инв.№0009 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 9 979,36 |
|  | Машины и оборудование | Счетчик 3-фазный 3808 10/40 А (А), инв.№12400 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Уборная на 2 очка в/з Западный (А), инв.№20068 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 33 013,00 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12390 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 19 947,90 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12391 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 19 947,90 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12392 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 19 947,90 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12397 | 1-й подъем в/з Западный |  |  | 19 947,85 |
|  | Машины и оборудование | Водоустановка (А), инв.№430043 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 20 114,00 |
|  | Машины и оборудование | Каб.линия связи от НС 3-го подъема до НС 2-го подъема (А), инв.№450037 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 403 374,00 |
|  | Машины и оборудование | Комплексная защита асинхронного эл.двигателя ФУКЗМ (А), инв.№450046 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 2 391,00 |
|  | Машины и оборудование | Кран электроподвижной г/п 5тн (А), инв.№430013 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 20 225,00 |
|  | Машины и оборудование | Наружные кабельные сети КИП НС 2-го подъема (А), инв.№450031 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 3 549,00 |
|  | Машины и оборудование | Наружные сети освещения НС 2-го подъема (А), инв.№450032 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 28 158,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос 1Д-315-71-110*3000 (А), инв.№410138 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 87 207,92 |
|  | Машины и оборудование | Насос Д-500-6350 с эл.двигателем (А), инв.№410135 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 127 849,46 |
|  | Машины и оборудование | Подвесной шкафчик (А), инв.№12304 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Резервуар для воды U-100 м³ (А), инв.№4150008 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 593 459,00 |
|  | Машины и оборудование | Трансформатор ТМ-320-10-04 (А), инв.№450039 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 7 407,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф под спецодежду (А), инв.№12305 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Щит ЩСУ-741-002-(5-7) НС 2-го подъема (А), инв.№450008 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 29 663,00 |
|  | Машины и оборудование | Щит ЩСУ-741-003-(1-4)-КТ НС 2-го подъема (А), инв.№450009 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 52 704,00 |
|  | Машины и оборудование | Щит ЩСУ-741-004-(1-2) НС 2-го подъема (А), инв.№450010 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 42 040,00 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12394 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 19 947,90 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель АМ-355-М-4-УЗ НС 2-го подъема (А), инв.№450007 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 64 126,00 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель АО-113-4 НС 2-го подъема (А), инв.№450006 | 2-й подъем в/з Западный |  |  | 58 300,00 |
|  | Машины и оборудование | Блок БПМ-1002 НС 3-го подъема (А), инв.№450022-2 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 968,00 |
|  | Машины и оборудование | Блок БПМ-1002 НС 3-го подъема (А), инв.№450022-1 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 967,00 |
|  | Машины и оборудование | Блок БПТ-1002 НС 3-го подъема (А), инв.№450021-2 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 799,00 |
|  | Машины и оборудование | Блок БПТ-1002 НС 3-го подъема (А), инв.№450021-1 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 798,00 |
|  | Машины и оборудование | Емкости металлические для хлорирования (А), инв.№430042 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 15 547,00 |
|  | Машины и оборудование | Камера переключения между резервуарами (А), инв.№4150009 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 351 639,00 |
|  | Машины и оборудование | Кран электроподвесной г/п 5тн (А), инв.№430022 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 20 226,00 |
|  | Машины и оборудование | Наружное освещение НС 3-го подъема (А), инв.№450034 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 85 694,00 |
|  | Машины и оборудование | Наружные кабельные сети КИП НС 3-го подъема (А), инв.№450033 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 17 439,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№30050 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 375,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-10-65-110 (А), инв.№12383 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 21 277,62 |
|  | Машины и оборудование | Насосная хозфекальных стоков (А), инв.№460155 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 117 537,00 |
|  | Машины и оборудование | Ограждение зоны НС 3-го подъема (А), инв.№4150023 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 669 080,00 |
|  | Машины и оборудование | Панель ПКР №1 НС 3-го подъема (А), инв.№450018 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 19 825,00 |
|  | Машины и оборудование | Панель ПКР №2 НС 3-го подъема (А), инв.№450019 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 19 825,00 |
|  | Машины и оборудование | Панель ПКР №3 НС 3-го подъема (А), инв.№450020 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 19 825,00 |
|  | Машины и оборудование | Подпорная стенка между НС и решеткой (А), инв.№150013 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 119 722,00 |
|  | Машины и оборудование | Резервуарная емкость U-10000 м³ (А), инв.№4150014 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 15 587 109,00 |
|  | Машины и оборудование | Технологические коммуникации (А), инв.№430034 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 4 029 986,00 |
|  | Машины и оборудование | Трансформатор 250/10/04 в/з Западный (А), инв.№450038 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 5 786,00 |
|  | Машины и оборудование | Устройство питания УПК-380-К НС 3-го подъема (А), инв.№450024-2 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 12 674,00 |
|  | Машины и оборудование | Устройство питания УПК-380-К НС 3-го подъема (А), инв.№450024-1 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 12 673,00 |
|  | Машины и оборудование | Хлораторная насос.3-го подъема в/з Западный (А), инв.№4150016 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 1 816 785,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф КРУ 6к-8-КВ3-6-13-630 НС 3-го подъема (А), инв.№450015 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 145 544,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф КРУ 6к-8-КВ3-6-13-630 НС 3-го подъема (А), инв.№450014 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 196 344,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф КРУ 6к-8-КВ3-6-13-630 НС 3-го подъема (А), инв.№450013 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 97 579,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф КРУ 6к-8-КНТМИ-6-218-630 НС 3-го подъема (А), инв.№450017 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 74 221,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф КРУ 6к-8-КРД-6-403-630 НС 3-го подъема (А), инв.№450016 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 31 800,00 |
|  | Машины и оборудование | Щит ШСУ-741-001 НС 3-го подъема (А), инв.№450023 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 32 731,00 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель А-4/400 х АУЗ НС 3-го подъема (А), инв.№450012 | 3-й подъем в/з Западный |  |  | 346 128,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной | 42 квартал |  | 19,80 | 150 000,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 2 | улица Авиационная в районе остановки «Сад таежный» водозабор «Прибой» |  | 11,20 | 102 834,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная над скважиной 1 | улица Авиационная в районе остановки «Сад таежный» водозабор «Прибой» |  | 11,10 | 102 834,00 |
|  | Машины и оборудование | Камера переключений инв. №420165 | ул. Авиационная, водозабор «Прибой» |  |  | 57 140,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-6-16-75 инв. №410152 | ул. Авиационная, водозабор «Прибой» |  |  | 5 810,42 |
|  | Машины и оборудование | Насос ЭЦВ-6-16-75 инв. №10066 | ул. Авиационная, водозабор «Прибой» |  |  | 5 147,56 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м инв. №20415 | ул. Авиационная, водозабор «Прибой» |  |  | 1 607,00 |
|  | Нежилое здание | Насосная станция 2 подъема | Пионерская ул. |  | 423,60 | 3 178 215,00 |
|  | Машины и оборудование | Баллон газовый (А), инв.№12165 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2,00 |
|  | Машины и оборудование | Баллон газовый (А), инв.№12166 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2,00 |
|  | Машины и оборудование | Баллон газовый (А), инв.№12167 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2,00 |
|  | Машины и оборудование | Будка металлическая (4,5*2,5) м (А), инв.№12341 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Будка металлическая (А), инв.№10181 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 15 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Водомер по учету водозабора п.Окоча (А), инв.№420157 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 20 467,00 |
|  | Машины и оборудование | Компрессор переносной (А), инв.№30049 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос 1Д-200-90 (А), инв.№430047 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 1 995,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№410056 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2 500,00 |
|  | Машины и оборудование | Насос К-20-30 (А), инв.№30055 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 1 375,00 |
|  | Машины и оборудование | Охранная сигнализация НС Город (А), инв.№450030 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 124 670,00 |
|  | Машины и оборудование | Резервуар U-3000 м³ Центральная (А), инв.№4150006 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2 015 797,00 |
|  | Машины и оборудование | Резервуар железобетонный РЧВ (А), инв.№4150003 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 144 614,00 |
|  | Машины и оборудование | Резервуар железобетонный РЧВ (А), инв.№4150004 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 144 614,00 |
|  | Машины и оборудование | Сварочный авт. ВКСМ 1000 (А), инв.№10180 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 30 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м (А), инв.№50049 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 1 600,00 |
|  | Машины и оборудование | Светильник шахтерский СГГ-5м (А), инв.№30056 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 1 600,00 |
|  | Машины и оборудование | Станок сверлильный (А), инв.№30054 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 1 750,00 |
|  | Машины и оборудование | Станок токарный (А), инв.№30053 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 14 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Станок точильно-шлифовальный (А), инв.№10195 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Станок фрезерный (А), инв.№470071 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 68,98 |
|  | Машины и оборудование | Станок фрезерный (А), инв.№10193 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 56 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Стремянка (А), инв.№12408 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Табурет (А), инв.№12337 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Табурет (А), инв.№12336 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Табурет (А), инв.№12334 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телевизор 10124 TV EVGO 1475 (А), инв.№12366 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12369 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12356 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12357 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01. |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12358 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12359 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12360 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12361 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12362 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12363 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12364 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Телефонный аппарат (А), инв.№12365 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф под одежду (А), инв.№412260 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкаф под одежду (А), инв.№412269 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 2 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Шкафчик (А), инв.№12301 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Эл.сауна База ГВК (А), инв.№50041 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 17 054,00 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик (А), инв.№12419 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 0,01 |
|  | Машины и оборудование | Эл.счетчик ЦЭ-6823М многотарифный (А), инв.№12393 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 19 947,90 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель 200 квт (А), инв.№10025 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 20 000,00 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель 250 квт (А), инв.№10012 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 39 742,00 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель 90 квт (А), инв.№430045 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 14 641,00 |
|  | Машины и оборудование | Электродвигатель ДАН-280-МА (160х1500) (А), инв.№10030 | ул.Пионерская, 27 НС-2 |  |  | 44 160,00 |
|  | Нежилое здание | Камера переключений | улица Пионерская насосная станция 2 подъема |  | 19,60 | 181 304,00 |
|  | Нежилое здание | Проходной пункт | Пионерская ул. Насосная станция 2 подъема |  | 7,00 | 132 585,00 |
|  | Машины и оборудование | Вагон-дом (диспетчерская) база (А), инв.№4150025 | Произв.-ремонт.участок ул.Пионерская НС-2 |  |  | 22 965,00 |
|  | Машины и оборудование | Вагончик общежитие база ГВК (А), инв.№4150024 | Произв.-ремонт.участок ул.Пионерская НС-2 |  |  | 156 799,00 |
|  | Нежилое здание | Производственное здание | Лесозаводская ул. |  | 89,70 | 2 399 660,00 |
|  | Машины и оборудование | Счетчик 1-фазный (А), инв.№12403 | ул.Лесозаводская Л/з-20 |  |  | 0,01 |
|  | Нежилое здание | Водоразборная колонка | Советская ул. |  | 24,80 | 303 327,00 |
|  | Машины и оборудование | Портативный расходомер "Акрон-01" (А), инв.№410176 | ул.Советская |  |  | 38 195,60 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения 1-го района | 1-ый район | 2431,62 |  | 976 455,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения от в/з "Западный" до НС-2 (Город), сети водоснабжения 5-го квартала, 4-го микрорайона | пойма р. "Хадя" | 21106,3 |  | 314 270,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения от НС-2 "Город" | ул. Пионерская, 27 | 38399 |  | 10 263 564,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения от в/з "Восточный", в/з "Б.Эггенский" до водовода в/з "Западный" | пойма р. "Б.Эгге" | 3449,19 |  | 34 147 340,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения от НС-3 в/з "Западный" до п.Лесозавод-20, п.Лесозавод-20 | пойма р. "Б.Эгге" | 9511,11 |  | 410 128,00 |
|  | Сооружение | Сети водоснабжения | Кишиневская ул. | 458,00 |  | 81 800,00 |
|  | Сооружение | Колодец | Набережная ул. | 0,00 |  | 277,33 |
|  | Нежилое здание | Водонапорная башня №1 | Ленина ул., в районе центрального рынка |  | 47,80 | 473 172,00 |
|  | Сооружение | Сети водоотведения | от домов № 25, 27 по ул. Огородная до выхода в бухту Ольга г. Советская Гавань | 214,20 |  | 83 577,00 |
|  | Сооружение | Канализационные сети | Пионерская ул., 28а | 0,00 |  | 282 410,00 |
|  | Сооружение | Сети канализации | Кишиневская ул. | 378,00 |  | 59 800,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения к выпуску № 1 | г. Советская Гавань | 10 391,69 |  | 8 678 287 |
|  | Сооружение | Сети водоотведения к выпуску № 3 | от дома № 10 ул. Арсеньева, мимо домов №№ 4, 6 ул. Арсеньева, через дорогу ул. Вокзальная, до коллектора сточных вод | 942,6 |  | 513 391 |
|  | Сооружение | Сети водоотведения к выпуску № 4 | г. Советская Гавань | 2 326,75 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сети водоотведения к выпуску № 5 | пойма р. "Желтый" | 2 777,46 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сети водоотведения к выпуску № 6 | г. Советская Гавань | 18 738,08 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | к жилому дому №33 по ул. Советская | 177,05 |  | 322204,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения | по ул.Кедровая | 727 |  | б/с |
|  | Нежилое здание | Проходной пункт №1 | Пойма реки Хадя, водозабор "Западный" |  | 23,7 | 194 293,00 |
|  | Нежилое здание | Проходной пункт №2 | Пойма реки Хадя, водозабор "Западный" |  | 32,5 | 256 201,00 |
|  | Нежилое здание | Проходной пункт | станция 3 подъема водозабор «Западный» |  | 16,1 | 135 269,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№1 в/з Западный (А), инв.№420065 | Водозабор «Западный» |  | 17,1 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№2 в/зЗападный (А), инв.№420428 | Водозабор «Западный» |  | 17,1 | 616 993,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№3 в/з Западный (А), инв.№420429 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№4 в/з Западный (А), инв.№420430 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№5 в/з Западный (А), инв.№420431 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№6 в/з Западный (А), инв.№420432 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№7 в/з Западный (А), инв.№420433 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Насосные станции над скв.№8 в/з Западный (А), инв.№420434 | Водозабор «Западный» |  | 11,4 | 616 994,00 |
|  | Нежилое здание | Участок водовода | от гидроузла "Прибой" до водовода вдоль объездной дороги | 432,36 |  | 508 938,00 |
| Имущество включенное в казну на основании решения Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 16.10.2015 № 32 «Об утверждении Перечня объектов недвижимости, подлежащих передаче из собственности Советско-Гаванского муниципального района в муниципальную собственность городского поселения «Город Советская Гавань» |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 9 | ул. Брянская, № 11 | 43,2 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения межшкольный учебный комбинат | ул. Первомайская № 44 | 12,29 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения Дворца спорта | ул. Киевская № 31 | 101 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения детской школы искусств № 1 | ул. Корабельная, д.4 | 77 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения районного Дома культуры | Ленина № 17 | 84,5 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения кинотеатра "Авангард" | ул. Пионерская, 9 | 5 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения районного краеведческого музея | ул. Ленина, 11А | 36,35 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 | ул. Пионерская, № 1 | 46,9 |  | 50499 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 | ул. Первомайская, № 52 | 8,95 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3 | ул. Киевская, №2 | 143,68 |  | б/с |
|  | Сооружение | сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 5 | ул. Полины Осипенко, 1 | 30,35 |  | 5300,00 |
|  | Сооружение | Водопровод объекта - школа на 220 учащихся | ул. Флерова, д. 3 | 136,2 |  | 2066300,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 | ул. Крылова, д.4 | 115,67 |  | 34372,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад присмотра и оздоровления № 2 | улица Школьная №5, Школьная №6 | 140,2 |  | 58190,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида №3 | ул. Ленина, № 18-а | 153,61 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 6 | ул. Бошняка, № 3 | 101,2 |  | 172658,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 9 | ул. Киевская, № 16 | 25,15 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 11 | ул. Полины Осипенко, 9 | 64,7 |  | 11520,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 14 | ул. Пионерская, № 20 | 41,22 |  | 34512,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 39 | ул. Колесниченко, № 3-а | 116,98 |  | 28447,00 |
|  | Сооружение | сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения ЦДТ "Паллада" | ул. Колесниченко, № 1-а | 42,83 |  | 5580,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения муниципального образовательного учреждения филиал средней общеобразовательной школы № 2 | ул. Колесниченко, № 3 | 48,78 |  | б/с |
|  | Сооружение | сеть водоснабжения МДОУдетский сад комбинированного вида № 42 | ул. Ленина, 24а | 80,31 |  | 7890,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения МОУ межшкольный учебный комбинат | от МОУ межшкольный учебный комбинат ул. Первомайская, 44 до колодца № 458 существующей канализации выпуска № 6 | 4 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения районного дома культуры | от районного дома культуры ул. Ленина 17 до колодца № 3 существующей канализации стоящей на балансе управления культуры и искусств | 4 |  | б/с |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения Дворца спорта | ул. Киевская, 31 | 164 |  | 9208,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | Хабаровский край, г. Советская Гавань, Детская школа искусств № 1 Корабельная, 4 | 2 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения районного Дома культуры | от районного Дома культуры ул. Ленина, 17 до колодца № 385 существующей канализации выпуска № 6 | 212 |  | 25510,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения кинотеатра "Авангард" | от кинотеатра "Авангард" ул. Пионерская, 9 до колодца № 238 существующей канализации выпуска № 6 | 17 |  | 0,01 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения районного краеведческого музея | от районного краеведческого музея ул. Ленина, 11 А до колодца № 358 существующей канализации выпуска № 6 | 84 |  | 4839,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МОУ средняя общеобразовательная школа № 1 ул. Пионерская, 1 до колодца № 63 существующей канализации выпуска № 6 | 534 |  | 270981,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МОУ средняя общеобразовательная школа №2 ул. Первомайская, 52 | 74 |  | 61967,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МОУ средняя общеобразовательная школа № 3 ул. Киевская, 2 до колодца № 551 существующей канализации выпуска № 6 | 138 |  | 81698,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МОУ средняя общеобразовательная школа № 5 ул. П. Осипенко,1 до колодца № 723 существующей канализации выпуска № 6 | 460 |  | 294846,00 |
|  | Сооружение | Сооружение канализации объекта - школа на 220 учащихся | ул. Флерова, д. 3 | 923,3 |  | 3775000,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения от МСОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа-интернат № 1 |  | 223 |  | 1932,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения районного дома культуры | от районного Дома культуры ул. Ленина, 17 до колодца № 2 существующей канализации стоящей на балансе управления культуры и искусств | 20 |  | 14799,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения от МДО учреждение детский сад общеразвивающего вида №2 ул. Школьная, 6 до колодца №116 существующей канализации выпуска №1 | от МДО учреждение детский сад общеразвивающего вида № 2 ул. Школьная, 6 до колодца №116 существующей канализации выпуска № 1 | 31 |  | 12591,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от колодца № 8 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 ул. Ленина, 18а, до колодца №382 существующей канализации выпуска № 6; от колодца № 7 МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 3 ул. Ленина, 18а до существующей канализации выпуска № 6 | 239 |  | 61403,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МДО учреждение детский сад общеразвивающего вида № 6 ул. Бошняка, 3 до колодца № 215 существующей канализации выпуска № 1 | 100 |  | 78645,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | ул. Флерова, 1а | 195 |  | 188108,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 9, ул. Киевская, 16 до колодца № 283 существующей канализации выпуска №6 | 207 |  | 197739,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 11 ул. П. Осипенко, 9 до колодца № 602 существующей канализации выпуска № 6 | 101 |  | 98282,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от МДОУ детский сад комбинированного вида № 14 ул. Пионерская, 20, до колодца № 221 существующей канализации выпуска № 6 | 81 |  | 72725,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения МДО учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 ул. Колесниченко, 3а | от МДО учреждение детский сад общеразвивающего вида № 39 ул. Колесниченко, 3а до колодцев № 159, № 158, № 157 существующей канализации выпуска № 1 | 36 |  | б/с |
|  | Сооружение | сеть водоотведения | от МОУ дополнительного образования детей эколого-оздоровительный Центр "Паллада" до колодца № 161 существующей канализации выпуска № 1 | 51 |  | 32792,00 |
|  | Сооружение | сеть водоотведения от МДОУ детский сад комбинированного вида № 42 | от МДОУ детский сад комбинированного вида № 42 ул. Ленина, 24а до колодца № 392 существующей канализации выпуска № 6 | 117 |  | 110403,00 |
| Имущество включенное в казну на основании решения Совета депутатов городского поселения «Город Советская Гавань» Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края от 30.04.2015 № 14 «Об утверждении Перечня объектов недвижимости, подлежащих передаче из собственности Хабаровского края в муниципальную собственность городского поселения «Город Советская Гавань» |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от хирургического корпуса МУЗ «Районная больница» проезд Поречина до очистных сооружений | 468 |  | 6313,00 |
|  | Сооружение | Внешние наружные сети канализации | проезд Поречина, 4 | 107,2 |  | 1052120,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоотведения | от отделения лучевой диагностики ул. Ленина, 13 до колодца № 327 существующего канализационного выпуска №6, от родильного отделения до колодца № 337 существующего канализационного выпуска №6, от колодца №9 до колодца №366 существующего канализационного выпуска №6, от психоневрологического диспансера до колодца № 297 существующего канализационного выпуска № 6 от детской поликлиники до колодца № 317 существующего канализационного выпуска №6, от колодца № 12 до колодца № 320 существующего канализационного выпуска №6 | 317 |  | 42517,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения МУЗ «Районная больница» | проезд Поречина №1, №2, №3 | 197 |  | 747990,00 |
|  | Сооружение | Внешние наружные сети холодного водоснабжения | проезд Поречина, 4 | 38,7 |  | 100765,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения отделения лучевой диагностики | ул. Ленина, 13 | 23,75 |  | 1040,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения МУЗ «Районная больница» | от колодца №98 до ввода в нежилые здания по ул. Ленина №6, ул. Киевская №6 | 70 |  | 3244,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения МУЗ «Районная больница» | от колодца №83 до ввода в нежилые здания по ул. 15 Погибших партизан № 55, ул. Ленина № 8, ул. Ленина 8Б, ул. Киевская №4, ул. Киевская | 387 |  | 18385,00 |
|  | Сооружение | Сеть водоснабжения стоматологической поликлиники | ул. Пионерская, 2 | 8 |  | 350,00 |
| Итого | 85516,45 | 1509,60 | 116438121,20 |

И.о. Главы администрации	                                                                                                                                      Д.Э. Чайка