Приложение 2 к конкурсной документации (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Вид имущества | Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь/ протяженность, м2/ м | Технические характеристики | Технико-экономические показатели | | |  |  |  |  |  |  |
| срок эксплуатации (службы), лет | износ, % | проведенные мероприятия по ремонту (реконструкции) | Балансовая стоимость, руб. | Первоначальная стоимость, руб | Остаточная стоимость, руб. | Восстановительная стоимость, руб. | Запись регистрации | Дата регистраци и права |
| 1 | Трансформаторная подстанция | Трансформаторная подстанция №446А | Советская Гавань, в районе подсобного хозяйства ВЛПК | 59 | нд[[1]](#endnote-1) | более 25 лет | 100 | нд | нд | 133 737,41 | нд | нд | 27-27- 07/003/2009-457 | 29.05.2009 |
| 2 | Трансформаторная подстанция | Трансформаторная подстанция №425 | Советская Гавань, в районе АБЗ | 26,3 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 77 123,56 | нд | нд | 27-27- 07/003/2009-464 | 02.06.2009 |
| 3 | Трансформаторная подстанция | Трансформаторная подстанция №550 | Советская Гавань, район Дворца спорта | нд | Трансформатор ТМГ 400 кВА | более 25 лет | 100 | Трансформатор ТМГ 400 кВА(2019 год) | нд | 53 208,42 | нд | нд | 27-27- 07/004/2009-458 | 08.06.2009 |
| 4 | Трансформаторная подстанция | Трансформаторная подстанция №545 | Советская Гавань, улица Восточная, 11А | 27,2 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | . 45 659,17 | нд | нд | 27-27- 07/007/2009-507 | 16.06.2009 |
| 5 | Трансформаторное маслохозяйство | Трансформаторное маслохозяйство | Советская Гавань, улица Сахалинская | 49,8 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 190 961,23 | нд | нд | 27-27- 07/004/2009-673 | 04.08.2009 |
| 6 | Здание | Гаражное помещение | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 235,9 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 243 937,03 | нд | нд | 27-27- 07/007/2009-792 | 20.07.2009 |
| 7 | Здание | Производственные склады и бокс | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 98,9 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 188 708,20 | нд | нд | 27-27- 07/007/2009-791 | 21.07.2009 |
| 8 | Здание | Производственно-административное здание | Советская Гавань, улица Восточная, 11а | 400,8 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 129 515,23 | нд | нд | 27-27- 07/007/2009-793 | 20.07.2009 |
| 9 | Трансформаторная подстанция | Здание трансформаторной | ул. Флерова, 3 | 61 | нд | более 25 лет | 100 | нд | нд | 3 505 438,12 | нд | нд | 27-27- 03/206/2014-387 | 01.09.2014 |
| 10 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д2Ф "Г"-ТП 428 | от Д2Ф "Г" до ТП-428 в районе ул. 15 Погибших Партизан на территории РСУ "Гефест" | 369 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 44 724,24 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-344 | 17.08.2010 |
| 11 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "К" - ТП 436 | от подстанции "Кислородная" до ТП 436 в районе ул. Кишиневская | 2107 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 255 376,64 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-213 | 03.08.2010 |
| 12 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д 14Ф "К" - ТП 450 | от подстанции "Кислородная" до ТП 450 ФГУ ИК-5, 3-й район | 1875 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 227 257,33 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-214 | 03.08.2010 |
| 13 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Отпайка Д 3Ф "К" - ТП 437 | от опоры №47 ВЛ ДЗФ "К" - ТП-436 до ТП-437 территория ФБУ ИК-5 ул. Кишиневская | 383 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 46 421,10 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-345 | 17.08.2010 |
| 14 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Отпайка ДЗФ "К" - КТПН 451 "А" | от опоры № 1 подстанция "Кислородная" до КТПН - 451 "А" территория "Терминала" | 142 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 17 210,96 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-215 | 03.08.2010 |
| 15 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с ВЛ-10 от ТП 407 на ТП 414 | от опоры № 14 ВЛ-10 кВ от ТП 407 на ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Чкалова | 1335 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 161 807,22 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-223 | 03.08.2010 |
| 16 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д 3Ф "Э" - ТП 431 | от п/ст "Э" до ТП 431 в районе котельной № 8 по ул. Лазо | 944 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 114 416,49 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-349 | 17.08.2010 |
| 17 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д4Ф "Э" - ТП 432 | от п/ст "Э" до ТП 432 территория школы № 8 | 443 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 53 693,33 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-348 | 17.08.2010 |
| 18 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - РЛНД Р-13-МТП 310 | от РЛНД Р 13 до МТП 310 территория "Лесхоза" | 139 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 16 847,34 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-347 | 17.08.2010 |
| 19 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д6Ф"Э" - ТП 300 | от п/с "Э" до ТП 300 территория станции 3-го подъема | 3910 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 473 907,29 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-346 | 17.08.2010 |
| 20 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ МТП 445 "А"-КТПН 445 "Б"-РЛНД Р-5 | от МТП 445 "А" в районе водонасосной скважины № 14 до КТПН 445 "Б" - РЛНД Р-5 в районе водонасосной скважины № 17 | 1357 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 164 473,71 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-224 | 03.08.2010 |
| 21 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Отпайка с п/с "Э" - КТПН-433 "А" | от опоры № 59 ВЛ Д6Ф "Э" - ТП 300 до КТПН-433 "А" | 158 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 19 150,22 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-216 | 03.08.2010 |
| 22 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ РЛНД - 14-ТП 432 | от ТП-432 территория школы № 8 до РЛНД Р-14 | 119 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 14 423,27 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-342 | 17.08.2010 |
| 23 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-3-ТП 300 | от РЛНД Р-3 до ТП-300 в районе станции 3-го подъема | 1335 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 161 807,22 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-343 | 17.08.2010 |
| 24 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-4-ТП 458 | от РЛНД Р-4 до водовода "Восточная" | 730 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 88 478,86 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-340 | 17.08.2010 |
| 25 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ РЛНД Р-5-РЛНД Р-4 | от РЛНД Р-5 в районе водонасосной скважины № 17 до РЛНД Р-4 | 1076 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 130 415,41 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-341 | 17.08.2010 |
| 26 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 431 - ТП 439-РЛНД Р-15 | от ТП-431 в районе котельной № 8 по ул. Лазо до ТП 439 в районе ул. Садовая | 1357 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 164 473,71 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-217 | 03.08.2010 |
| 27 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 440-ТП 560 | от ТП 440 территория детского дома до ТП 560 территория "Водоканала" | 2072 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 251 134,51 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-339 | 17.08.2010 |
| 28 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д9Ф"Ц" до опоры № 25 | от п/ст "Ц" до опоры № 25 на границе раздела ВЛ-10 кВ Д9Ф"Ц" | 1445 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 175 139,65 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-222 | 03.08.2010 |
| 29 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ П/ст "Ц"-Д2Ф "Ц"-ТП 521 | от п/ст "Ц" до ТП 521 ул. Авиационная, 9 | 1706 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 206 773,87 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-212 | 03.08.2010 |
| 30 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д7Ф"Ц" - ТП 571 | от п/ст "Ц" до ТП 571 ул. Плеханова территория нефтебазы | 567 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 68 722,62 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-210 | 03.08.2010 |
| 31 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ Д11Ф"Ц"-ТП 521 "Б" | от п/ст "Ц" до ТП 521 "Б" в районе пер. Полтавский | 1059 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 128 354,94 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-221 | 03.08.2010 |
| 32 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 521 до опоры № 22 | от ТП-521 до опоры № 22 на границе раздела ВЛ-10 кВ ТП-592 | 1199 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 145 323,49 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-220 | 03.08.2010 |
| 33 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 521-КТПН 521 "А" | от ТП 521 до КТПН 521 "А" 42-й район | 735 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 89 084,88 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-218 | 03.08.2010 |
| 34 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия 10 кВ Д4Ф"Г" - ТП 545 | от подстанции "Городской" до ТП 545, расположенной в районе нежилого здания № 11 А ул. Восточной | 1446 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 175 260,86 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-979 | 01.06.2010 |
| 35 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ДЗФ"Э" -ТП 413 | от подстанции "Эггенская" до ТП 413, расположенной на территории аэропорта | 17849 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 2 163 368,62 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-980 | 01.06.2010 |
| 36 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ТП 301-ТП 300 | от ТП 301, расположенной на территории станции 2-го подъема, до ТП 300, расположенной на территории станции 3-го подъема | 2545 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 308 463,96 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-978 | 01.06.2010 |
| 37 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-МТП 447 "А" | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до МТП 447 "А", расположенной на пересечении ул. Суворова и ул. Коммунальная | 316 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 38 300,44 | нд | нд | 27-27- 07/009/2010-146 | 20.07.2010 |
| 38 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 446 | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 446, расположенной на территории подсобного хозяйства "Северное" | 1115 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 135 142,36 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-085 | 20.07.2010 |
| 39 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 447-ТП 449 | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 449, расположенной на территории базы УПТК | 895 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 108 477,50 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-086 | 20.07.2010 |
| 40 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия 10 кВ ТП 555-ТП 540 | от ТП 555, расположенной на пересечении ул. Восточная, до ТП 540, расположенной на территории завода "Якорь" ул. Корабельная, 6 | 1170 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 141 808,58 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-972 | 01.06.2010 |
| 41 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д11Ф"К" - ТП 420 | от п/ст "Кислородная"ул. Морская до ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина | 2023 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 245 195,51 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-974 | 17.05.2010 |
| 42 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д12Ф"К" - ЦРП 5 | от п/ст "Кислородная" ул. Морская до ЦРП 5 в районе базы ООО "Колумб" ул. Вокзальная | 1932 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 234 165,96 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-975 | 17.05.2010 |
| 43 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. п/ст "К"-Д13Ф"К" - ТП 441 | от п/ст "Кислородная" ул. Морская до ТП 441 в районе жилых домов № 3,5 по ул. Вилкова | 1359 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 164 716,12 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-976 | 01.06.2010 |
| 44 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 441-ТП 449 | от опоры № 29 Д13Ф"К" - ТП 441 в районе жилых домов № 3,5 по ул. Вилкова до ТП 449 в районе железнодорожной станции "Совгавань-город" | 718 | Воздушно-кабельная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 87 024,41 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-977 | 01.06.2010 |
| 45 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 446-РЛНД 4 | от ТП 446, расположенной на территории подсобного хозяйства МУП "Подсобное хозяйство "Северное"" до РЛНД 4 | 4621 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 560 083,28 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-089 | 20.07.2010 |
| 46 | Линия электропередач | Воздушная линия -10 кВ. ТП 428-ТП 429 | от ТП 428,расположенной на территории производственной базы по ул. 15 Погибших Партизан, 1 А до ТП 429 в районе жилого дома № 11 по ул. Пугачева | 863 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 104 598,98 | нд | нд | 27-27- 07/009/2010-144 | 20.07.2010 |
| 47 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-ТП 427 | от ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина до ТП 427, расположенной на территории ТУ № 19 | 792 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 95 993,50 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-088 | 20.07.2010 |
| 48 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 420-КПТН 452 | от ТП 420 в районе жилого дома № 1 по ул. Папанина до КПТН 452 | 2467 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 299 010,05 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-090 | 20.07.2010 |
| 49 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ЦРП 5-МТП 445 "А" | от ЦРП 5 в районе территории базы ООО "Колумб" ул. Вокзальная до МТП 445 "А" | 583 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 70 661,88 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-091 | 20.07.2010 |
| 50 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ ТП 425-ТП 426 | от ТП 425 в районе АБЗ до ТП 426 на сопке "Кекурная" (район радиолокаторной станции "Аэронавигация Дальнего Востока" | 2897 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 351 127,73 | нд | нд | 27-27- 07/009/2010-145 | 20.07.2010 |
| 51 | Линия электропередач | Отпайка с воздушно-кабельной линии 10 кВ Д11Ф "К-ТП 407 | от опоры № 9 Д11Ф"К" до ТП 407 в районе очистных сооружений | 251 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 30 422,18 | нд | нд | 27-27- 07/008/2010-155 | 07.06.2010 |
| 52 | Линия электропередач | Отпайка с воздушно-кабельной линии 10 кВ Д25Ф"К" - КПТН 443 | от опоры № 45 Д25Ф"К" до КПТН 443 в районе станции "Совгавань" | 257 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 31 149,41 | нд | нд | 27-27- 07/008/2010-156 | 08.06.2010 |
| 53 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д2Ф"Г" на ТП 414 | от опоры № 18 ТП 428-ТП 429 до ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Чкалова | 414 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 50 178,42 | нд | нд | 27-27- 07/005/2010-894 | 30.06.2010 |
| 54 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д11Ф"К" - на ТП 415 | от опоры № 12 с воздушной линии ТП 420 - КПТН 452 до ТП 415, расположенной на территории больничного городка проезд Поречина, ЦРП 10 в районе жилого дома № 4 по ул. Арсеньева | 1307 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 158 413,51 | нд | нд | 27-27- 07/005/2010-893 | 30.06.2010 |
| 55 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д25Ф"К" - на КТПН 452 | от опоры № 22 воздушной линии ТП 446-РЛНД 4 до КТПН 452 | 874 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 105 932,22 | нд | нд | 27-27- 07/05/2010-895 | 30.06.2010 |
| 56 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д25Ф"К" - ТП 453 | от РЛНД 4 воздушной линии ТП 446-РНЛД 4 до нежилого здания РТС, расположенного на северо-западном склоне горы "Плешивая" | 1366 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 165 564,54 | нд | нд | 27-27- 07/005/2010-898 | 02.07.2010 |
| 57 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии 10 кВ Д2Ф"Г" на ЦРП 6 | от опоры №8 ТП 428-ТП 429 до ЦРП 6 в районе жилых домов № 4А, 5А по ул. П. Осипенко | 102 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 12 362,80 | нд | нд | 27-27- 07/005/2010-897 | 02.07.2010 |
| 58 | Линия электропередач | Отпайка с воздушной линии - 10 кВ Д11Ф"К" на КПТН 423 | От опоры № 28 Д11Ф"К" до КПТН 423, расположенной на территории перевалочной базы ОАО ССРЗ "Якорь" в районе железнодорожной станции "Совгавань-город" | 661 | Воздушная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 80 115,79 | нд | нд | 27-27- 07/005/2010-896 | 02.07.2010 |
| 59 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 587-ТП 588 | от ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерской до ТП 588 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Советской | 185 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 22 422,72 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-522 | 27.04.2010 |
| 60 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 589-ТП 580 | от ТП 589 в районе жилого дома № 15 по ул. Партизанская до ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская | 299 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 36 239,97 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-521 | 27.05.2009 |
| 61 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП - 418 ТП - 416 | от ТП 418 в районе гаража ул. Спортивная до ТП 416 в районе жилого дома № 7 ул. Спортивная | 486 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 58 905,10 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-533 | 27.04.2010 |
| 62 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 438-ТП 437 | от ТП 438 на территории телевизионной станции "Орбита" до ТП 437 в районе ИК-5 | 2507 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 303 858,21 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-545 | 25.03.2010 |
| 63 | Линия электропередач | Кабельная линия -10 кВ. ЦРП - 6 ТП 419 | от ЦРП 6 в районе жилого дома № 4 А ул. Полины Осипенко до ТП 419 в районе жилого дома № 5 ул. Спортивная | 195 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 23 634,76 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-520 | 26.04.2010 |
| 64 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 585-ТП 564 | от ТП 585 в районе жилых домов № 15-17 по ул. Первомайской до ТП 564 в районе нежилого здания № 4 по ул. Киевская (детская поликлиника) | 438 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 53 087,31 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-519 | 26.04.2010 |
| 65 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 580-ТП 586 | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская до ТП 586 в районе жилого здания № 20 по ул. Пионерская | 714 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 86 539,59 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-570 | 31.03.2010 |
| 66 | Линия электропередач | Кабельная линия 10 кВ ТП 447-ТП 447 "Б" | от ТП 447, расположенной на территории автобазы ул. Коммунальная, до ТП 447 "Б", расположенной на территории Совгаванского филиала "Хабаровсккрайгаз" ул. Суворова, 1 | 500 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 60 601,96 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-512 | 25.03.2010 |
| 67 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3-ЦРП 4 | от ЦРП 3 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевской до ЦРП 4 в районе жилого дома № 32 по ул. Советской | 463 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 56 117,41 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-531 | 27.04.2010 |
| 68 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3 - ТП 566 | от ЦРП 3 до ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская | 217 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 26 301,25 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-354 | 31.03.2010 |
| 69 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 586-ТП 502 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 502 в районе жилого дома № 22 по ул. Пионерская | 113 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 13 696,04 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-527 | 27.04.2010 |
| 70 | Линия электропередач | Кабельная линия -10 кВ ТП 580-ТП 588 | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советской до ТП 588 в районе нежилого здания № 25 А по ул. Советская | 382 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 46 299,89 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-532 | 25.03.2010 |
| 71 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 583-ТП 584 | от ТП 583 в районе городского дома культуры до ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина | 447 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 54 178,15 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-569 | 31.03.2010 |
| 72 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 429-ТП 427 | от ТП 429 в районе жилого дома № 14 ул. Пугачева до ТП 427 в районе ПУ № 19 ул. Чкалова | 575 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 69 692,25 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-532 | 27.04.2010 |
| 73 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 586-ЦРП 4 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ЦРП 4 в районе жилого дома № 32 по ул. Советская | 231 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 27 998,10 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-529 | 27.04.2010 |
| 74 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 584-ЦРП-2 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ЦРП 2 в районе жилого дома № 13 А по ул. Рабочей | 298 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 36 118,77 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-572 | 31.03.2010 |
| 75 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 564-ТП 567 | от ТП 564 в районе нежилого здания по ул. Киевской (детская поликлиника) до ТП 567 в районе нежилого здания № 35 по ул. 15 Погибших Партизан | 695 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 84 236,72 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-534 | 25.03.2010 |
| 76 | Линия электропередач | Кабельная линия -10 кВ. ТП 586-ТП 564 | от ТП 586 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 564 в районе нежилого здания по ул. Киевская (детская поликлиника) | 393 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 47 633,14 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-530 | 27.04.2010 |
| 77 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 547-ТП 550 | от ТП 547 в районе жилых домов № 16 и № 18 ул. Колесниченко до ТП 550 в районе нежилого здания Дворца спорта № 31 ул. Киевская | 591 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 71 631,51 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-493 | 25.03.2010 |
| 78 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП10-ТП415 | от ЦРП 10 в районе жилых домов № 4, 6 по ул. Арсеньева до ТП 415 на территории больницы | 522 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 63 268,44 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-502 | 24.03.2010 |
| 79 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 442-ТП 422 | от ТП 442 по ул. Крылова до ТП 422 в районе ПУ-13 по ул. Калинина | 284 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 34 421,91 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-503 | 24.03.2010 |
| 80 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 442-ТП 441 | от ТП 442 по ул. Крылова до ТП 421 в районе жилых домов № 8,5 по ул. Крылова | 234 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 28 361,72 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-504 | 24.03.2010 |
| 81 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 442-ТП 448 | от ТП 442 ул. Крылова до ТП 448 в районе жилых домов № 10,6 А по ул. Крылова | 249 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 30 179,77 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-505 | 25.03.2010 |
| 82 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 549-ТП 548 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ТП 548 на территории больницы порта Советская Гавань ул. Киевская, 25 | 447 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 54 178,15 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-513 | 25.03.2010 |
| 83 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 589-ТП 549 | от ТП 589 в районе жилого дома № 8 ул. Пионерская до ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова | 310 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 37 573,21 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-535 | 25.03.2010 |
| 84 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 589-ТП 565 | от ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская до ТП 565 в районе жилого дома № 8 ул. Советская | 475 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 57 571,86 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-352 | 31.03.2010 |
| 85 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 581-Тп 582 "А" | от ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерской до ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевская | 273 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 33 088,67 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-547 | 25.03.2010 |
| 86 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 580-ТП 588 А | от ТП 580 в районе нежилого здания № 16 по ул. Советская до ТП 588 А в районе нежилого здания № 13 по ул. Набережная | 450 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 54 541,76 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-536 | 25.03.2010 |
| 87 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 546-ТП 545 | от ТП 546 в районе жилых домов № 33 ул. Первомайская и № 17 ул. Школьная до ТП 545 в районе нежилого здания № 11 А ул. Восточная | 458 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 55 511,39 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-498 | 24.03.2010 |
| 88 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 550-ТП 548 | от ТП 550 в районе Дворца спорта до ТП 548 на территории больницы порта Советская Гавань | 286 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 34 664,32 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-497 | 24.03.2010 |
| 89 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 546-ТП 547 | от ТП 546 в районе жилого дома № 33 ул. Первомайская и жилого дома № 17 ул. Школьная до ТП 547 в районе жилых домов № 18 и № 16 ул. Колесниченко | 955 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 115 749,74 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-496 | 24.03.2010 |
| 90 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 557-ЦРП-1 | от ТП 557 в районе гаражно-строительных кооперативов до ЦРП-1 в районе жилых домов № 4 и № 2 ул. Бошняка | 284 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 34 421,91 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-499 | 24.03.2010 |
| 91 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 557-ТП 562 | от ТП 557 в районе гаражно-строительных кооперативов до ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская | 520 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 63 026,03 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-500 | 24.03.2010 |
| 92 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ ТП 418-ТП 500 | от ТП 418 в районе гаража ул. Спортивная до ТП 500 в районе жилого дома № 2 Б ул. 15 Погибших Партизан | 354 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 42 906,18 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-518 | 26.04.2010 |
| 93 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 540-ТП 541 | от ТП 541 в районе детского сада № 38 по ул. Колесниченко до ТП 540 на территории ОАО ССЗ "Якорь" | 534 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 64 722,89 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-501 | 24.03.2010 |
| 94 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 429-ТП 416 | от ТП 429 район жилого дома № 14 по ул. Пугачева до ТП 416 район жилых домов № 4 по ул. Рабочая и № 7 по ул. Спортивная | 180 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 21 816,70 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-495 | 24.03.2010 |
| 95 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ.ТП 419-ТП 429 | от ТП 419 территория школы № 5 до ТП 429 район жилого дома № 14 по ул. Пугачева | 300 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 36 361,17 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-492 | 25.03.2010 |
| 96 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 566-ЦРП 2 | от ЦРП 2 в районе жилого дома № 13 А по ул. Рабочая до ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская | 909 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 110 174,36 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-542 | 26.03.2010 |
| 97 | Линия электропередач | Кабельная линия-10 кВ. ТП 587-ТП 561 | от ТП 587 в районе жилого дома № 12 по ул. Пионерской до ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова | 610 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 73 934,39 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-515 | 26.04.2010 |
| 98 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 587-ТП 581 | от ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерской до ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерская | 185 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 22 422,72 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-514 | 26.04.2010 |
| 99 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 584-ТП 582 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ТП 582 в районе жилого дома " 7-9 по ул. Ленина | 594 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 71 995,12 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-526 | 27.04.2010 |
| 100 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ЦРП-1-ТП 550 | от ЦРП -1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка до ТП-550 в районе Дворца спорта ул. Киевская | 533 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 64 601,68 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-539 | 26.03.2010 |
| 101 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 422-ТП 415 | от ТП 422 в районе ПУ-13 по ул. Калинина до ТП 415 на территории больницы | 1238 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 150 050,44 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-510 | 25.03.2016 |
| 102 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 563-ТП 582 "А" | от ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевской до ТП 563 в районе жилого дома № 65 по ул. 15 Погибших Партизан | 247 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 29 937,37 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-538 | 26.03.2010 |
| 103 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 561-ТП 563 | от ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова до ТП 563 в районе жилого дома № 63 А по ул. 15 Погибших Партизан | 154 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 18 665,40 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-537 | 25.03.2010 |
| 104 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 582 "А" - ТП 583 | от ТП 582 "А" в районе жилого дома № 14 А по ул. Киевская до ТП 583 в районе городского дома культуры | 193 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 23 392,35 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-546 | 25.03.2010 |
| 105 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ЦРП 3-ТП 560 | от ЦРП 3 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевская до ТП 560 в районе станции 2-го подъема ул. Пионерская, 27 | 308 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 37 330,80 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-517 | 26.04.2010 |
| 106 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 417-ЦРП-6 | от ТП 417 в районе жилого дома № 32 ул. Чкалова до ЦРП-6 в районе жилого дома № 4 А ул. Полины Осипенко | 714 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 86 539,59 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-516 | 26.04.2010 |
| 107 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 417-ТП 427 | от ТП 417 в районе жилого дома № 32 ул. Чкалова до ТП 427 в районе ПУ № 19 ул. Чкалова | 226 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 27 392,08 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-524 | 27.04.2010 |
| 108 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 581-ТП 582 | от ТП 581 в районе нежилого здания № 9 по ул. Пионерской до ТП 582 в районе жилого дома № 7 по ул. Ленина | 215 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 26 058,84 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-541 | 26.04.2010 |
| 109 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 584-ТП 585 | от ТП 584 в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина до ТП 585 в районе жилых домов № 15-17 по ул. Первомайской | 289 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 35 027,93 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-525 | 27.04.2010 |
| 110 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 564-ТП 566 | от ТП 566 в районе жилого дома № 1 по ул. Киевской до ТП 564 в районе нежилого здания (детская поликлиника) по ул. Киевская | 215 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 26 058,84 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-513 | 26.04.2010 |
| 111 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 549-ЦРП-1 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ЦРП 1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка | 315 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 38 179,23 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-506 | 25.03.2010 |
| 112 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ ТП 549-ТП 562 | от ТП 549 в районе жилого дома № 2 ул. Гончарова до ТП 562 в районе жилых домов № 6 и № 4 ул. Пионерская | 143 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 17 332,16 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-509 | 25.03.2010 |
| 113 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 562-ТП 565 | от ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская до ТП 565 в районе жилого дома № 8 ул. Советская | 476 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 57 693,06 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-508 | 25.03.2010 |
| 114 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 562-ТП 589 | от ТП 562 в районе жилых домов № 4 и № 6 ул. Пионерская до ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская | 339 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 41 088,13 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-507 | 25.03.2010 |
| 115 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 561-ТП 544 | от ТП 561 в районе жилого дома № 12 по ул. Гончарова до ТП 544 в районе жилых домов № 29-29 А по ул. Курикша | 1071 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 129 809,39 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-540 | 26.03.2010 |
| 116 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д 5Ф "Ц" -ТП 540 | от Д5Ф "Ц" до ТП 540 на территории ОАО ССЗ "Якорь" | 747 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 90 539,32 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-491 | 24.03.2010 |
| 117 | Линия электропередач | Кабельная линия -10 кВ. ТП 414 - Д25Ф"К" | от ТП 414 в районе нежилого здания № 25 А ул. Чкалова до Д25Ф"К" Подстанция "Кислородная" в районе жилого дома № 22 ул. Папанина | 575 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 69 692,25 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-535 | 27.04.2010 |
| 118 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д1Ф"Г" - ЦРП-2 | от Д1Ф"Г" Подстанция "Городская" в районе жилого дома № 2 А ул. 15 Погибших Партизан до ЦРП-2 в районе жилого дома № 13 А ул. Рабочая | 963 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 116 719,37 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-523 | 27.04.2010 |
| 119 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д6Ф"Г"-ТП 500 | от Д6Ф"Г" Подстанция "Городская" в районе жилого дома № 2 А ул. 15 Погибших Партизан до ТП 500 в районе жилого дома № 26 ул. 15 Погибших Партизан | 176 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 21 331,89 | нд | нд | 27-27- 07/001//2010-534 | 27.05.2010 |
| 120 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д 14Ф"Ц"-ТП 591 | от ПС "Центральная" ул. Партизанская, 57 до ТП 591, расположенной на территории хлебокомбината ул. Грибоедова, 1 | 1267 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 153 565,36 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-571 | 31.03.2010 |
| 121 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д8Ф"Ц"-ТП 589 | от подстанции "Центральная" до ТП 589 в районе жилых домов № 8 ул. Пионерская и № 15 ул. Партизанская | 2549 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 308 948,77 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-494 | 24.03.2010 |
| 122 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д6Ф"Ц"- ТП 544 | от ПС "Центральная" ул. Партизанская, 57 до ТП 544 в районе жилого дома № 29-29 А по ул. Курикша | 684 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 82 903,48 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-543 | 26.03.2010 |
| 123 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д8Ф"К" -ТП 440 | от подстанции "Кислородная" ул. Морская до нежилого здания № 1 по ул. Морской (детский дом) | 759 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 91 993,77 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-544 | 25.03.2010 |
| 124 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. Д13Ф"Ц" - ЦРП-1 | от подстанции "Центральная" до ЦРП-1 в районе жилого дома № 4 ул. Бошняка | 1196 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 144 959,88 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-511 | 25.03.2010 |
| 125 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 545-ТП 555 | от ТП 545 рядом с нежилым зданием № 11 А по ул. Восточная до ТП 555 в районе жилого дома № 27 по ул. Восточная | 407 | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 49 329,99 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-533 | 25.03.2010 |
| 126 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. ТП 502-ТП 560 | от ТП 502 в районе жилого дома № 22 по ул. Пионерская до ТП 560 в районе территории станции 2-го подъема ул. Пионерская, 27 | 521 | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 63 147,24 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-353 | 31.03.2010 |
| 127 | Линия электропередач | Кабельная линия - 10 кВ. ТП 502-ТП 587 | от ТП 502 в районе жилого дома № 20 по ул. Пионерская до ТП 587 в районе нежилого здания № 14 по ул. Пионерская | 388 | Кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 47 027,12 | нд | нд | 27-27- 07/001/2010-528 | 31.05.2010 |
| 128 | Линия электропередач | Воздушная линия 10 кВ КПТН 452-ТП 425 | от КПТН 452 до ТП 425 на территории ООО "Базис" | 176 | Воздушная линия 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 21 331,89 | нд | нд | 27-27- 07/009/2010-143 | 20.07.2010 |
| 129 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/ст "К"-Д25Ф"К" - ТП 449 | от П/ст "Кислородная" ул. Морская до ТП 449 на территории железнодорожной станции "Совгавань-город" | 2500 | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 303 009,78 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-971 | 01.06.2010 |
| 130 | Линия электропередач | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ. П/С "Г" - Д3Ф"Г" - ТП 567 | от П/С "Городская" в районе жилого дома № 2 А, 2 Б по ул. 15 Погибших Партизан до ТП 567 в районе нежилого здания № 35 по ул. 15 Погибших Партизан | 674 | Воздушно-кабельная линия - 10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 81 691,44 | нд | нд | 27-27- 07/003/2010-973 | 01.06.2010 |
| 131 | Линия электропередач | Наружные сети кабельных линий 0,4 кВ, МЖСК "Север" | Советская Гавань, ул. Советская, 33 - ЦРП-4 | 321,8 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 99 446,00 | нд | нд | 27-27- 07/001/2006-299 | 08.06.2010 |
| 132 | Линия электропередач | Сооружение – линия электропередач 0,4 кВ | г. Советская Гавань, от ТП-521 в районе жилых домов по ул. Кедровая | протяженностью 1773 пог.м., | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 208 660,00 | нд | нд | 27-27- 07/003/2011-592 | 01.07.2011 |
| 133 | Линия электропередач | Высоковольтная кабельная линия 10кВ | Проезд Поречина, 4 | 158,7 | Кабельная линия -10 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 114 420,00 | нд | нд | 27-27/004- 27/061/200/2015- 2798/2 | 16.09.2015 |
| 134 | Линия электропередач | Низковольтная кабельная линия 0,4 кВ | Проезд Поречина, 4 | 15,2 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 19 090,00 | нд | нд | 27-27/004- 27/061/200/2015- 2799/2 | 15.09.2015 |
| 135 | Линия электропередач | Линия электроснабжения на объект школа на 220 учащихся, протяженностью 0,9239 км, в том числе кабельная сеть высокого напряжения 0,1745 км, кабельная воздушная сеть высокого напряжения 0,324 км, кабельная сеть низкого напряжения 0,0973 км, наружное освещение 0,3281 км | ул. Флерова, 3 | 923,9 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 690 500,00 | нд | нд | 27-27/004- 27/061/200/2015- 1102/2 | 16.04.2015 |
| 136 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-3 | от ЦРП-3 ул.Киевская, ул.Пионерская, ул.Тихоокеанская, ул.Молодежная, ул.Инженерная | 1114,7 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 61 851,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-220 | 01.10.2012 |
| 137 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-420 | от ТП-420 ул.Чкалова, пер.Топливный, ул.Софьи Ковалевской | 1223,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 95 881,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-221 | 01.10.2012 |
| 138 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-428А | от МТП-428А ул.Нагорная, ул.Центральная, ул.Тупиковая, ул.Мичурина | 2378,3 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 183312 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-223 | 01.10.2012 |
| 139 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-588А | от КТПН-588А ул.Набережная, пер.Советский | 1655,7 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 184106 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-522 | 14.10.2012 |
| 140 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-567А | от МТП-567А ул.Лермонтова, ул.Первомайская, ул.Островского, пер.Островского, пер.Юнатов, ул.15 Погибших Партизан, ул.Спортивная, ул.Жуковского, ул.Рабочая | 2259,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 183 826,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-529 | 12.10.2012 |
| 141 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-542 | от КТПН-542 ул.Металлистов, пер.Металлистов, ул.Плеханова, пер.Безымянный, ул.Партизанская, ул.15 Погибших Партизан, ул.Сахалинская | 3888,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 380 395,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-227 | 01.10.2012 |
| 142 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-429 | от ТП-429 ул.Рабочая, ул.Спортивная | 286,98 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 48 921,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-533 | 12.10.2012 |
| 143 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-591 | от ТП-591 в границах ул.Сахалинская-Огородная-Грибоедова-Мельничная-пер.Степной | 3731,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 10 545 152,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-442 | 09.10.2012 |
| 144 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-544 | от КТПН-544 ул.Курикша, ул.Заводская, ул. Полярная, пер.Безымянный, ул.Партизанская, ул.15 Погибших Партизан | 4942,2 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 308 088,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-444 | 09.10.2012 |
| 145 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | от МТП-439 в границах ул. Садовая-Саратовская-Одесская | 2373,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 403 875,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-336 | 04.10.2012 |
| 146 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-587 | от ТП-587 ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 186,04 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 79 123,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-335 | 04.10.2012 |
| 147 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-502 | от ТП-502 ул.Пионерская | 94 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 61 478,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-334 | 04.10.2012 |
| 148 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-585 | от КТПН-585 ул.Первомайская, ул. 15 Погибших Партизан, ул. Ленина | 688,39 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 31 742,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-333 | 04.10.2012 |
| 149 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-560 | от ТП-560 ул.Пионерская, ул.Комсомольская | 201,33 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 19 185,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-219 | 01.10.2012 |
| 150 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-564 | от ТП-564 ул.Киевская | 132,71 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 15 078,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-523 | 14.10.2012 |
| 151 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-586 | от ТП-586 ул.Комсомольская, ул.Ленина | 376,96 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 46 213,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-531 | 12.10.2012 |
| 152 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-581 | от ТП-581 ул.Пионерская, ул.Ленина | 153,64 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 30 762,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-530 | 12.10.2012 |
| 153 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-589 | от ТП-589 ул.Пионерская, ул.Октябрьская, ул.Парковая | 522,51 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 50 928,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-527 | 12.10.2012 |
| 154 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-436 | от КТПН-436 в границах ул. Ленинградская-Курильская | 1438,7 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 120 201,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-521 | 16.10.2012 |
| 155 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-2 | от ЦРП-2 ул.Рабочая, ул. Пограничная, пер.Котовского, ул.Первомайска | 1783,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 171 222,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-436 | 10.10.2012 |
| 156 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-588 | от ТП-588 ул.Советская, ул.Набережная | 1421,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 139 947,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-438 | 09.10.2012 |
| 157 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-565 | от ТП-565 ул.Советская, ул.Парковая, ул.Октябрьская | 1013,4 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 91 493,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-439 | 09.10.2012 |
| 158 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ЦРП-4 | от ЦРП-4 ул.Советская, улКомсомольская | 757,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 50 788,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-440 | 09.10.2012 |
| 159 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-543 | от КТПН-543 в границах ул.1-ая Дачная, ул. 2-я Дачная, ул.Курикша, ул.Заводская | 3933,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 798 041,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-443 | 10.10.2012 |
| 160 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-439 | от МТП-521Б пер. Солнечный, пер. Полтавский, пер.Авиационный, пер.Садовый, пер.Осенний, ул.Металлистов | 2599,1 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 172 602,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-218 | 01.10.2012 |
| 161 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-521А | от КТПН 521А ул.Взлетная, ул.Авиационная, пер.1-й Лесной | 1671,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 10 201 027,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-441 | 09.10.2012 |
| 162 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-550 | от ТП-550 ул.Киевская, ул.Колесниченко, ул.Бошняка | 892,07 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 338 710,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-532 | 12.10.2012 |
| 163 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-441 | от ТП-441 ул.Вилкова, ул.Пушкинская, ул.Макарова, ул.Севастопольская | 1345,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 133 598,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-269 | 01.10.2012 |
| 164 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-440 | от ТП-440 ул.Морская | 372,34 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 45 140,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-268 | 01.10.2012 |
| 165 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-584 | от ТП-584 ул.Первомайская, ул.Гончарова | 559,82 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 87 758,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-250 | 01.10.2012 |
| 166 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-407 | от ТП-407 до очистных сооружений в районе котельной №4 ул.Вокзальная 2 | 16,82 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 2 007,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-267 | 01.10.2012 |
| 167 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-420А | от МТП-420А ул.Папанина, ул.Клары Цеткин | 1795 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 138 593,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-270 | 01.10.2012 |
| 168 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447 | от ТП-447 ул.Коммунальная, улБрянская | 979,62 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 52 702,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-271 | 01.10.2012 |
| 169 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-445А | от МТП-445А ул.Вокзальная | 413,83 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 34 963,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-273 | 01.10.2012 |
| 170 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-563 | от ТП-563 ул.15 Погибших Партизан | 164,26 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 47 800,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-272 | 01.10.2012 |
| 171 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-500 | от ТП-500 ул.Первомайская, ул.Жуковского, ул.Лермонтова, пер.Островского, пер.Зеленый, пер.Котовского, ул.Колесниченко, ул.Пограничная, ул.1-ая Дачная, ул.2-ая Дачная | 3309,5 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 259 447,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-274 | 01.10.2012 |
| 172 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-571 | от ТП-571 ул.Плеханова, ул.Покрышкина, улКурикша, ул.Полярная, пер.Безымянный | 2173,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 224 157,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-524 | 12.10.2012 |
| 173 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-448 | от ТП-448 ул.Макарова, ул.Калинина, ул.Крылова, ул.Пушкинская | 688,53 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 56 529,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-338 | 04.12.2012 |
| 174 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-442 | от ТП-442 ул.Крылова, ул.Пушкинская, ул.Калинина | 779,49 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 66 426,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-525 | 12.10.2012 |
| 175 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-417 | от ТП-417 ул.Чкалова, ул.Расковой, ул.Папанина | 274,67 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 28 942,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-337 | 04.10.2012 |
| 176 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-547 | от ТП-547 ул.Гончарова, ул.Школьная, ул.Киевская, ул.Колесниченко, ул.15 Погибших Партизан, ул.1-ая Дачная | 2464,2 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 001 146,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-235 | 01.10.2012 |
| 177 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-446 | от ТП-446 ул.Брянская, ул.Уссурийская, пер.Таежный | 1748,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 44 439,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-236 | 01.10.2012 |
| 178 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-427 | от ТП-427 ул.Чкалова, ул.Расковой, пер.Краснофлотский | 1409,2 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 120 528,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-242 | 01.10.2012 |
| 179 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-541 | от ТП-541 ул.Колесниченко, ул.Партизанская, ул.Оборонная, ул.15 Погибших Партизан | 969,65 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 266 169,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-244 | 01.10.2012 |
| 180 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-557 | от КТПН-557 ул.Знаменская, ул.Корабельная, ул. Гончарова | 1932,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 748 446,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-243 | 01.10.2012 |
| 181 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-580 | от ТП-580 ул.Советская, ул.Партизанская, ул.Комсомольская, ул.Набережная | 2122,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 156 098,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-239 | 01.10.2012 |
| 182 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-548 | от КТПН -548 ул.Киевская, ул.Гончарова | 530,53 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 29 688,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-240 | 29.11.2012 |
| 183 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. МТП-447А | от МТП-447А ул.Суворова, кл.Камчатская, пер.Гаражный, ул.Коммунальная, ул.Клубная, пер.Чукотский, пер.Школьный, пер.Московский, пер.Нижний | 3455,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 297 072,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-245 | 01.10.2012 |
| 184 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-545 | от ТП-545 ул.Колесниченко, ул.Восточная, улПервомайская, ул.Гончарова, пер.Морской, пер.Тихий | 4242,6 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 890 141,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-246 | 01.10.2012 |
| 185 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-555 | от КТПН-555 ул.Первомайская, 1-ая Дачная, 2-ая Дачная | 1481,3 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 169 262,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-248 | 01.10.2012 |
| 186 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-521 | от ТП-521 ул.Дальневосточная, ул.Авиационная, ул.Некрасова, пер. 2-ой Лесной, пер.Авиационный | 2225,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 5 799 710,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-253 | 01.10.2012 |
| 187 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-532 | от ТП-432 ул.Лесозаводская, пер.Железнодорожный, ул.Береговая, ул.Лазо, ул.Флерова, ул.2-ая Лесозаводская, ул.П.Морозова, ул.Партизанская | 5478,2 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 2 260 432,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-251 | 01.10.2012 |
| 188 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-460 | от КТПН-460 территория коллективного сада "Дружба" | 2324 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 174 677,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-233 | 01.10.2012 |
| 189 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-445Б | от КТПН-445Б в районе водозабора "Б.Эггенский", скважина №17 | 658,78 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 7 796,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-230 | 01.10.2012 |
| 190 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. КТПН-457 | от КТПН-445Б проспект мира | 339,35 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 39 398,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-229 | 01.10.2012 |
| 191 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-418 | от ТП-418 ул.Спортивная | 329,72 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 46 587,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-228 | 01.10.2012 |
| 192 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-449 | от ТП-449 ул.Вокзальная, район базы УПТК | 1174,9 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 162 166,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-232 | 01.10.2012 |
| 193 | Линия электропередач | Воздушная линия - 0,4 кВ. ТП-447Б | от ТП-447Б ул.Вокзальная, район базы УПТК | 61,86 | Воздушная линия - 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 12 090,00 | нд | нд | 27-27- 07/253/2012-234 | 01.10.2012 |
| 194 | Линия электропередач | Линия электроснабжения | В границах жилых домов №1,3,9 по ул. Кишиневской; 2,3, 304 городок. | 458,35 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд |  | нд | нд | 27-27- 07/014/2010-090 | 24.12.2010 |
| 195 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 414 | от ТП 414 до нежилых зданий на территории швейной фабрики | 25 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 9 896,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-359 | 03.12.2010 |
| 196 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 415 | от ТП 415 по территории больницы, проезд Поречина | 506,3 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 80 616,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-747 | 09.11.2010 |
| 197 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 417 | от ТП 417 до жилого дома № 32 по ул. Чкалова | 124,6 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 19 699,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-145 | 09.11.2010 |
| 198 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 418 | от ТП 418 в границах жилых домов № 5, №  3 по ул. Спортивная | 295,8 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 38 044,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-360 | 03.12.2010 |
| 199 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 419 | от ТП 419 до нежилого здания на территории школы № 5 | 112 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 11 110,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-144 | 09.11.2010 |
| 200 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 422 | от ТП 422 в границах ГПТУ № 13 по ул. Калинина № 5 | 148,2 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 11 997,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-362 | 01.12.2010 |
| 201 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 427 | от ТП 427 в границах жилого дома № 9 по ул. Пугачева, территория ПУ № 19 | 727,3 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 32 909,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-353 | 22.12.2010 |
| 202 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 429 | от ТП 429 в границах жилых домов № 10, № 11, № 12, № 13, № 14 по ул. Пугачева | 404,9 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 34 870,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-142 | 09.11.2010 |
| 203 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 440 | от ТП 440 до нежилого здания по ул. Морская № 1 | 25,9 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 2 334,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-760 | 09.11.2010 |
| 204 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 441 | от ТП 441 до нежилого здания по ул. Пушкинская № 4 | 143,3 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 37 437,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-759 | 09.11.2010 |
| 205 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 442 | от ТП 442 до жилого дома № 16 по ул. Калинина | 135,5 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 6 068,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-758 | 09.11.2010 |
| 206 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 446 | от ТП 446 в границах подсобного хозяйства «Северное» | 42 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 2 054,00 | нд | нд | 27-27- 27/013/2010-363 | 01.12.2010 |
| 207 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 447 | от ТП 447 в границах жилых домов № 1, 1а, 3 по ул. Коммунальной | 244,7 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 15 684,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-350 | 22.12.2010 |
| 208 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 500 | от ТП 500 в районе жилых домов № 2а, 2б по ул. 15 Погибших Партизан | 91 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 26 234,00 | нд | нд | 27-27- 07/013//2010-3 61 | 03.12.2010 |
| 209 | Линия электропередач | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП 502 | от ТП 502 в границах жилых домов № 22, 24, 26, 28, 28а, 28б по ул. Пионерская | 1067,8 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 100 222,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-751 | 09.11.2010 |
| 210 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 541 | от ТП 541 в границах ул. Колесниченко, 6 детский сад № 39 | 175 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 3 828,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-753 | 09.11.2010 |
| 211 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от КТПН 543 | от КТПН 543 район ул. 2-я Дачная | 99 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 5 275,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-757 | 09.11.2010 |
| 212 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 549 | от ТП 549 в границах жилых домов № 2, № 4, № 6, № 8 по ул. Гончарова и жилого дома №5 по ул. Пионерская | 1853,3 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 140 273,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-342 | 01.12.2010 |
| 213 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 550 | от ТП 550 в районе Дворца спорта | 120,2 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 5 181,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-143 | 09.11.2010 |
| 214 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от КПТН 557 | от КПТН 557 до нежилого здания № 4 по ул. Корабельная | 120 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 1 540,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-291 | 26.11.2010 |
| 215 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 561 | от ТП 561 в границах жилых домов № 12, № 14 по ул. Гончарова | 456,9 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 69 180,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-358 | 03.12.2010 |
| 216 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 562 | от ТП 562 в границах жилых домов № 2, № 4б по ул. Пионерская | 353,7 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 35 804,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-352 | 22.12.2010 |
| 217 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 563 | от ТП 563 в границах жилого дома № 63а по ул. 15 Погибших Партизан | 117,5 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 30 109,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-755 | 09.11.2010 |
| 218 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 564 | от ТП 564 в границах жилых домов № 3, 3а, 5 по ул. Киевская, № 13а ул. Пионерская, № 4 ул. Ленина | 566,9 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 41 685,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-357 | 03.12.2010 |
| 219 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 565 | от ТП 565 в границах жилого дома № 8 по ул. Советская | 147 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 37 111,00 | нд | нд | 27-27- 07/013//2010-344 | 02.12.2010 |
| 220 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 580 | от ТП 580 до нежилого здания по ул. Советская | 24,6 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 5 882,00 | нд | нд | 27-27- 07/002/2011-082 | 28.01.2011 |
| 221 | Линия электропередач | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ТП 581 | от ТП 581 в границах жилых домов № 1, 3, 7, 16 по ул. Пионерская, № 2 по ул. Пушкина, № 13 по ул. Киевская | 651,3 | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 12 277,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-752 | 09.11.2010 |
| 222 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 582 | от ТП 582 в границах жилых домов № 7, 9, 11 по ул. Ленина, нежилого здания № 13 по ул. Ленина | 318,5 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 4 014,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-348 | 22.12.2010 |
| 223 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 582а | от ТП 582а в границах жилых домов № 12, 14, 14а по ул. Киевская | 534,8 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 19 699,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-346 | 02.12.2010 |
| 224 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 583 | от ТП 583 до КТПН 583а, от КПТН 583а район Дома культуры и жилых домов № 15, № 16, № 18 по ул. Ленина | 516,5 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 4 341,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-347 | 02.12.2010 |
| 225 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 584 | от ТП 584 в границах жилых домов № 19, № 21 по ул. Ленина и жилого дома № 33 по ул. Гончарова | 630,9 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 38 044,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-345 | 02.12.2010 |
| 226 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от КТПН 585 | от КТПН 585 в границах жилых домов № 13, № 15 по ул. Первомайская | 208,1 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 3 828,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-761 | 09.11.2010 |
| 227 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 586 | от ТП 586 в границах жилых домов № 8, 10, 12 по пл. Победы, № 18, 20 по ул. Пионерской, № 28а по ул. Советской | 335,4 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 24 554,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-354 | 22.12.2010 |
| 228 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 587 | от ТП 587 в границах жилого дома № 5 по пл. Победы, жилого дома № 12 по ул. Пионерской, нежилого здания № 1 по ул. Пионерской (школа № 1), нежилого здания № 10 по ул. Пионерской, нежилого здания № 7 по пл. Победы | 785,8 | Кабельная линия 0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 91 353,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-355 | 03.12.2010 |
| 229 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 588 | от ТП 588 в границах ул. Советская | 207,2 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 52 468,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-756 | 09.11.2010 |
| 230 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 589 | от ТП 589 в границах жилых домов № 8, № 6, № 6а по ул. Пионерская и жилого дома № 15 по ул. Партизанская | 670 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 66 659,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-292 | 26.11.2010 |
| 231 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП 591 | от ТП 591 до жилого дома № 27 по ул. Огородная | 234 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 46 493,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-343 | 01.12.2010 |
| 232 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 1 | от ЦРП 1 в границах жилых домов № 2, № 2а, № 4, по ул. Бошняка, жилых домов № 1, № 1а по ул. Гончарова и жилого дома № 1 по ул. Колесниченко | 550,6 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 40 892,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-356 | 03.12.2010 |
| 233 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 2 | от ЦРП 2 в границах жилых домов № 13, № 13а, № 15 по ул. Рабочая и жилого дома № 24 по ул. Ленина | 524 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 42 199,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-754 | 09.11.2010 |
| 234 | Линия электропередач | Кабельно-воздушная линия 0,4 кВ от ЦРП 3 | от ЦРП 3 в границах жилых домов № 21-23 по ул. Пионерской, жилого дома № 1 по ул. Киевской | 1092,3 | Кабельно-воздушная линия 0,4 к | более 25 лет | 100 | нд | нд | 25 487,00 | нд | нд | 27-27- 07/010/2010-750 | 09.11.2010 |
| 235 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 4 | от ЦРП 4 в районе жилых домов № 32, № 34 по ул. Советская | 101,23 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 8 729,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-349 | 22.12.2010 |
| 236 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 6 | от ЦРП 6 в границах жилых домов № 3, 4, 5, 5а, 7б по ул. П.Осипенко, жилого дома № 1 по ул. Спортивная | 664,3 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 82 624,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-146 | 09.11.2010 |
| 237 | Линия электропередач | Кабельная линия 0,4 кВ от ЦРП 10 | от ЦРП 10 в границах жилых домов № 4, 6, 10 по ул. Арсеньева | 383,7 | Кабельная линия -0,4 кВ | более 25 лет | 100 | нд | нд | 40 938,00 | нд | нд | 27-27- 07/013/2010-351 | 22.12.2010 |
| 238 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-521Б (пер. Полтавский) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 095,53 | нд | нд | - | - |
| 239 | Оборудование | РУ-10 кВ (РЛН) | МТП-521Б (пер. Полтавский) | - | РУ-10 кВ (РЛН) | более 25лет | 100 | - | нд | 158,51 | нд | нд | - | - |
| 240 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | МТП-521Б (пер. Полтавский) | - | РУ-0,4 кВ (АВ) | более 25лет | 100 | - | нд | 573,64 | нд | нд | - | - |
| 241 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 56 917,94 | нд | нд | - | - |
| 242 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 59 477,48 | нд | нд | - | - |
| 243 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) 3шт. | КТПН-555 (Руч. Чаобокай) | - | РУ-0,4 кВ (АВ) 3шт. | нд | 20 | Замена АВ вводной | нд |  | нд | нд | - | - |
| 244 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | КТПН-557 (ул. Корабельная) | - | ТМ (180 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 13 719,66 | нд | нд | - | - |
| 245 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-557 (ул. Корабельная) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 246 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-557 (ул. Корабельная) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 247 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-542 (ул. Металлистов) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 20 439,72 | нд | нд | - | - |
| 248 | Оборудование | РУ-10 кВ (РЛН) | КТПН-542 (ул. Металлистов) | - | РУ-10 кВ (РЛН) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 249 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | КТПН-542 (ул. Металлистов) | - | РУ-0,4 кВ (АВ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 250 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 251 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 48 744,36 | нд | нд | - | - |
| 252 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЯБП) | КТПН-423 (перевал база "Якорь") | - | РУ-0,4 кВ (ЯБП) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 253 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-521А (42 район) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 254 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-521А (42 район) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 056,71 | нд | нд | - | - |
| 255 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-521А (42 район) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд | 384,94 | нд | нд | - | - |
| 256 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | КТПН-460 (к/с «Дружба») | - | ТМ (160 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 19 171,68 | нд | нд | - | - |
| 257 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-460 (к/с «Дружба») | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 951,04 | нд | нд | - | - |
| 258 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ПР) | КТПН-460 (к/с «Дружба») | - | РУ-0,4 кВ (ПР) | более 25лет | 100 | - | нд | 11 804,50 | нд | нд | - | - |
| 259 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2шт. | КТПН-452 (пос. Рыбачий) | - | ТМ (250 10/0,4) 2шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 1 211,20 | нд | нд | - | - |
| 260 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 6 шт. | КТПН-452 (пос. Рыбачий) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) 6 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 50 849,78 | нд | нд | - | - |
| 261 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-452 (пос. Рыбачий) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 262 | Оборудование | ТМ (360 10/0,4) | КТПН-548 (больница ВЗО) | - | ТМ (360 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 33 654,70 | нд | нд | - | - |
| 263 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-548 (больница ВЗО) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 317,01 | нд | нд | - | - |
| 264 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-548 (больница ВЗО) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | нд | 20 | Замена АВ | нд | 573,64 | нд | нд | - | - |
| 265 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | КТПН-588А (ул. Набережная) | - | ТМ (100 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 763,10 | нд | нд | - | - |
| 266 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-588А (ул. Набережная) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 65 410,14 | нд | нд | - | - |
| 267 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (АВ) | КТПН-588А (ул. Набережная) | - | РУ-0,4 кВ (АВ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 268 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-585 (ул. Первомайская (хоздвор)) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 24 877,89 | нд | нд | - | - |
| 269 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) 3шт. | КТПН-585(ул. Первомайская (хоздвор)) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) 3шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 50 978,54 | нд | нд | - | - |
| 270 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-585(ул. Первомайская (хоздвор)) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | нд | 20 | Замена АВ главного | нд |  | нд | нд | - | - |
| 271 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 272 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) 2 шт. | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 99 436,09 | нд | нд | - | - |
| 273 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-582 (ул. Ленина, 7) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 274 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) | - | ТМ (100 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 9 535,52 | нд | нд | - | - |
| 275 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 447,30 | нд | нд | - | - |
| 276 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-436 (ул. Кишиневская) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 309,66 | нд | нд | - | - |
| 277 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-544 (ул. Курикша) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 278 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) | нд | 20 | Замена РЛСх2 250 | нд | 1 056,71 | нд | нд | - | - |
| 279 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 113,41 | нд | нд | - | - |
| 280 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-544 (ул. Курикша) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 170,12 | нд | нд | - | - |
| 281 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-544 (ул. Курикша) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 736,02 | нд | нд | - | - |
| 282 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 39 384,96 | нд | нд | - | - |
| 283 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 634,02 | нд | нд | - | - |
| 284 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-458 (Водовод «Восточная») | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 300,00 | нд | нд | - | - |
| 285 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | МТП-420А (База «Восток») | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 25 657,35 | нд | нд | - | - |
| 286 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-420А (База «Восток») | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | нд | 20 | Замена ВН | нд | 32 380,51 | нд | нд | - | - |
| 287 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-420А (База «Восток») | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | нд | 20 | Замена рубильника - 250 - "Чкалова" | нд |  | нд | нд | - | - |
| 288 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) | - | ТМ (160 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 8 283,83 | нд | нд | - | - |
| 289 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 31 701,20 | нд | нд | - | - |
| 290 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-445А (в/скважина 14, 1-й район) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 291 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | МТП-447А (ул. Коммунальная) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 24 560,88 | нд | нд | - | - |
| 292 | Оборудование | РУ-10 кВ (ПК-10) 3 шт. | МТП-447А (ул. Коммунальная) | - | РУ-10 кВ (ПК-10) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 44 019,38 | нд | нд | - | - |
| 293 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-447А (ул. Коммунальная) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 294 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-567А (ул. Лермонтова) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 295 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-567А (ул. Лермонтова) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 38 464,12 | нд | нд | - | - |
| 296 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-567А (ул. Лермонтова) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 297 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-428А (Ул. Нагорная) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 35 798,73 | нд | нд | - | - |
| 298 | Оборудование | РУ-10 кВ (ПК-10) | МТП-428А (Ул. Нагорная) | - | РУ-10 кВ (ПК-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 29 965,18 | нд | нд | - | - |
| 299 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-428А (Ул. Нагорная) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | нд | 20 | Замена вводный АВх2 | нд |  | нд | нд | - | - |
| 300 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | МТП-439 (ул. Садовая) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 27 983,86 | нд | нд | - | - |
| 301 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | МТП-439 (ул. Садовая) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 302 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | МТП-439 (ул. Садовая) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 303 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 29 438,96 | нд | нд | - | - |
| 304 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 447,30 | нд | нд | - | - |
| 305 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ящик силов.) | КТПН-543 (ул. 2-я Дачная) | - | РУ-0,4 кВ (ящик силов.) | более 25лет | 100 | - | нд | 905,75 | нд | нд | - | - |
| 306 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 32 089,16 | нд | нд | - | - |
| 307 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 35 218,52 | нд | нд | - | - |
| 308 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-457 (5 й квартал (котельная)) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 309 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 25 469,64 | нд | нд | - | - |
| 310 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 61 183,31 | нд | нд | - | - |
| 311 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-445Б (в/скважина 17, 1-й район) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 312 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | КТПН-443 (ж/д станция) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 095,53 | нд | нд | - | - |
| 313 | Оборудование | РУ-10 кВ (РВ-10) | КТПН-443 (ж/д станция) | - | РУ-10 кВ (РВ-10) | более 25лет | 100 | - | нд | 30 161,42 | нд | нд | - | - |
| 314 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | КТПН-443 (ж/д станция) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 315 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-428 (ул. 15 П/Партизан РСУ "Гефест") | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 23 896,66 | нд | нд | - | - |
| 316 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | ТП-428 (ул. 15 П/Партизан РСУ "Гефест") | - | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 108 991,13 | нд | нд | - | - |
| 317 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 21 737,96 | нд | нд | - | - |
| 318 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) | - | РУ-10 кВ | нд | 20 | Замена ВН | нд | 9 988,88 | нд | нд | - | - |
| 319 | Оборудование | РУ-0,4 кВ шкаф учета | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) | - | РУ-0,4 кВ шкаф учета | более 25лет | 100 | - | нд | 197,57 | нд | нд | - | - |
| 320 | Оборудование | РУ-0,4 кВ щит управл. | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) | - | РУ-0,4 кВ щит управл. | более 25лет | 100 | - | нд | 135 067,05 | нд | нд | - | - |
| 321 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-427 (ул. Чкалова терриория ПУ № 19) | - | РУ-10 кВ 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 60 685,15 | нд | нд | - | - |
| 322 | Оборудование | ТМ (100 10/0,4) | ТП-426 (сопка Кекурная) | - | ТМ (100 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 36 728,10 | нд | нд | - | - |
| 323 | Оборудование | РУ-0,4 кВ щит учета | ТП-426 (сопка Кекурная) | - | РУ-0,4 кВ щит учета | более 25лет | 100 | - | нд | 1 532,60 | нд | нд | - | - |
| 324 | Оборудование | РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ | ТП-426 (сопка Кекурная) | - | РУ-10 кВ; РУ-0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | 76 940,77 | нд | нд | - | - |
| 325 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 23 398,50 | нд | нд | - | - |
| 326 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 21 948,23 | нд | нд | - | - |
| 327 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) с ВМН-133 4 шт. | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) с ВМН-133 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 426,88 | нд | нд | - | - |
| 328 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-583 (ул. 15 П/Партизан в районе ДК) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 67 176,35 | нд | нд | - | - |
| 329 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 84 627,10 | нд | нд | - | - |
| 330 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 49 121,76 | нд | нд | - | - |
| 331 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 11 095,42 | нд | нд | - | - |
| 332 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 13 737,19 | нд | нд | - | - |
| 333 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 019,16 | нд | нд | - | - |
| 334 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 509,58 | нд | нд | - | - |
| 335 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 11321,86 | нд | нд | - | - |
| 336 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 7 761,76 | нд | нд | - | - |
| 337 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 566,29 | нд | нд | - | - |
| 338 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 780,53 | нд | нд | - | - |
| 339 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 4 921,23 | нд | нд | - | - |
| 340 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2шт. | ТП-582А (ул. Киевская, 14) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 16 529,91 | нд | нд | - | - |
| 341 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-586 (ул. Комсомольская) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 153 977,24 | нд | нд | - | - |
| 342 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-586 (ул. Комсомольская) | - | ТМ (560 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 61 486,17 | нд | нд | - | - |
| 343 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт. | ТП-586 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 9 431,55 | нд | нд | - | - |
| 344 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-586 (ул. Комсомольская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 2 998,35 | нд | нд | - | - |
| 345 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | ТМ (560 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 84 053,46 | нд | нд | - | - |
| 346 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 678,64 | нд | нд | - | - |
| 347 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 898,40 | нд | нд | - | - |
| 348 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 4 017,16 | нд | нд | - | - |
| 349 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 413,33 | нд | нд | - | - |
| 350 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 819,85 | нд | нд | - | - |
| 351 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 886,31 | нд | нд | - | - |
| 352 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 823,34 | нд | нд | - | - |
| 353 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 615,32 | нд | нд | - | - |
| 354 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 634,27 | нд | нд | - | - |
| 355 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-70) | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 487,87 | нд | нд | - | - |
| 356 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-589 (ул. Пионерская, 8) | - | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 22 341,80 | нд | нд | - | - |
| 357 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-561 (ул. Гончарова, 12) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 19 669,84 | нд | нд | - | - |
| 358 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 8 шт. | ТП-561 (ул. Гончарова, 12) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 8 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 192 260,21 | нд | нд | - | - |
| 359 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | ТП-588 (ул. Советская) | - | ТМ (180 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 21 058,65 | нд | нд | - | - |
| 360 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-588 (ул. Советская) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 23 896,66 | нд | нд | - | - |
| 361 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | ТП-588 (ул. Советская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) 4шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 84 854,75 | нд | нд | - | - |
| 362 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-584 (ул. Ленина 21) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 8 454,96 | нд | нд | - | - |
| 363 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-584 (ул. Ленина 21) | - | ТМ (560 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 364 | Оборудование | РУ-10 кВ 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70); РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-584 (ул. Ленина 21) | - | РУ-10 кВ 5шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70); РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 57 665,99 | нд | нд | - | - |
| 365 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 24 938,28 | нд | нд | - | - |
| 366 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 659,82 | нд | нд | - | - |
| 367 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | нд | 20 | Замена 2хРПС-250 | нд | 6 491,20 | нд | нд | - | - |
| 368 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 826,24 | нд | нд | - | - |
| 369 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 17 065,81 | нд | нд | - | - |
| 370 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 754,89 | нд | нд | - | - |
| 371 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 541,97 | нд | нд | - | - |
| 372 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 008,13 | нд | нд | - | - |
| 373 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 084,77 | нд | нд | - | - |
| 374 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-563 (ул. 15 П/Партизан, 63А) | - | РУ-10 кВ (КСО-366); РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 8 683,58 | нд | нд | - | - |
| 375 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 41 771,98 | нд | нд | - | - |
| 376 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 321,08 | нд | нд | - | - |
| 377 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 793,12 | нд | нд | - | - |
| 378 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 321,08 | нд | нд | - | - |
| 379 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | нд | 20 | Замена рубильника вводной | нд | 1 634,27 | нд | нд | - | - |
| 380 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 28 757,51 | нд | нд | - | - |
| 381 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-446 (в районе п/х АО "ССРЗ") | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 37 191,09 | нд | нд | - | - |
| 382 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-420 (ул. Папанина) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 34 931,70 | нд | нд | - | - |
| 383 | Оборудование | РУ-10 кВ 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-420 (ул. Папанина) | - | РУ-10 кВ 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 61 923,01 | нд | нд | - | - |
| 384 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-437 (ул. Кишиневская) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 30 302,95 | нд | нд | - | - |
| 385 | Оборудование | РУ-10 кВ 9 шт.; РУ-0,4 кВ 6 шт. | ТП-437 (ул. Кишиневская) | - | РУ-10 кВ 9 шт.; РУ-0,4 кВ 6 шт. | нд | 20 | Замена ВНх2 | нд | 46 587,63 | нд | нд | - | - |
| 386 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-425 (в районе АБЗ) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 12 000,00 | нд | нд | - | - |
| 387 | Оборудование | оборудование | ТП-425 (в районе АБЗ) | - | оборудование | более 25лет | 100 | - | нд | 90 802,50 | нд | нд | - | - |
| 388 | Оборудование | ТМ (пр-во Румыния) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | ТМ (пр-во Румыния) | более 25лет | 100 | - | нд | 61 439,94 | нд | нд | - | - |
| 389 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 390 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | нд | 20 | Замена ВН | нд | 3 754,66 | нд | нд | - | - |
| 391 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 340,24 | нд | нд | - | - |
| 392 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | более 25лет | 100 | - | нд | 15 926,08 | нд | нд | - | - |
| 393 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | более 25лет | 100 | - | нд | 21 134,15 | нд | нд | - | - |
| 394 | Оборудование | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-10 кВ (пр-во Германия) | более 25лет | 100 | - | нд | 7 434,30 | нд | нд | - | - |
| 395 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | нд | 20 | Замена рубильника | нд | 2 982,75 | нд | нд | - | - |
| 396 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 397 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 784,00 | нд | нд | - | - |
| 398 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-502 (ул. Комсомольская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 73 078,81 | нд | нд | - | - |
| 399 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-417 (ул. Чкалова) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 75 761,27 | нд | нд | - | - |
| 400 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | ТП-417 (ул. Чкалова) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | нд | 20 | Замена ВН | нд |  | нд | нд | - | - |
| 401 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | ТП-417 (ул. Чкалова) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 402 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-418 (ул. Спортивная) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 162 864,59 | нд | нд | - | - |
| 403 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 8шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 5 шт. | ТП-418 (ул. Спортивная) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 8шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 5 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 61 439,94 | нд | нд | - | - |
| 404 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-429 (ул. Пугачева) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 67 931,14 | нд | нд | - | - |
| 405 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | ТП-429 (ул. Пугачева) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 5 073,87 | нд | нд | - | - |
| 406 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | ТП-429 (ул. Пугачева) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 75 026,17 | нд | нд | - | - |
| 407 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) 2 шт. | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") | - | ТМ (160 10/0,4) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 24 908,08 | нд | нд | - | - |
| 408 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") | - | РУ-0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | 40 375,76 | нд | нд | - | - |
| 409 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") | - | РУ-0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 410 | Оборудование | РУ-10 кВ 5 шт.; РУ-0,4 кВ 3 шт. | ТП-438 (в районе ст. "Орбита") | - | РУ-10 кВ 5 шт.; РУ-0,4 кВ 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 72 807,08 | нд | нд | - | - |
| 411 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-441 (ул. Вилкова) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 8 451,22 | нд | нд | - | - |
| 412 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (РЩ) | ТП-441 (ул. Вилкова) | - | РУ-0,4 кВ (РЩ) | нд | 20 | Замена АВ | нд | 1 634,27 | нд | нд | - | - |
| 413 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-441 (ул. Вилкова) | - | РУ-10 кВ | нд | 20 | Замена РВ на ВН вводной | нд | 4 226,83 | нд | нд | - | - |
| 414 | Оборудование | РУ-10 кВ 3 шт. | ТП-441 (ул. Вилкова) | - | РУ-10 кВ 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 27 625,33 | нд | нд | - | - |
| 415 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-442 (ул. Крылова) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 48 155,63 | нд | нд | - | - |
| 416 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-442 (ул. Крылова) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 51 693,08 | нд | нд | - | - |
| 417 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-442 (ул. Крылова) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 62 189,26 | нд | нд | - | - |
| 418 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | ТП-442 (ул. Крылова) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 54 646,83 | нд | нд | - | - |
| 419 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-447 (1-й район) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 24 908,08 | нд | нд | - | - |
| 420 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) - не работает | ТП-447 (1-й район) | - | ТМ (400 10/0,4) - не работает | более 25лет | 100 | - | нд | 40 375,76 | нд | нд | - | - |
| 421 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт. | ТП-447 (1-й район) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 422 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | ТП-447 (1-й район) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 6 шт. | нд | 20 | Замена СР | нд | 72 807,08 | нд | нд | - | - |
| 423 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-550 (район Дворца спорта) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 26 754,23 | нд | нд | - | - |
| 424 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-550 (район Дворца спорта) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 425 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 159 009,18 | нд | нд | - | - |
| 426 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 427 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 6 шт. | ТП-549 (ул. Гончарова, 2) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 6 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 428 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-547 (ул. Колесниченко, 16) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 10 306,03 | нд | нд | - | - |
| 429 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-547 (ул. Колесниченко, 16) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | нд | 20 | Замена РПС | нд |  | нд | нд | - | - |
| 430 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-546 (ул. Первомайская, 33) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 31 837,06 | нд | нд | - | - |
| 431 | Оборудование | РУ-0,4 кВ | ТП-546 (ул. Первомайская, 33) | - | РУ-0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | 39 958,60 | нд | нд | - | - |
| 432 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-545 (ул. Восточная, 11А) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 156 587,56 | нд | нд | - | - |
| 433 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | ТП-545 (ул. Восточная, 11А) | - | РУ-10 кВ (ВН-16) 5шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 434 | Оборудование | ТМ (180 10/0,4) | ТП-541 (район д/с "Солнышко") | - | ТМ (180 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 28 530,03 | нд | нд | - | - |
| 435 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-10 кВ 2 шт. | ТП-541 (район д/с "Солнышко") | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 2 шт.; РУ-10 кВ 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 436 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) 2 шт. | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | ТМ (630 10/0,4) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 104 213,64 | нд | нд | - | - |
| 437 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 077,03 | нд | нд | - | - |
| 438 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 678,64 | нд | нд | - | - |
| 439 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 192,34 | нд | нд | - | - |
| 440 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 458,20 | нд | нд | - | - |
| 441 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 11 263,57 | нд | нд | - | - |
| 442 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 016,13 | нд | нд | - | - |
| 443 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 008,13 | нд | нд | - | - |
| 444 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 12 016,26 | нд | нд | - | - |
| 445 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 9 209,28 | нд | нд | - | - |
| 446 | Оборудование | РУ-10 кВ (ЩО-59) 3шт. | ТП-560 (на территории НС 2-го подъема) | - | РУ-10 кВ (ЩО-59) 3шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 30 161,42 | нд | нд | - | - |
| 447 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ЦРП-10 (4-й микрорайон, жилой массив) | - | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 60 268,33 | нд | нд | - | - |
| 448 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 12 шт. | ЦРП-10 (4-й микрорайон, жилой массив) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) 12 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 449 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 11шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 10 шт. | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) 11шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 10 шт. | нд | 20 | Замена АВ вводного | нд | 498 745,06 | нд | нд | - | - |
| 450 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 33 654,70 | нд | нд | - | - |
| 451 | Оборудование | ТМ ( 10/0,4) | ЦРП-6 (ул. П.Осипенко) | - | ТМ ( 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 452 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) 9шт. с ВМГ-133 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 11 шт. | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) 9шт. с ВМГ-133 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 11 шт. | нд | 20 | Заменён вводной АВ 1000А | нд | 147 712,48 | нд | нд | - | - |
| 453 | Оборудование | ТМ (1000 10/0,4) | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) | - | ТМ (1000 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 62 544,49 | нд | нд | - | - |
| 454 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-4 (ул. Советская, 32) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 239 283,65 | нд | нд | - | - |
| 455 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-591 (район Хлебокомбината) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 98 953,02 | нд | нд | - | - |
| 456 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-591 (район Хлебокомбината) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 457 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО) 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 7 шт. | ТП-591 (район Хлебокомбината) | - | РУ-10 кВ (КСО) 5 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 7 шт. | нд | 20 | Замена 2хРПС-250 | нд | 65 621,48 | нд | нд | - | - |
| 458 | Оборудование | ТМ (100) | ТП-407 (4-й микрорайон, район котельной) | - | ТМ (100) | более 25лет | 100 | - | нд | 131 140,40 | нд | нд | - | - |
| 459 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | ТП-407 (4-й микрорайон, район котельной) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 6 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 460 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 10шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 8 шт.; ВМ 4 шт. | ЦРП-2 (ул. Рабочая) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 10шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 8 шт.; ВМ 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 161 238,32 | нд | нд | - | - |
| 461 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4), ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-2 (ул. Рабочая) | - | ТМ (630 10/0,4), ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 49 712,02 | нд | нд | - | - |
| 462 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 12 957,24 | нд | нд | - | - |
| 463 | Оборудование | ТМ (320 10/0,4) | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) | - | ТМ (320 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 464 | Оборудование | РУ-10 кВ (ВМГ133) 6шт. | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) | - | РУ-10 кВ (ВМГ133) 6шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 465 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | ЦРП-1 (ул. Бошняка, 4) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 3шт. | нд | 20 | Замена вводного АВ 600 А; заменён АВ 160 А "Бошняка 4"; заменён РПС 250 "Бошняка 2А"; заменён гл. АВ; заменены 2хРПС-250 | нд |  | нд | нд | - | - |
| 466 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) 2шт. | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | ТМ (400 10/0,4) 2шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 31 154,60 | нд | нд | - | - |
| 467 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 358,72 | нд | нд | - | - |
| 468 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 374,11 | нд | нд | - | - |
| 469 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 10 627,45 | нд | нд | - | - |
| 470 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 7 698,86 | нд | нд | - | - |
| 471 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 038,32 | нд | нд | - | - |
| 472 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 45 991,00 | нд | нд | - | - |
| 473 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 9 198,19 | нд | нд | - | - |
| 474 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 7 404,23 | нд | нд | - | - |
| 475 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-564 (ул. Киевская (ЦРБ)) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 76 808,99 | нд | нд | - | - |
| 476 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | ТМ (250 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 26 659,20 | нд | нд | - | - |
| 477 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 49 788,70 | нд | нд | - | - |
| 478 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 4 438,17 | нд | нд | - | - |
| 479 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 519,23 | нд | нд | - | - |
| 480 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 24 455,21 | нд | нд | - | - |
| 481 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 3 082,38 | нд | нд | - | - |
| 482 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-571 (ул. Плеханова территория нефтебазы) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 3 653,18 | нд | нд | - | - |
| 483 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-580 (ул. Советская) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 35 365,77 | нд | нд | - | - |
| 484 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-580 (ул. Советская) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 86 591,23 | нд | нд | - | - |
| 485 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО) | ТП-580 (ул. Советская) | - | РУ-10 кВ (КСО) | более 25лет | 100 | - | нд | 98 122,75 | нд | нд | - | - |
| 486 | Оборудование | РУ-10 кВ 4шт. | ТП-580 (ул. Советская) | - | РУ-10 кВ 4шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 41 718,81 | нд | нд | - | - |
| 487 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-580 (ул. Советская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 803,96 | нд | нд | - | - |
| 488 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-580 (ул. Советская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 16 292,56 | нд | нд | - | - |
| 489 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-580 (ул. Советская) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | нд | 20 | Замена РПС-400А | нд | 5 447,16 | нд | нд | - | - |
| 490 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ТП-500 (ул. 15 П/Партизан) | - | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 65 582,58 | нд | нд | - | - |
| 491 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-10 кВ (КСО-272) | ТП-500 (ул. 15 П/Партизан) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 7 шт.; РУ-10 кВ (КСО-272) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 492 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 48 155,63 | нд | нд | - | - |
| 493 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-10 кВ | нд | 20 | Замена РПС-600А вводного | нд | 2 072,48 | нд | нд | - | - |
| 494 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-10 кВ | нд | 20 | Замена РПС 250 | нд | 2 072,48 | нд | нд | - | - |
| 495 | Оборудование | РУ-10 кВ | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-10 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | 306,09 | нд | нд | - | - |
| 496 | Оборудование | РУ-10 кВ 2шт. | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-10 кВ 2шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 917,91 | нд | нд | - | - |
| 497 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 487,87 | нд | нд | - | - |
| 498 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) | более 25лет | 100 | - | нд | 611,18 | нд | нд | - | - |
| 499 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | ТП-581 (в районе к/т «Авангард») | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 4 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 505,8 | нд | нд | - | - |
| 500 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 283,53 | нд | нд | - | - |
| 501 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 5 993,33 | нд | нд | - | - |
| 502 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 3 603,72 | нд | нд | - | - |
| 503 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-386) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-10 кВ (КСО-386) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 969,60 | нд | нд | - | - |
| 504 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-386) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-10 кВ (КСО-386) | более 25лет | 100 | - | нд | 50 580,13 | нд | нд | - | - |
| 505 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | нд | 20 | Замена рубильника 250А "ТУСМ" | нд | 73 767,91 | нд | нд | - | - |
| 506 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | ТП-448 (ул. Макарова) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 83 225,90 | нд | нд | - | - |
| 507 | Оборудование | ТМ (160 10/0,4) | ТП-449 (в районе УПТК) | - | ТМ (160 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 4 855,82 | нд | нд | - | - |
| 508 | Оборудование | РУ-10 кВ мас. выкл. | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-10 кВ мас. выкл. | более 25лет | 100 | - | нд | 1 176,63 | нд | нд | - | - |
| 509 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 645,44 | нд | нд | - | - |
| 510 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 022,84 | нд | нд | - | - |
| 511 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 071,35 | нд | нд | - | - |
| 512 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 5шт. | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 5шт. | нд | 20 | Замена рубильника | нд | 105 694,59 | нд | нд | - | - |
| 513 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59); РУ-0,4 кВ (РЩ) | ТП-449 (в районе УПТК) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 2 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59); РУ-0,4 кВ (РЩ) | более 25лет | 100 | - | нд | 77 396,21 | нд | нд | - | - |
| 514 | Оборудование | ТМ (560 10/0,4) | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) | - | ТМ (560 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 40 726,86 | нд | нд | - | - |
| 515 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 516 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | ТП-450 (ИТК-5, 3-й район, жилая зона) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 6шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-59) 7 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 53 812,64 | нд | нд | - | - |
| 517 | Оборудование | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | ТМ (250 10/0,4) 2 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 50 872,87 | нд | нд | - | - |
| 518 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 12 076,65 | нд | нд | - | - |
| 519 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 14 778,80 | нд | нд | - | - |
| 520 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 28 983,95 | нд | нд | - | - |
| 521 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 6 793,47 | нд | нд | - | - |
| 522 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 1 512,71 | нд | нд | - | - |
| 523 | Оборудование | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-0,4 кВ (ЩО-70) | более 25лет | 100 | - | нд | 28 757,51 | нд | нд | - | - |
| 524 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | ТП-521 (ул. Авиационная, 9) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 4 шт.; РУ-0,4 кВ (ЩО-70) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 83 013,06 | нд | нд | - | - |
| 525 | Оборудование | ТМ (630 10/0,4) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) | - | ТМ (630 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 34 071,24 | нд | нд | - | - |
| 526 | Оборудование | ТМ (400 10/0,4) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) | - | ТМ (400 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 26 674,29 | нд | нд | - | - |
| 527 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) | более 25лет | 100 | - | нд | 2 650,57 | нд | нд | - | - |
| 528 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-272) | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) | - | РУ-10 кВ (КСО-272) | более 25лет | 100 | - | нд | 49 031,18 | нд | нд | - | - |
| 529 | Оборудование | оборудование | ЦРП-3 (ул. Киевская, 1) | - | оборудование | более 25лет | 100 | - | нд | 131 454,30 | нд | нд | - | - |
| 530 | Оборудование | ТМ (320 10/0,4) | ЦРП-5 (в районе овощехранилища РАЙПО) | - | ТМ (320 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 20 662,39 | нд | нд | - | - |
| 531 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) 3 шт.; РУ-0,4 кВ (РЩ) 1 шт. | ЦРП-5 (в районе овощехранилища РАЙПО) | - | РУ-10 кВ (КСО-366) 3 шт.; РУ-0,4 кВ (РЩ) 1 шт. | более 25лет | 100 | - | нд |  | нд | нд | - | - |
| 532 | Оборудование | ТМЗ (1000 10/0,4) | ТП-530 ("Якорь") | - | ТМЗ (1000 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 65 550,00 | нд | нд | - | - |
| 533 | Оборудование | ТМ (1000 10/0,4) | ТП-530 ("Якорь") | - | ТМ (1000 10/0,4) | более 25лет | 100 | - | нд | 47 148,00 | нд | нд | - | - |
| 534 | Оборудование | ТМ (1000 10/6) | ТП-530 ("Якорь") | - | ТМ (1000 10/6) | более 25лет | 100 | - | нд | 57 550,00 | нд | нд | - | - |
| 535 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-285); РУ-10 кВ (КСО 2УМЗ) 3 шт. | РП-530 ("Якорь") | - | РУ-10 кВ (КСО-285); РУ-10 кВ (КСО 2УМЗ) 3 шт. | более 25лет | 100 | - | нд | 42 625,44 | нд | нд | - | - |
| 536 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-366) | РП-540 ("Якорь") | - | РУ-10 кВ (КСО-366) | более 25лет | 100 | - | нд | 40 736,00 | нд | нд | - | - |
| 537 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-266) | РП-540 ("Якорь") | - | РУ-10 кВ (КСО-266) | более 25лет | 100 | - | нд | 40 736,00 | нд | нд | - | - |
| 538 | Оборудование | РУ-10 кВ (КСО-282); РУ-10 кВ (КСО 2УМ) | РП-540 ("Якорь") | - | РУ-10 кВ (КСО-282); РУ-10 кВ (КСО 2УМ) | более 25лет | 100 | - | нд | 39 574,00 | нд | нд | - | - |
| 539 | Транспорт | Грузовой фургон УАЗ-390995 (№ двигателя 409110\*D3049953) | нд | - | Грузовой фургон УАЗ-390995 (№ двигателя 409110\*D3049953) | более 25лет | 100 | - | нд | 580066 | нд | нд | - | - |
| 540 | Оборудование | Датчик ДТКБ | ул. Флерова, 3 | - | Датчик ДТКБ | более 25лет | 100 | - | нд | 783 | нд | нд | - | - |
| 541 | Оборудование | Ящик ЯУ5112-3274 | ул. Флерова, 3 | - | Ящик ЯУ5112-3274 | более 25лет | 100 | - | нд | 6 664,00 | нд | нд | - | - |
| 542 | Оборудование | Пост ПКЕ-222 | ул. Флерова, 3 | - | Пост ПКЕ-222 | более 25лет | 100 | - | нд | 139 | нд | нд | - | - |
| 543 | Оборудование | Пускатель П6-122 | ул. Флерова, 3 | - | Пускатель П6-122 | более 25лет | 100 | - | нд | 261,92 | нд | нд | - | - |
| 544 | Оборудование | Переключатель ПКП-25-44 | ул. Флерова, 3 | - | Переключатель ПКП-25-44 | более 25лет | 100 | - | нд | 313 | нд | нд | - | - |
| 545 | Оборудование | Предохранитель ПН2-250 24шт | ул. Флерова, 3 | - | Предохранитель ПН2-250 24шт | более 25лет | 100 | - | нд | 5 040,00 | нд | нд | - | - |
| 546 | Оборудование | Рубильник РПС 8шт | ул. Флерова, 3 | - | Рубильник РПС 8шт | более 25лет | 100 | - | нд | 5 444,00 | нд | нд | - | - |
| 547 | Оборудование | Печь ПЭТ-4 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Печь ПЭТ-4 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 1 470,00 | нд | нд | - | - |
| 548 | Оборудование | Панель ШО-70-3-22 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Панель ШО-70-3-22 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 218 878,00 | нд | нд | - | - |
| 549 | Оборудование | Панель ШО-70-3-03 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Панель ШО-70-3-03 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 54 174,00 | нд | нд | - | - |
| 550 | Оборудование | Панель ШО-70-3-36 | ул. Флерова, 3 | - | Панель ШО-70-3-36 | более 25лет | 100 | - | нд | 28 379,00 | нд | нд | - | - |
| 551 | Оборудование | Панель торцевая ЩО-70 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Панель торцевая ЩО-70 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 3 018,00 | нд | нд | - | - |
| 552 | Оборудование | Камера КСО-285-10-400 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Камера КСО-285-10-400 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 311 868,00 | нд | нд | - | - |
| 553 | Оборудование | Камера КСО-285-8ПВ-600 2шт | ул. Флерова, 3 | - | Камера КСО-285-8ПВ-600 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 849 624,00 | нд | нд | - | - |
| 554 | Оборудование | Камера КСО-285-26-600 | ул. Флерова, 3 | - | Камера КСО-285-26-600 | более 25лет | 100 | - | нд | 85 983,00 | нд | нд | - | - |
| 555 | Оборудование | Трансформатор ТМ 400/10 | ул. Флерова, 3 | - | Трансформатор ТМ 400/10 | более 25лет | 100 | - | нд | 411 196,00 | нд | нд | - | - |
| 556 | Оборудование | Изолятор опорный ИО-1-250 УТЗ | ул. Флерова, 3 | - | Изолятор опорный ИО-1-250 УТЗ | более 25лет | 100 | - | нд | 2 530,00 | нд | нд | - | - |
| 557 | Оборудование | Изолятор опорно-ребристый СН-6У2 8шт | ул. Флерова, 3 | - | Изолятор опорно-ребристый СН-6У2 8шт | более 25лет | 100 | - | нд | 1 100,00 | нд | нд | - | - |
| 558 | Оборудование | Трансформатор ТМ 630/30 | ул. Флерова, 3 | - | Трансформатор ТМ 630/30 | более 25лет | 100 | - | нд | 320 106,00 | нд | нд | - | - |
| 559 | Оборудование | Ограничитель перенапряжения ОПН/NTL 10/12/7УЕЛI, 3 фаз (на опоре) 1к-т | ул. Флерова, 3 | - | Ограничитель перенапряжения ОПН/NTL 10/12/7УЕЛI, 3 фаз (на опоре) 1к-т | более 25лет | 100 | - | нд | 35 074,00 | нд | нд | - | - |
| 560 | Оборудование | ТМ 250/10 2шт | ТП-300 (район станции 3-го подъема) | - | ТМ 250/10 2шт | более 25лет | 100 | - | нд | 90 000,00 | нд | нд | - | - |
| 561 | Оборудование | Ящик ЯУ5112-3274 12шт | ТП-300 (район станции 3-го подъема) | - | Ящик ЯУ5112-3274 12шт | более 25лет | 100 | - | нд | 79 200,00 | нд | нд | - | - |
| 562 | Оборудование | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.11ФГ796 | нд | - | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.11ФГ796 | более 25лет | 100 | - | нд | 212 200,00 | нд | нд | - | - |
| 563 | Оборудование | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.10ФГ790 | нд | - | Трансформатор ТМГ - 400/10/0,4 У/Ун-0 №12.10ФГ790 | более 25лет | 100 | - | нд | 212 200,00 | нд | нд | - | - |
| 564 | Оборудование | МТП-553 | ул. 1-я Дачная | - | МТП-553 | более 25лет | 100 | - | нд | - | нд | нд | - | - |
| 565 | Оборудование | КТП(Н) – 630/10/0,4 кВ | ул. Дальневосточная – Кедровая - Некрасова | - | КТП(Н) – 630/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | 1 201 909,00 | нд | нд | - | - |
| 566 | Оборудование | Распределительное устройство | ТП (ул. 15 П/Партизан, 35) | - | Распределительное устройство | более 25лет | 100 | - | нд | 12000,00 | нд | нд | - | - |
| 567 | Оборудование | Трансформатор 2-х фазный | ТП (ул. 15 П/Партизан, 35) | - | Трансформатор 2-х фазный | более 25лет | 100 | - | нд | 1000,00 | нд | нд | - | - |
| 568 | Оборудование | МТП-420Б 400/10/0,4 кВ | нд | - | МТП-420Б 400/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 569 | Оборудование | МТП-430 160/10/0,4 кВ | нд | - | МТП-430 160/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 570 | Оборудование | КТПН-433 160/10/0,4 кВ | нд | - | КТПН-433 160/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 571 | Оборудование | КТПН-435 | нд | - | КТПН-435 | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 572 | Оборудование | МТП-523 250/10/0,4 кВ | нд | - | МТП-523 250/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 573 | Оборудование | КТПН-524 630/10/0,4 кВ | нд | - | КТПН-524 630/10/0,4 кВ | нд | 20 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |
| 574 | Оборудование | МТП-554 400/10/0,4 кВ | нд | - | МТП-554 400/10/0,4 кВ | более 25лет | 100 | - | нд | нд | нд | нд | - | - |

1. Нет данных [↑](#endnote-ref-1)