Приложение 1

к постановлению Администрации

городского поселения

«Город Советская Гавань»

Советско-Гаванского

муниципального района

Хабаровского края

от  15.11.2012 № 762

(в ред. постановления от 05.08.2014 № 550)

Целевая Программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района

Хабаровского края на 2012-2015 годы и на период до 2020 года»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Нормативные правовые основы разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.12. 2010 № 2446-р «Об утверждении государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» Приказ Минрегиона Российской Федерации от 26.08.2011 № 417 «О внесении изменений в Методику расчёта значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утверждённую приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 7 июля 2010 № 273 |
| Заказчик Программы | Администрация города Советская Гавань Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края |
| Координатор Программы | Отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань |
| Основной разработчик Программы | Отдел городского хозяйства Администрации Советская Гавань |
| Цель Программы | Реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Советская Гавань, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового муниципального продукта |
| Задачи Программы | - реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов; - достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе; - отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории города Советская Гавань |
| Сроки и этапы реализации Программы | 1 этап - 2012 - 2015 годы; 2 этап - 2016 - 2020 годы |
| Важнейшие целевые показатели Программы | 1 этап: 1. Снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 25 процентов к 2015 году относительно уровня 2011 года. 2. Доля объемов электроэнергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов (далее - МКД) - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме электроэнергии, потребляемой на территории города Советская Гавань - 100 процентов. 3. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Советская Гавань - 100 процентов. 4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории города Советская Гавань - 100 процентов. 5. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой энергии, электрической энергии на 18 процентов от объема фактически потребленного ими в 2011 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. 6. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы - 99,1 процентов. 2 этап: 1. Снижение энергоемкости валового муниципального продукта на 40 процентов к 2020 году относительно уровня 2011 года. 2. Снижение в сопоставимых условиях объема потребленных бюджетными учреждениями воды, тепловой энергии, электрической энергии на 30 процентов от объема фактически потребленного ими в 2011 году каждого из указанных ресурсов. 3. Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной Программы - 100 процентов. |
| Основные мероприятия программы | 1. Мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергоэффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням. 2. Мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, тепловой энергии и электрической энергии. 3. Мероприятия по оснащению домов приборами учета используемых воды, сжиженного газа, тепловой энергии и электрической энергии. 4. Мероприятия по установке, замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют соответствующие организации. 5. Проведение энергетических обследований органов местного самоуправления; организаций с участием государства; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, совокупные затраты которых на потребление, мазута, тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. рублей за календарный год. 6. Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий. 7. Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий. 8. Мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии. 9. Мероприятия, по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. 10. Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии, воды при их передаче. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2011г.) составляет 260 275,0 тыс. руб., в том числе по этапам и годам: 1 этап 2012 - 2015 годы - 111 257,0 тыс. руб. В том числе: 2012 год - 33 582,0 тыс. руб. 2013 год - 26 578,0 тыс. руб. 2014 год - 24 797,0 тыс. руб. 2015 год - 26 300,0 тыс. руб. 2 этап - 2016 - 2020 годы - 149 018,0 тыс. руб. в том числе: 2016 год - 29 400,0 тыс. руб. 2017 год - 32 421,0 тыс. руб. 2018 год - 30 268,0 тыс. руб. 2019 год - 29 211,0 тыс. руб. 2020 год - 27 718,0 тыс. руб. В том числе по источникам финансирования: средства федерального бюджета (по согласованию) - 124 104,0 тыс. руб. 1 этап - 2012 - 2015 годы 58 223,0 тыс. руб. в том числе: 2012 год - 23 078,0 тыс. руб. 2013 год - 12 128,0 тыс. руб. 2014 год - 11 317,0 тыс. руб. 2015 год - 11 700,0 тыс. руб. 2 этап - 2016 - 2020 годы 65 881,0 тыс. руб. В том числе: 2016 год - 12 100,0 тыс. руб. 2017 год - 14 230,0 тыс. руб. 2018 год - 13 715,0 тыс. руб. 2019 год - 13 211,0 тыс. руб. 2020 год - 12 625,0 тыс. руб. Средства краевого бюджета - 38 789,0 тыс. руб. 1 этап - 2012 - 2015 годы - 11 343,0 тыс. руб. В том числе: 2012 год - 1 245,0 тыс. руб. 2013 год - 3 018,0 тыс. руб. 2014 год - 2 980,0 тыс. руб. 2015 год - 4 100,0 тыс. руб. 2 этап - 2016 - 2020 годы 27 446,0 тыс. руб. В том числе: 2016 год - 5 680,0 тыс. руб. 2017 год - 6 120,0 тыс. руб. 2018 год - 5 723,0 тыс. руб. 2019 год - 4 900,0 тыс. руб. 2020 год - 5 023,0 тыс. руб. Средства бюджета города - 31 545,0 тыс. руб. 1 этап - 2012 - 2015 годы - 12 965,0 тыс. руб. В том числе: 2012 год - 2 048,0 тыс. руб. 2013 год - 3 117,0 тыс. руб. 2014 год - 3 600,0 тыс. руб. 2015 год - 4 200,0 тыс. руб. 2 этап - 2016 - 2020 годы - 18 580,0 тыс. руб. В том числе: 2016 год - 4 320,0 тыс. руб. 2017 год - 3 860,0 тыс. руб. 2018 год - 3 130,0 тыс. руб. 2019 год - 4 300,0 тыс. руб. 2020 год - 2 970,0 тыс. руб. Внебюджетные источники - 66 517,0 тыс. руб. 1 этап - 2012 - 2015 годы - 29 406,0 тыс. руб. В том числе: 2012 год - 7 211,0 тыс. руб. 2013 год - 8 315,0 тыс. руб. 2014 год - 6 900,0 тыс. руб. 2015 год - 6 980,0 тыс. руб. 2 этап - 2016 - 2020 годы - 37 111 тыс. руб. В том числе: 2016 год - 7 300,0 тыс. руб. 2017 год - 8 211,0 тыс. руб. 2018 год - 7 700,0 тыс. руб. 2019 год - 6 800,0 тыс. руб. 2020 год - 7 100,0 тыс. руб. |
| Исполнители Программы | - Администрация города Советская Гавань; - отдел городского хозяйства Администрации города Советская Гавань; - ресурсоснабжающие организации, организации жилищно-коммунального хозяйства; - бюджетные учреждения; - население города Советская Гавань; - прочие потребители |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - полный переход на приборный учет при расчетах за коммунальные услуги учреждений бюджетного сектора и жилищного фонда; - доля органа местного самоуправления, муниципальных организаций; организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии; организаций, прошедших обязательные энергетические обследования, - 100 процентов; - снижение расходов бюджета города Советская Гавань за пользование энергоресурсами на 28 процентов по отношению к 2011 году с ежегодным снижением такого объема на 3 процента в течение первого этапа и на 2 процента в течение второго этапа; - экономия топливно-энергетических ресурсов города Советская Гавань за период реализации Программы на 000 тыс. т.у.т. (осуществляется строительство Совгаванской ТЭЦ). |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией города Советская Гавань |

1. Введение

Муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Советская Гавань Советско-Гаванского района Хабаровского края на 2012-2015 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа) разработана на основании Федерального закона от 23 ноября  2009 г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Программа соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р.

Программа  полностью удовлетворяет требованиям Указа Президента Российской Федерации от 13 мая  2010 г. № 579 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и Постановления  Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

В рамках Программы применен комплексный подход, позволяющий охватить процессом энергосбережения все сферы экономики муниципального образования. Для этого в Программе выделяются следующие базовые направления: производство энергоресурсов, транспорт энергии и потребление. Отдельным направлениям выделено энергосбережение в жилищном секторе, в бюджетной сфере, у прочих потребителей.

Особое внимание в Программе уделяется вопросам тарифного стимулирования энергосбережения, пропаганде энергосбережения и механизму контроля за реализацией Программы.

Характеристика проблемы

Площадь города Советская Гавань - 3 669 га. На 01.01.2011 г. численность  населения составляет 27 671 человек.

В настоящее время экономика города Советская Гавань характеризуется повышенной энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской Федерации.

Основным видом энергетического ресурса на территории города Советская Гавань является мазут.

Структура потребления по отраслям

Таблица 1.

| Вид ТЭР Сфера | 2011 год |
| --- | --- |
|  | Электроэнергия | Тепловая энергия | Вода |
|  | % | % | % |
| Бюджетные учреждения | 3,1 | 15,8 | 6,3 |
| Жилищный сектор | 74,2 | 80,1 | 55,7 |
| Прочие потребители | 23,7 | 4,1 | 7,1 30,9 (потери) |

Основными потребителями энергоресурсов является жилищный сектор, бюджетные учреждения и прочие потребители, находящиеся на территории города. Жилищный сектор является одним из самых энергоемких. Снижение энергоемкости жилищного сектора является одним из главных направлений энергосбережения.

Электроснабжение города Советская Гавань осуществляет ООО «Городские электросети». В 2011 году объем передачи электрической энергии потребителям города составил 106 039 тыс.кВтч или 100 % от всей потребленной электроэнергии в городе.

Услуги по теплоснабжению предоставляет ООО «Городские теплосети».

Услуги по водоснабжению и водоотведению представляет ООО «Городской водоканал».

Состояние сетей коммунальной  инфраструктуры

Таблица 2.

| Тип сетей | Общая протяженность, км. | Средний износ, % | Необходимость замены сетей, отслуживших нормативный срок, км | Средняя стоимость замены 1 п.м сети, тыс. руб. | Сумма инвестиций на замену, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| тепловые | 36,7 | 65 | 18,7 | 5,6 | 104 720,0 |
| водопроводные | 70 | 85 | 15,7 | 9,0 | 141 300,0 |

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального хозяйства сопровождается большими потерями энергоресурсов, как на стадии генерации, так и на стадии транспортировки и потребления.

Большие потери тепла происходят в тепловых сетях из-за некачественной теплоизоляции и изношенности, 65 процентов сетей находятся в ветхом состоянии.

В городе 85 процентов водопроводных сетей имеют высокую степень износа. Также остаются проблемы, связанные с несанкционированным подключением, разбором воды и нерациональным расходованием воды потребителями.

Практически не ведется учет расходования энергоресурсов у потребителей коммунальных услуг. Поэтапное увеличение стоимости нефтепродуктов и электроэнергии и соответствующий рост тарифов на коммунальные услуги может компенсироваться только повышением эффективности использования энергоресурсов, и внедрением новых технологий и материалов в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Динамика тарифов

Таблица 3.

| Показатель | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия, руб./кВтч | 2,42 | 2,69 | 2,93 |
| Тепло, руб./Гкал | 3225,31 | 3043,94 | 3073,25 |
| Вода, руб./куб.м | 20,04 | 22,76 | 23,80 |

Рост тарифов на электроэнергию в 2011 году составил 21,1 процентов по отношению к показателю 2009 года. Наибольший рост тарифов произошел в 2010 году (на 11,5 процента по отношению к 2009 году).

Тариф на воду в 2010 году увеличился на 13,6 процента к показателю 2009 года. Наибольший рост тарифа произошел в 2010 году (процента к показателю 2009 года).

Снижение тарифов на теплоснабжение в 2011 году составило 4,7     процента по отношению к показателю 2009 года.

Размер платы за предоставляемые населению коммунальные услуги вырос в 2011 году по сравнению с 2010 годом в среднем на 9,65 процента.

Доля расходов семьи на оплату коммунальных услуг в 2011 году составила порядка 18 процентов.

Высокая значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности обусловлена тем, что затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории города, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях и прочих потребителей.

Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками либерализации рынков первичных энергетических ресурсов (до 2011 года), после чего цены на энергоносители в регионе должны фактически сравняться с мировыми ценами, и сроком реализации первоочередных мероприятий в бюджетной сфере в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября  2009 г. № 261-ФЗ  «Об энергосбережении и повышение энергетической  эффективности  и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения уровня жизни населения, роста экономического потенциала района, экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня благоустройства территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом.

Основным инструментом управления энергосбережением в городе должен быть программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.

Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:

- Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органа местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.

- Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития города.

- Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.

- Недостаток средств бюджета города Советская Гавань для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из краевого бюджета и внебюджетных источников.

Основные     риски,     связанные                   с   реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью рынка энергосервисных услуг;

- зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового рынка энергетических ресурсов.

Основными вариантами решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности являются:

1. Точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергетической эффективности.

2. Комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере города, предполагающее реализацию высоко затратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.

Второй вариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, определенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.

Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики города Советская Гавань, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию, а именно:

В производственной сфере:

- повысить эффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления);

- улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;

- снизить потери при производстве, транспортировке и использовании энергоресурсов;

- улучшить контроль, надзор и мониторинг за расходом энергоресурсов.

В социальной сфере:

- повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемых ресурсов;

- сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение.

В экологической сфере:

- сократить вредные выбросы в окружающую среду.

2. Цель и задачи Программы

2.1. Общие цель и задачи развития в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Основная цель Программы - реализация государственной политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Советская Гавань, повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий и снижение энергоемкости валового муниципального продукта.

Программа направлена на формирование механизмов муниципальной политики в области энергосбережения и рационального потребления энергетических ресурсов, реализацию управленческих и технических проектов, достижения целевых ориентиров Энергетической стратегии России на период до 2030 года, Федерального закона от 23 ноября  2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Для достижения цели Программы предполагается решение ряда задач:

- реализация потенциала энергосбережения в генерации, распределительных сетях и в конечном потреблении энергоресурсов;

- достижение значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, указанных в Программе;

отработка и запуск бизнес-механизмов по организации инвестиционного процесса в энергосбережении на территории города Советская Гавань.

Целевые показатели достижения результатов Программы представлены в таблице 4.

Таблица 4.

| № п/п | Целевой показатель | Результат достижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Динамика энергоемкости валового муниципального продукта | снижение на 40 процентов к 2020 году относительно уровня 2011 года |
| 2. | Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории города Советская Гавань | 100 процентов к 2011 году |
| 3. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории города Советская Гавань | 100 процентов к 2011 году |
| 4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) в общем объеме воды, потребляемой на территории города Советская Гавань | 100 процентов к 2011 году |
| 5. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы | 99,1 процентов |

2.2. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению и  электроснабжению.

2.2.1. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению.

2.2.1.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников.

Цель:

Снижение  к 2015 году удельных расходов электроэнергии на подъем воды на 15 процентов (Приложение 2).

Задачи:

- достижение нормативных значений энергоэффективности на существующих энергоисточниках за счет их модернизации и реконструкции, а также вывода из эксплуатации неэффективных энергоисточников;

- обеспечение соответствия энергоисточников современным требованиям энергоэффективности;

- изменение качества территориального планирования и проектирования объектов с учетом необходимости снижения потребления;

- изменение объёмов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды на 559,1 тыс. кВтч.

2.2.1.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях.

Цель:

- снижение потерь (технологических и коммерческих) воды в водопроводных сетях на 30 процентов к 2020 году.

- снижение потребления воды на 30 процентов к 2020 году.

Задачи:

- обеспечение 100-процентного учета холодной и горячей воды в системах водоснабжения;

- снижение объема электрической энергии, используемой при транспортировке воды, на 30 процентов;

- переход на современные антикоррозионные материалы для труб в системах водоснабжения;

- создание эффективной системы контроля за качеством труб заводского изготовления, за проектированием, проведением строительства и ремонта водопроводных сетей;

- организация инвестиционного процесса массовой замены водопроводных сетей.

Целевые показатели:

- динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче - снижение потерь воды в водопроводных сетях в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 1 049 027,5 куб. м. (Приложение 2);

- экономия воды в натуральном выражении в 2020 г. по сравнению с 2011 - 449,583 тыс. куб. м;

- экономия воды в стоимостном выражении - 10 700,1 тыс. руб. (в ценах 2011 года).

2.2.2. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при осуществлении деятельности по теплоснабжению

2.2.2.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников

Цель:

Перевод системы теплоснабжения города Советская Гавань от строящейся Совгаванской ТЭЦ.

Задачи:

- строительство магистральных тепловых сетей, ЦТП от строящейся Совгаванской ТЭЦ;

- изменение качества территориального планирования и проектирования объектов с учетом необходимости снижения потребления;

- тиражирование проектов строительства высокоэффективных ЦТП с применением преимущественно отечественного оборудования.

Целевые показатели не определены по причине отсутствия проекта ТЭЦ.

2.2.2.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях

Цель:

- снижение к 2020 году фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя, а также удельных расходов электроэнергии при транспортировке и распределении тепловой энергии на 30 процентов.

Задачи:

- обеспечение 100-процентного приборного учета потребления тепловой энергии и теплоносителя (за исключением индивидуальных приборов учета для граждан) на общедомовые нужды в МКД, а также для юридических лиц (не осуществляющих управление МКД);

- создание эффективной системы контроля за качеством изолированных трубопроводов, за проектированием, проведением строительства и ремонта тепловых сетей;

- организация инвестиционного процесса массовой замены тепловых сетей.

Целевые показатели:

- динамика изменения фактического объема потерь теплоэнергии при ее передаче - снижение потерь теплоэнергии в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 0,6 Гкал. час (Приложение 2);

- экономия тепловой энергии в натуральном выражении - 2 431 Гкал;

- экономия тепловой энергии в стоимостном выражении - 7 471,7 тыс. руб. (в ценах 2011 года).

2.2.3. Энергосбережение и повышение энергоэффективности при осуществлении деятельности по электроснабжению, в том числе развитии рынка мощности

2.2.3.1.Энергосбережение и повышение эффективности энергоисточников (ТП)

Цель:

- обеспечение надежного функционирования энергетической системы города Советская Гавань.

- внедрение автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ).

Задачи:

- ликвидация неконтролируемых энергозатрат и коммерческих потерь, а также выявление мест хищения электроэнергии;

- определение перегруженных участков электросети и принятие решения об увеличении их пропускной способности;

- исключение  конфликтов с потребителями, так как АИИС КУЭ может предоставлять одни и те же учтённые данные энергосбытовой организации и потребителю одновременно.

Целевые показатели не определены по причине отсутствия проекта ТЭЦ.

2.2.3.2.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях

Цель:

- снижение потерь (технологических и коммерческих) электроэнергии в электрических сетях на 15 процентов к 2020 году.

Задачи:

- компенсация реактивной мощности;

- регулирование напряжения в линиях электропередачи;

- применение современного электротехнического оборудования, отвечающего требованиям энергосбережения;

- снижение расхода электроэнергии для собственного потребления электроустановок;

внедрение автоматизации и дистанционного управления электрическими распределительными сетями напряжением 0,4-10 кВ.

Целевые показатели:

- динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче - снижение потерь электроэнергии в 2020 году по сравнению с 2011 годом на 15 процентов (Приложение 2);

- экономия электрической энергии в натуральном выражении в 2020 г. по сравнению с 2011 г. - 3349,422 тыс. кВтч.;

- экономия электрической энергии в стоимостном выражении - 6 933,303     тыс. руб. (в ценах 2011 года).

2.2.3.3.Энергосбережение и повышение эффективности в сетях наружного освещения

Цель:

Снижение к 2020 году потребления электрической энергии на нужды наружного освещения на 30 процентов.

Задачи:

- использование в сетях наружного освещения светодиодного оборудования;

- перевод 100 процентов объектов архитектурно-художественной подсветки, рекламы, дорожной системы освещения, светофоров и иного оборудования на светодиодное оборудование;

- полное обновление пускорегулирующего оборудования систем освещения с переходом на электронные устройства.

Целевые показатели:

- снижение потребления электрической энергии на нужды наружного освещения к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 30 процентов.

2.3. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде

Цель:

- сокращение потерь (технологических и коммерческих) тепловой и электрической энергии в жилищном фонде на 18 процентов к 2015 году и на 30 процентов к 2020 году;

- сокращение потребления воды населением до 0,06 куб.м./чел. в сутки;

- сокращение потребления энергоресурсов (вода, тепло, электричество) на общедомовые нужды на 30 процентов к 2020 году.

Задачи:

- стимулирование жителей к приобретению энергоэффективной бытовой техники, в том числе посредством потребительского кредитования закупок энергоэффективных товаров и услуг по энергосбережению;

- 100-процентное оснащение жилых (нежилых) помещений в МКД приборами учета воды, тепла и газа, электроэнергии;

- создание рынка энергосервисных услуг в жилищном фонде;

- стимулирование управляющих компаний к проведению работ по энергосбережению в жилищном фонде;

- создание системы категорирования домов по классу энергоэффективности, повышение категорийности зданий при проведении капитального ремонта;

- строительство энергоэффективных жилых домов (в том числе индивидуальных), обеспечивающих теплоизоляцию ограждающих конструкций, повышение герметичности жилых помещений.

Целевые показатели:

- удельный расход тепловой энергии в жилых домах на 1 кв. м общей площади - 0,015 Гкал/кв. м в 2020 году;

- удельный расход воды в жилых домах на 1 чел. - 0,06 куб.м./чел. в сутки в 2020 году;

- удельный расход воды в жилых домах на 1 кв. м - 1,37 куб.м./кв.м. в 2020 году;

- удельный расход электроэнергии в жилых домах на 1 кв.м. - 17,8 кВт.ч/кв.м. в 2020 году;

- доля объемов электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением многоквартирных домов (далее - МКД)), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в МКД на территории города Советская Гавань  - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов электроэнергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой в МКД на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2011 году;

доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в МКД на территории города Советская Гавань -100 процентов к 2011 году;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории города Советская Гавань  - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в МКД на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2012 году;

- число жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, - 409 шт. к 2020 году.

2.4. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в бюджетном секторе

Цель:

- снижение потребления энергоресурсов в бюджетном секторе на 18 процентов к 2015 году и 30 процентов к 2020 году.

-организация 100-процентного учетного потребления энергоресурсов к 2013 году.

Задачи:

- 100-процентное оснащение объектов бюджетного сектора приборами учета всех видов энергоресурсов;

- создание рынка энергосервисных услуг в бюджетном секторе;

- использование в бюджетном секторе энергоэффективного оборудования;

- сокращение удельных расходов бюджета Хабаровского края на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя).

Целевые показатели:

- удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м бюджетного учреждения - 0,21 Гкал/кв.м. в 2020 году;

- удельный расход воды на снабжение бюджетного учреждения на 1 чел. - 36,5 куб.м./чел. в год в 2020 году;

- удельный расход электроэнергии на обеспечение бюджетного учреждения на 1 чел. -  13,9 кВт/чел. в 2020 году;

- доля объемов электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электроэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Советская Гавань  - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме теплоэнергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Советская Гавань - 100 процентов к 2011 году;

- доля объемов воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории города Советская Гавань, - 100 процентов к 2011 году;

- доля расходов бюджета Советско-Гаванского района на обеспечение энергетическими ресурсами бюджетных учреждений - 2,2 процентов (снижение на 18 процентов) в 2015 году и 1,5 процентов (снижение на 30 процентов) в 2020 году;

- доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Советско-Гаванского района, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование - 0,0 процентов;

- число энергосервисных договоров (контрактов), заключенных муниципальными заказчиками - 0 шт. к 2015 году;

- удельные расходы бюджета Хабаровского края на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в расчете на одного жителя) - 6,0 на чел. к 2020 году.

2.6. Цели, задачи развития и целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере услуг и у прочих потребителей

Цель:

- сокращение потребления энергоресурсов на 25 процентов к 2015 году и на 40 процентов к 2020 году в сфере услуг и у прочих потребителей.

Задачи:

- создание системы стимулов повышения энергоэффективности для коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг или являющихся прочими потребителями;

- формирование системы требований для мелких и временных объектов;

- 100-процентное оснащение объектов приборами учета всех видов энергоресурсов;

- сдерживание роста нагрузки платежей на коммерческие организации, индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере услуг или являющихся прочими потребителями за счет роста энергоэффективности.

Целевые показатели:

- сокращение потребления электроэнергии в сфере услуг и у прочих потребителей на 25 процентов к 2015 году и на 40 процентов к 2020 году.

3. Перечень программных мероприятий

Программа реализуется в период с 2012 по 2020 год в два этапа:

1 этап - 2012 - 2015 годы;

2 этап - 2016 - 2020 годы.

На 1 этапе проводятся организационные мероприятия и реализуются мало затратные мероприятия и высокоэффективные проекты с малым сроком окупаемости в 1-3 года, разрабатывается программа обучения и проводится обучение специалистов Администрации города, корректируется и уточняется муниципальная программа энергосбережения, подготавливаются энергетические паспорта и организуются энергоаудит и учет топливно-энергетических ресурсов в топливно-энергетическом комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе города Советская Гавань, разрабатывается проектная документация проектов в области энергосбережения.

На 2 этапе осуществляются высоко затратные мероприятия, прежде всего у потребителей энергоресурсов, со сроком окупаемости свыше 4 лет. Реализуются проекты, в том числе разработанные на 1 этапе, предусматривающие внедрение прогрессивных энергосберегающих технологий, энергоэффективного оборудования; завершается монтаж систем учета и регулирования энергоресурсов и воды в жилищном фонде; реализуются проекты по кардинальной замене систем тепло- и электроснабжения на основе энерготехнологических комплексов глубокого использования топливно-энергетических ресурсов (генерация) и современных систем транспорта, осуществляется диверсификация энергетической инфраструктуры.

Программные мероприятия представляют собой систему мер, которые сгруппированы по сферам реализации, скоординированы по срокам и ответственным исполнителям и обеспечивают комплексный подход и координацию работ всех участников Программы с целью достижения намеченных результатов.

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергетической эффективности и энергосбережения в экономике города Советская Гавань предусматривает реализацию программных мероприятий по следующим направлениям:

- организационные мероприятия  в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности в отдельных секторах экономики.

Корректировка и уточнение перечня мероприятий Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки должна проводится не реже 1 раза в год, в том числе и на основании данных энергетических обследований, проведение которых является обязательным для:

- органов местного самоуправления;

- организаций с участием государства или муниципального образования;

- организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности;

- организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды, тепловой энергии, электрической энергии;

- организаций, проводящих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджета Хабаровского края, бюджета Советско-Гаванского муниципального района.

Первые обязательные энергетические обследования должны быть организованы и проведены во всех вышеуказанных органах и организациях муниципального образования не позднее 31 декабря 2012 года, а последующие обследования должны проходить - не реже чем один раз в каждые пять календарных лет.

В ходе энергетических обследований должны быть:

-получены объективные данные об объемах используемых энергетических ресурсов;

- определены показатели энергетической эффективности и потенциал энергосбережения; разработан перечень типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведена (скорректирована) их стоимостная оценка.

План проведения обязательных энергетических обследований должны быть разработан и принят по каждой из вышеуказанных областей в течение 45 календарных дней с момента утверждения настоящей Программы.

Помимо мероприятий, содержащихся в настоящей Программе, на территории города Советская Гавань будут также реализовываться мероприятия, указанные в программах энергосбережения и повышения энергетической эффективности, содержащиеся в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности конкретных организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в соответствии с требованиями, установленными к данным программам. Указанные требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, подлежат обязательной корректировке до 01 апреля 2012 года. Сами программы и содержащиеся в них мероприятия должны быть скорректированы и уточнены не позднее 01 июля 2012 года.

Реализация всех запланированных мероприятий настоящей Программы обеспечит:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов:

- до 1 января 2013 года зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов государственной власти и органов местного самоуправления;

- до 1 января 2013 года жилых домов, в т.ч. вводимых после капитального ремонта;

- увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4.1. Организационные мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1.1. Организационные мероприятия в сфере нормативно-правового регулирования и управления

Основными организационными мероприятиями в сфере нормативно-правового регулирования являются, в том числе:

- разработка и утверждение организационно-финансового Плана выполнения мероприятий по реализации Программы;

- разработка и утверждение Плана проведения мероприятий по оснащению зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых воды, тепловой энергии и электрической энергии;

- разработка механизма предоставления муниципальных гарантий как способа обеспечения исполнения обязательств энергосервисных компаний при привлечении ими заемных средств на реализацию энергосервисных договоров;

- разработка механизма предоставления муниципальных гарантий как способа обеспечения исполнения обязательств коммерческих организаций при привлечении ими заемных средств, для организации производства энергоэффективной продукции;

- разработка механизма льготного налогообложения и субсидирования затрат коммерческих организаций, связанных с производством энергоэффективной продукции, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов и внедрение энергосберегающих технологий;

- создание системы мониторинга энергопотребления, позволяющей отслеживать фактическое энергопотребление в сравнении с данными энергетических паспортов;

- подготовка методических рекомендаций по заключению энергосервисных договоров;

- определение нормативов потребления коммунальных ресурсов в жилых домах для осуществления  энергетического обследования;

- установление требования об обязательном проведении экспертизы принимаемых проектов документов территориального планирования, в том числе градостроительных и технических решений, предлагаемых такими документами, на предмет энергосбережения и энергоэффективности;

- разработка и обеспечение доступности типовых технических решений по энергосбережению.

4.1.2. Тарифное стимулирование внедрения энергосберегающих мероприятий

Тарифная политика, реализуемая Администрацией города Советская Гавань, должна одновременно обеспечивать как достижение оптимального сочетания интересов регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций и потребителей, так и повышение эффективности деятельности регулируемых организаций, снижения энергоемкости производства и повышения его энергетической эффективности.

Меры по совершенствованию тарифного регулирования должны предусматривать применение тарифов, обеспечивающих возврат вложенных инвестиций, установление платы за резерв пропускной способности (двуставочные, а в перспективе и трехставочные тарифы в сфере теплоснабжения), установление почасовой тарификации и другие. Одновременно с этим будет введена экономическая ответственность регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций и организаций сетевого комплекса за выполнение гарантированных стандартов надежности и качества обслуживания потребителей.

Орган регулирования субъекта федерации планомерно и постоянно проводит мероприятия в области регулирования цен (тарифов), направленные на стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности, в том числе переход к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, введение социальной нормы потребления энергетических ресурсов и дифференцированных цен (тарифов) на энергетические ресурсы в пределах и свыше социальной нормы потребления, введение цен (тарифов), дифференцированных по времени суток, выходным и рабочим дням.

Муниципальная долгосрочная тарифная политика в течение всего периода реализации настоящей Программы будет основываться на следующих принципах:

- расширение использования рыночных механизмов ценообразования в сфере электроэнергетики, а также механизмов саморегулирования;

- недопущение срыва задач по повышению уровня жизни населения и росту конкурентоспособности российских коммерческих организаций после снижения необоснованно высоких удельных затрат на энергоснабжение населения и промышленности;

- сохранение и совершенствование форм Администрации города Советская Гавань в регулировании источников инвестиций в топливно-энергетический комплекс с целью обеспечения достаточной инвестиционной привлекательности проектов по развитию генерации и сетевого хозяйства (на принципах возвратности осуществляемых государственных вложений, в том числе на условиях частно-государственного партнерства);

- применение на рынках электрической энергии (мощности) и тепловой энергии механизмов ценообразования, обеспечивающих участникам рынка потенциальный уровень доходности не ниже, чем в других секторах экономики с сопоставимым уровнем рисков;

- совершенствование тарифной политики в сфере теплоснабжения, поощряющей экономию, переход к расчетам потребителей тепловой энергии с теплоснабжающими организациями на основе двухставочных тарифов;

- стимулирование потребителей ресурсов через реализацию механизмов тарифной политики к установке приборов учета;

- определение льготного порядка технологического присоединения к электрическим сетям;

- предсказуемость долгосрочной тарифной политики и ее соотношение с другими составляющими энергетической политики - политикой в сфере энергетической эффективности и энергосбережения, а также в области формирования рационального топливно-энергетического баланса города Советская Гавань.

Основным направлением деятельности Администрации города Советская Гавань в сфере энергосбережения при формировании тарифов (тепловая энергия, вода, водоотведение и очистка стоков на период до 2020 года является снижение затрат на производство и передачу ресурсов потребителям за счет:

- организации учета ресурсов и обоснования (нормирования) расходов на собственные, хозяйственные и производственные нужды;

- организации управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию, горячую и холодную воду), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф регулируемой организации, управляющей такими объектами;

- организации проведения комплексных проверок хозяйственной деятельности регулируемых организаций, в том числе по обоснованности нормативов расхода энергоресурсов и возможности их снижения;

- установления тарифов с учетом необходимости обеспечения капитального ремонта и реконструкции действующих генерирующих и транспортных мощностей регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций;

- организации разработки и утверждения методик расчета потерь в распределительных сетях, платы за услуги по передаче (транспортировке) воды, тепловой и электрической энергии;

- проведения комплексного системного анализа и оценки сложившейся системы тарифов регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций;

- реализации энергосберегающих мероприятий и мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности;

- обеспечения контроля выполнения энергосберегающих мероприятий и мероприятий, направленных как на снижение себестоимости производства и передачи единицы ресурса, так и на снижение энергоемкости производства и повышение его энергетической эффективности, в том числе мероприятий рекомендованных по результатам энергетических обследований регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций;

- внедрения дифференцированных по времени суток тарифов, стимулирующих потребителей к снижению максимумов нагрузки и соответственно затрат регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций на содержание необходимых мощностей.

В период реализации настоящей Программы необходимо особое внимание уделить тарифному регулированию в сфере теплоснабжения. С этой целью необходимо осуществить разработку и начать последовательную реализацию комплекса программных мер по коренному усовершенствованию теплоснабжения, предусматривающих в том числе:

- создание благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу теплоснабжения, включая внедрение метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала;

- оптимизацию системы тарифов (переход на обязательное применение двухставочного тарифа в теплоснабжении, применение долгосрочных тарифов по двусторонним договорам) с учетом интересов, как производителей, так и потребителей тепла;

- формирование обязательных требований к производимому и применяемому в указанной сфере оборудованию, а также к повышению энергоэффективности зданий;

- рациональное применение механизмов государственной поддержки, в том числе в рамках частно-государственного партнерства при реализации инвестиционных проектов в данной сфере.

Требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности применительно к регулируемым видам деятельности для соответствующих организаций устанавливаются и систематически пересматриваются на заседаниях Совета депутатов города Советская Гавань.

Данные требования включают:

- целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации этих программ;

- перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и сроки их проведения и показатели энергетической эффективности объектов, создание или модернизация которых планируется в соответствии с производственными или инвестиционными программами регулируемых организаций.

В то же время орган регулирования субъекта федерации не определяет конкретные значения целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для регулируемых организаций, поэтому данные значения устанавливаются непосредственно в программах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых организаций.

Формирование производственных и (или) инвестиционных программ регулируемых организаций в отношении регулируемых видов деятельности, а также регулирование цен (тарифов) на товары, услуги таких организаций должно осуществляться с учетом программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности этих организаций. Поэтому, с одной стороны, программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования должна содержать подпрограмму по повышению энергетической эффективности, а с другой, муниципальная программа повышения энергетической эффективности должна органически интегрировать меры по повышению энергетической эффективности регулируемых организаций.

Отделом архитектуры и градостроительства Администрации города, услуги регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций, будут учитывать расходы на проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, обеспечивающих достижение утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также на проведение мероприятий, обязательных для включения в программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемых (ресурсоснабжающих) организаций при установлении цен (тарифов) на товары, услуги этих организаций (в том числе при определении инвестированного капитала, учитываемого при установлении долгосрочных тарифов).

    - Информационно-пропагандистское сопровождение реализации Программы

Основными организационными мероприятиями по информационно-пропагандистскому сопровождению реализации Программы  являются, в том числе:

- проведение публичных массовых мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов, публичных (общественных) слушаний т.п.) по вопросам энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- инициирование видеопередач и информационных печатных материалов на местном телеканале и местных печатных изданиях о применении энергосберегающих технологий и экономическом эффекте, о примерах внедрения мероприятий в быту, о возможностях финансовых механизмов, о правах граждан в созданных ими товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ) и т.д., описание положительного опыта, как среди жителей, так и среди коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей (истории успеха), создание специальной программы на телевидении, например, «Энергоэффективный потребитель»;

- разработка и размещение информации об энергосбережении на оборотной стороне квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг;

- разработка и размещение социальной рекламы на улицах, остановках уличного транспорта и  т.д.;

- проведение конкурсов: «Самый энергоэффективный дом муниципального образования», «Самая энергоэффективная школа», «Самый энергоэффективный детский сад», «Самое энергоэффективное лечебное учреждение» и т.д.

4.1.4.Организационные мероприятия в сфере обучения

Для успешной реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории города Советская Гавань необходимо:

- обеспечить ее кадровое сопровождение;

- воспитать у подрастающего поколения бережное отношение к энергоресурсам;

- обучить население технологиям энергосбережения.

Основными организационными мероприятиями в сфере обучения являются, в том числе:

- проведение обучающих семинаров для специалистов Администрации города Советская Гавань в сфере энергосбережения;

- организация уроков энергосбережения в школах для начальных и средних классов.

4.2. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности по отдельным направлениям

4.2.1. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности при осуществлении деятельности по водоснабжению, теплоснабжению, газоснабжению и электроснабжению

Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:

- проведение энергетических обследований предприятий коммунальной сферы, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных предприятий;

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, и водоснабжения;

- анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;

- выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;

- организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;

- внедрение систем АИИС КУЭ на предприятиях коммунальной сферы, что позволит снизить плату за потребленную электроэнергию соответствующими предприятиями;

-прямой запрет на оборудование с низкой энергоэффективностью для объектов наружного освещения;

- внедрение двухтарифных приборов учета электрической энергии на сетях уличного освещения городского поселения «Город Советская Гавань», что позволит снизить плату за потребленную электроэнергию – 16 штук;

- замена существующих ламп и светильников уличного освещения на энергоемкие в целях уменьшения объемов потребления электроэнергии при сохранении требуемой степени освещенности:

2012 год – 160 шт.

2013 год – 120 шт.

2014 год – 130 шт.

2015 год – 100 шт.

Перспективными являются следующие мероприятия:

- замена ветхих теплотрасс с использованием трубы в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь тепловой энергии и подпиточной воды;

- изменение схемы прокладки теплотрассы, что позволит снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя;

- замена кожухотрубных водоподогревателей на пластинчатые теплообменники в ЦТП в целях обеспечения стабильности и бесперебойности теплоснабжения потребителей;

- установка частотных преобразователей в целях повышения эффективности работы электрического оборудования;

- установка систем плавного пуска с заменой насосных агрегатов на канализационно-насосных станциях;

- автоматизация системы управления водоснабжением с применением современных станций управления и защиты насосов, а так же приводов переменного тока в целях экономии средств на обслуживание системы водоснабжения;

- замена до 80 процентов труб в системе городского водоснабжения, с истекшим сроком эксплуатации, что позволит снизить потери в водопроводе.

4.2.2. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде

Общая площадь жилищного фонда города Советская Гавань составляет 767,9 тыс.кв. м, в том числе:

многоквартирные дома - 572,1 тыс.кв. м,

индивидуальные жилые дома - 43,0 тыс.кв. м.

Общее число жилых домов составляет 780 ед., в том числе многоквартирных  683 ед. (11736 квартир), индивидуальных 97 ед.

Уровень благоустройства жилищного фонда характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением 			- 79,25 процентов;

горячим водоснабжением 			- 75,57 процентов;

холодным водоснабжением 		          - 75,1   процента;

электроснабжением 				- 100  процентов.

Жилищный фонд обеспечен приборами учета в следующих объемах:

общедомовые:

теплоснабжение 				            - 16 шт.;

водоснабжение 				            - 6 шт.;

горячее водоснабжение                                 - 4 шт.;

электроснабжение 			            - 294 шт.

индивидуальные:

теплоснабжение 				            - 6 шт.;

горячее водоснабжение                                 - 2636 шт.;

холодное водоснабжение 			  - 2740 шт.;

электроснабжение 				  - 10467 шт.

Необходимо установить приборы учета в следующих объемах:

общедомовые:

теплоснабжение 				            - 357шт.;

холодное водоснабжение 			  - 312 шт.;

горячее водоснабжение                                 - 289 шт.;

электроснабжение 				  -     0 шт.

индивидуальные:

горячее водоснабжение                                 - 6143 шт.;

холодное водоснабжение 			  - 9318 шт.;

электроснабжение 				  -   567 шт.

Для решения задачи повышения энергоэффективности необходимо предусмотреть в частности:

- переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования;

- установку индивидуальных приборов учета расхода горячей и холодной воды в многоквартирных домах;

- сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов в целях их ранжирования по уровню энергоэффективности и определения жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;

- переход на строительство энергоэффективных жилых домов;

- разработку требований по энергоэффективности зданий при проведении капитальных ремонтов;

- разработку и обеспечение доступности типовых технических решений по энергосбережению;

- содействие привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров, в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

- установку энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека в местах общего пользования жилых домов, что позволяет в частности снизить потребление электрической энергии на освещение мест общего пользования жилого фонда на 80 процентов;

- установку балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления, что обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теплоснабжения на 10 процентов.

Перспективными являются следующие мероприятия:

- проведение энергетических обследований эксплуатируемых зданий и диагностика оптимальной структуры потребления ими энергоресурсов, что позволит разработать энергосберегающие мероприятия для конкретных объектов;

- автоматизация расчетов за потребляемые энергетические ресурсы и внедрение систем дистанционного снятия показаний приборов учета используемых энергетических ресурсов;

- промывка домовых инженерных систем от отложений, в том числе с использованием современных реагентов и поверхностно-активных веществ, что обеспечивает снижение потребления энергетических ресурсов в системе теплоснабжения на 5 процентов.

4.2.3. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и

повышения энергоэффективности в бюджетном секторе.

На территории города Советская Гавань расположено 43       муниципальных бюджетных учреждений.

Уровень благоустройства бюджетных учреждений характеризуется обеспеченностью:

центральным отоплением    - 100 %;

горячим водоснабжением    - 100 %;

холодным водоснабжением - 100 %;

электроснабжением              - 100 %.

Бюджетные учреждения расходовали энергетических ресурсов (электроэнергии, тепла и воды) в 2011 году:

- электропотребление - 3 281 434 кВтч;

- теплопотребление - 21,9 тыс. Гкал;

- холодной воды - 83,9 тыс. куб.м.

Бюджетные учреждения обеспечены приборами учета в следующих объемах:

теплоснабжение 					          -  9  шт.;

холодное водоснабжение 				- 41 шт.;

горячее водоснабжение                                         -  9 шт.;

электроснабжение 					- 43 шт.

Необходимо установить приборы учета в следующих объемах:

теплоснабжение 					          - 34 шт.;

горячее водоснабжение                                         - 34 шт.

холодное водоснабжение 				-   2 шт.;

электроснабжение 					-   0 шт.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года бюджетные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных ими воды, тепловой энергии, электрической энергии в течение 5 лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного ими в 2011 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергоресурсов в бюджетных учреждениях.

Такие мероприятия должны включать в себя, в частности:

- проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении бюджетных учреждений, в том числе органов местного самоуправления, в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению, разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;

- содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;

- внедрение в систему государственных закупок требований по параметрам энергоэффективности к изделиям и оборудованию, потребляющему энергоресурсы;

- разработку требований по энергоэффективности бюджетных учреждений при проведении капитальных ремонтов;

- замену ламп накаливания на энергосберегающие осветительные приборы, что позволит снизить потребление электрической энергии на освещение на 50 процентов;

- внедрение автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения, что позволит снизить потребление тепла в бюджетных учреждениях на 15 процентов;

реализацию в городе пилотных проектов «энергоэффективная школа», «энергоэффективный детский сад», «энергоэффективное лечебное учреждение».

Перспективными являются следующие мероприятия:

- оснащение бюджетных учреждений современными приборами учета тепловой энергии и горячей воды, электрической энергии, а также холодной воды;

- модернизация систем освещения бюджетных учреждений, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением бюджетных учреждений, что позволяет обеспечить ежегодную экономию 20 процентов от годовых затрат на систему освещения;

- утепление чердачных покрытий и подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, утепление (или замена) окон, утепление фасадов, контуров зданий, что позволит снизить потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями на 30 процентов.

4.2.5. Мероприятия и механизмы в области энергосбережения и

повышения энергоэффективности в сфере услуг и у прочих потребителей

Для повышения энергоэффективности в сфере услуг и у прочих потребителей  предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- компенсация затрат на энергосбережение за счет арендной платы для объектов муниципальной собственности;

- разработка удельных показателей для разных типов объектов, их мониторинг на уровне города Советская Гавань;

- обязательная паспортизация зданий с указанием уровня энергоэффективности (обязательная установка на здании указателя с параметрами по энергоэффективности) и внесение результатов (энергетических паспортов) в государственный энергетический реестр;

- введение требований по энергосбережению в программы размещения мелких объектов;

- обеспечение доступности базы данных по типовым проектам энергосбережения;

- продвижение типовых проектов по энергосбережению в сфере услуг;

формирование рынка энергосервисных услуг;

- проведение конкурсов на лучший энергоэффективный объект («Энергоэффективный магазин», «Энергоээфективный офис» и др.);

заключение добровольных соглашений с Администрацией города по повышению энергоэффективности объектов сферы услуг.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования (в ценах 2011 г.) составляет 260 275,0 тыс. руб., в том числе по этапам и годам:

1 этап - 2012 - 2015 годы  -  11 257,0 тыс. руб.

в том числе:

2012 год -  33 582,0 тыс. руб.

2013 год -  26 578,0 тыс. руб.

2014 год -  24 797,0 тыс. руб.

2015 год -  26 300,0 тыс. руб.

2 этап - 2016 - 2020 годы -  149 018,0 тыс. руб.

в том числе:

2016 год -  29 400,0 тыс. руб.

2017 год -  32 421,0 тыс. руб.

2018 год -  30 268,0 тыс. руб.

2019 год -  29 211,0 тыс. руб.

2020 год -  27 718,0 тыс. руб.

В том числе по источникам финансирования:

- средства федерального бюджета (по согласованию) -  124 104,0 тыс. руб.

1 этап - 2012 - 2015 годы  -  58 223,0 тыс. руб.

в том числе:

2012 год -  23 078,0 тыс. руб.

2013 год -  12 128,0 тыс. руб.

2014 год -  11 317,0  тыс. руб.

2015 год -  11 700,0  тыс. руб.

2 этап - 2016 - 2020 годы  -  65 881 тыс. руб.

В том числе:

2016 год -  12 100,0 тыс. руб.

2017 год -  14 230,0 тыс. руб.

2018 год -  13 715,0 тыс. руб.

2019 год -  13 211,0 тыс. руб.

2020 год -  12 625,0 тыс. руб.

- средства краевого бюджета -  38 789,0 тыс. руб.

1 этап - 2012 - 2015 годы -  11 343,0 тыс. руб.

В том числе:

2012 год -  1 245,0 тыс. руб.

2013 год -  3 018,0 тыс. руб.

2014 год -  2 980,0 тыс. руб.

2015 год -  4 100,0 тыс. руб.

2 этап - 2016 - 2020 годы -  27 446,0 тыс. руб.

в том числе:

2016 год -  5 680,0 тыс. руб.

2017 год -  6 120,0 тыс. руб.

2018 год -  5 723,0 тыс. руб.

2019 год -  4 900,0 тыс. руб.

2020 год -  5 023,0 тыс. руб.

- средства городского бюджета -  31 545,0 тыс. руб.

1 этап - 2012 - 2015 годы -  12 965,0 тыс. руб.

В том числе:

2012 год -  2 048,0 тыс. руб.

2013 год -  3 117,0 тыс. руб.

2014 год -  3 600,0 тыс. руб.

2015 год -  4 200,0 тыс. руб.

2 этап - 2016 - 2020 годы -  18 580,0 тыс. руб.

В том числе:

2016 год -  4 320,0 тыс. руб.

2017 год -  3 860,0 тыс. руб.

2018 год -  3 130,0 тыс. руб.

2019 год -  4 300,0 тыс. руб.

2020 год -  2 970,0 тыс. руб.

Внебюджетные источники -  66 517,0 тыс. руб.

1 этап - 2012 - 2015 годы -  29 406,0 тыс. руб.

В том числе:

2012 год -  7 211,0 тыс. руб.

2013 год -  8 315,0 тыс. руб.

2014 год -  6 900,0 тыс. руб.

2015 год -  6 980,0 тыс. руб.

2 этап - 2016 - 2020 годы -  37 111,0 тыс. руб.

В том числе:

2016 год -  7 300,0 тыс. руб.

2017 год -  8 211,0 тыс. руб.

2018 год -  7 700,0 тыс. руб.

2019 год -  6 800,0 тыс. руб.

2020 год -  7 100,0 тыс. руб.

Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования Программы составляет        процентов.

В ходе реализации Программы объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом реальных возможностей краевого и городского бюджетов.

6. Механизм управления и контроля реализации Программы

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных, экономических и правовых мероприятий, необходимых для реализации цели и задач Программы. Он базируется на принципе взаимодействия Администрации города Советская Гавань, организаций всех форм собственности и ответственности всех участников Программы, которые, в конечном счете, и реализуют мероприятия повышения энергетической эффективности.

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются Администрацией города и координатором Программы.

Текущее управление реализации Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных Программой, исполнителями Программы.

Администрацией города совместно с координатором Программы согласуется детализированный организационно-финансовый план выполнения мероприятий по реализации Программы, обеспечивающих реализацию типовых проектов Программы. План уточняется не реже двух раз в год на основе оценки результативности мероприятий Программы и достижения целевых индикаторов. Перечень проектов, реализуемых в рамках Программы, ежегодно корректируется и при необходимости дополняется. С этой целью формируется база данных по реализуемым и предполагаемым к реализации проектам Программы.

Выбор исполнителей типовых проектов и мероприятий Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Хабаровского края по вопросам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

При этом критериями выбора исполнителей программных мероприятий являются:

- функциональные и качественные характеристики реализуемых энергосберегающих мероприятий (включая: приобретаемое оборудование, комплектующие к нему, продукцию (товары), проводимые работы, оказываемые услуги и др.);

- эксплуатационные расходы;

- расходы на техническое обслуживание;

- сроки (периоды) реализации энергосберегающих мероприятий;

- условия и объем предоставления гарантии качества проводимых работ и оказываемых услуг;

- стоимость реализации энергосберегающих мероприятий;

- обеспечение заданных параметров энергосбережения и повышения энергоэффективности;

- другие критерии в соответствии с законодательством Российской Федерации и действующие на момент заключения муниципального контракта условия реализации программных мероприятий.

В механизме реализации Программы на всех стадиях используется современная система экспертизы, позволяющая отбирать наиболее перспективные проекты для бюджетного финансирования, проводить независимую экспертизу конкурсных заявок с целью выявления исполнителей, предложивших лучшие условия исполнения заказов, и осуществлять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов. Экспертиза и отбор проектов в структурообразующих направлениях Программы основываются на принципах объективности, компетентности и независимости.

Отдел городского хозяйства Администрации города  несет ответственность за выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией Программы, возглавляет межведомственный координационный совет Программы.

Координатор Программы в ходе реализации Программы:

- осуществляет контроль за деятельностью исполнителей по выполнению мероприятий Программы;

- вносит в Администрацию города Советская Гавань на рассмотрение проекты нормативных правовых актов и других, необходимых для выполнения Программы документов;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов и других документов, необходимых для выполнения Программы;

- с учетом выделяемых финансовых средств уточняет показатели выполнения Программы и затраты на реализацию ее мероприятий, механизм реализации Программы и состав исполнителей;

- составляет организационно-финансовый план мероприятий по реализации Программы;

- подготавливает с учетом хода реализации Программы и представляет ежегодно в установленном порядке в Администрацию города Советская Гавань бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы на очередной год;

- представляет в Администрацию города Советская Гавань статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы в целом;

- представляет в Администрацию города Советская Гавань сведения о заключенных со всеми исполнителями мероприятий Программы муниципальных контрактах либо иных гражданско-правовых договорах на финансирование мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд;

- представляет ежегодно, до 20 марта, в Администрацию города Советская Гавань доклад о ходе работ по Программе, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

- инициирует при необходимости экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;

- вносит в Администрацию города Советская Гавань предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о прекращении ее выполнения (при необходимости);

- организует по поручению государственных заказчиков Программы экспертизу проектов на всех этапах реализации Программы;

- организует независимую оценку показателей результативности и эффективности мероприятий Программы, их соответствия целевым индикаторам и показателям;

- внедряет информационные технологии и обеспечивает их применение в целях управления реализацией Программы  и контроля за ходом выполнения мероприятий Программы;

- обеспечивает размещение в сети Интернет текста Программы, нормативных правовых актов по управлению реализацией Программы и контролю за ходом выполнения ее мероприятий, а также материалов о ходе и результатах реализации Программы, осуществляет информационное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет;

- по завершении Программы представляет в Администрацию города Советская Гавань доклад о выполнении Программы, включая эффективность использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен осуществляться ежеквартально и ежегодно по целевым индикаторам программы. Набор индикаторов и показателей мониторинга может изменяться после появления новых нормативных требований к системе индикаторов выполнения Программы и новых нормативных правовых актов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, как на федеральном, так и на краевом уровне.

До начала реализации муниципальный заказчик утверждает положение об управлении реализацией Программы, в котором определяются:

- порядок формирования организационно-финансового плана мероприятий по реализации Программы;

- механизмы корректировки мероприятий Программы и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы;

- процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о целевых индикаторах и показателях, результатах мониторинга реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.

# 7. Оценка социально-экономической и экологической

# эффективности реализации Программы

Принципиальными особенностями Программы являются комплексность и дифференцирование мероприятий по различным секторам экономики и по формам реализации. Предусматривается  разработка и реализация новых методологических подходов и инновационных технологий. В связи с этим в рамках реализации Программы предусматривается осуществлять углубленный мониторинг ее реализации.

Конкретные количественные и качественные оценки социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы определяются по каждому мероприятию.

Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и рекультивационных работ.

Экономическая эффективность мероприятий Программы в связи со спецификой решаемых проблем может быть прямой и косвенной.

Эффективность расходования бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы, оценивается: экономией бюджетных средств на оплату энергоносителей организациям бюджетной сферы и коммунального хозяйства, а также снижением расходов на дотирование энергопотребления населения. Кроме того, учитывается расширение налоговой базы от снижения издержек производства в промышленности, на транспорте и в сфере услуг (по налогу на прибыль), за счет снижения издержек производства.

Общая оценка вклада Программы в экономическое развитие Российской Федерации, Хабаровского края и города Советская Гавань заключается в обеспечении эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на повышение энергоэффективности региональной экономики, и в обеспечении решения поставленной Президентом Российской Федерации задачи по снижению энергоемкости ВВП Российской Федерации на 40 процентов в 2007-2020 годах с повышением конкурентоспособности, финансовой устойчивости, энергетической и экологической безопасности Российской экономики, ростом уровня и качества жизни населения, за счет реализации потенциала энергосбережения, перехода к рациональному и экологически ответственному использованию энергии.

Начальник отдела городского хозяйства                                         Л.Н. Давиденко